## Techninė specifikacija
HR-HLA genetinių tyrimų paslaugos SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VPP-1841
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Paslaugos pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato, vnt. | Orientacinis kiekis
1 | 85111810-1 | HR HLA tyrimų paslauga HLA-A,B,C,DRB1, DQB1 3x tipavimas | 1. Aukštos rezoliucijos žmogaus leukocitų antigenų ŽLA genotipavimo tyrimas (angl. HR-HLA genotyping). Turi būti nustatomi visi pirmos klasės HLA-A, -B, -C genų egzonai ir intronai, bei antros klasės HLA-DRB1, -DQB1 genų ne mažiau kaip 2-as - 6-as egzonai ir ne mažiau kaip 2-as - 5-as intronai. | vnt | 300
2. Trukmė nuo mėginio gavimo iki rezultatų pateikimo paslaugos užsakovui iki 5 d.d. 50 procentų nuo bendro mėginių kiekio galimybė atlikti skubius mėginius per 3 d.d.
3. Konfidencialūs atsakymai ir ataskaitos talpinamos užsakovo suteiktoje prieigoje ar užsakovo elektroniniame portale, prisijungus su paskirtais slaptažodžiais.
2 | 85111810-1 | HLA-A*02 alelio subtipavimo paslauga, HLA-A 4x aukštos rezoliucijos tipavimas | 1. Aukštos rezoliucijos žmogaus leukocitų antigenų ŽLA genotipavimo tyrimas (angl. HR-HLA genotyping). Turi būti nustatatomi HLA-A geno 1-8 egzonai. | vnt | 407
2. Trukmė nuo mėginio gavimo iki rezultatų pateikimo paslaugos užsakovui iki 21 d.d.
3. Konfidencialūs atsakymai ir ataskaitos talpinamos užsakovo suteiktoje prieigoje ar užsakovo elektroniniame portale, prisijungus su paskirtais slaptažodžiais.

## Kvalifikaciniai reikalavimai
HR-HLA genetinių tyrimų paslaugos KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
Pirkimo dalies Nr. | Paslaugos pavadinimas | Parametrai | Minimalūs techniniai reikalavimai
1 | HR HLA tyrimų paslauga HLA-A,B,C,DRB1, DQB1 3x tipavimas | Paslaugas teikiančios laboratorijos akreditavimas ir kokybės valdymas
2 | HLA-A*02 alelio subtipavimo paslauga, HLA-A 4x aukštos rezoliucijos tipavimas
|  | 1. Laboratorija, kurioje bus atliekamas tyrimas, turi būti ASHI akredituota. | Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus.
|  | 2. Laboratorija turi turėti CLIA (angl. Clinical Laboratory Improvement Amendments) sertifikatą atliekamų tyrimų atlikimui. | Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus.
|  | 3. Įdiegta ir akredituota laboratorijos kokybės vadybos sistema EN ISO 15189. | Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus.
|  | 4. Laboratorija per pastaruosius dvejus metus turi būti suteikusi bent 1500 HR-HLA genetinių tyrimų paslaugų. | Įmonės vadovo pasirašytas patvirtinimo raštas.
|  | 5. Biologinio mėginio ir duomenų sauga - nei mėginys nei duomenys negali būti saugomi už paslaugos tiekėjo įmonės ribų. | Įmonės vadovo pasirašytas patvirtinimo raštas.
Kvalifikaciniai reikalavimai skirti abejoms pirkimo dalims.