Pirkimo sąlygų 3 priedas
PASTATO LOPŠELIS - DARŽELIS ‚‘‘VYTURĖLIS“, ESANČIO KAŠTONŲ AL. 7, PRŪSALIŲ K., NAUSODŽIO SEN., PLUNGĖS RAJ.
 PASTATO NUOGRINDOS, HIDROIZOLIACIJOS IR DRENAŽO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI
ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Statinio pavadinimas: Pastatas  lopšelis - darželis „Vyturėlis“ ; Unik. Nr. 6897-9007-9018
Statybos adresas: Plungės r. sav. Prūsalių k., Kaštonų al. 9. 

Statinio savininkas: Plungės rajono savivaldybė.
Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas.

Statinio paskirtis, kita informacija: ugdymo paslaugos (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos).
Numatoma remontuoti:

Pastato lopšelis - darželis „Vyturėlis“ nuogrindą, išardant gelžbetoninius senus blokus ir paklojant naują betoninių trinkelių dangą. 
Pamatų hidroizoliacijos įrengimas, cokolio apšiltinimas, geomembranos įrengimas ir tinkavimas tinku. 

Drenažo tinklo įrengimas ir pajungimas į drenažo šulinį. 
Betoninių laiptų išardymas ir pakeitimas naujais, metaliniais laiptais. 

Betoninio rūsio įėjimo išardymas, užtaisymas. 

[image: image1.jpg]



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
1. PARUOŠIAMIEJI IR DEMONTAVIMO DARBAI
1.1
Demontavimas turi būti atliekamas naudojant tinkamus mechaninius ir rankinius įrankius, tokius kaip plaktukai, ekskavatoriai ir smūginiai įrankiai. Po nuėmimo visos atliekos turi būti surenkamos ir išvežamos į tam skirtas vietas pagal aplinkosaugos reikalavimus. Po demontavimo paviršius turi būti kruopščiai išvalytas nuo likusių statybinių atliekų, o jei reikalinga, atlikti paviršiaus lyginimo darbus. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos ir, jei įmanoma, perdirbamos arba išvežamos į sąvartyną.
Baigus darbus, būtina sutvarkyti darbo vietą, pašalinti įrankius ir atliekas, o paviršių paruošti tolimesniems darbams. 
	 1 pav. 
[image: image2.png]



2 pav.

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



3 pav.

[image: image5.png]


[image: image6.png]



	

	
	


2. KASIMO DARBAI
2.1.
Kasimo darbai turi būti atlikti laikantis šių reikalavimų. Prieš pradedant kasimo darbus, reikia atlikti vietos apžiūrą ir nustatyti visas komunikacijas, kad būtų išvengta jų pažeidimo. Darbo vieta turi būti aiškiai pažymėta, kad būtų užtikrinta sauga. Kasimo darbai turi būti atliekami naudojant tinkamus mechaninius įrenginius (pvz., ekskavatorius, krautuvus) arba rankinius įrankius, priklausomai nuo kasimo gylio, vietos ir darbo apimties. Kasimo metu turi būti laikomasi gylio ir pločio reikalavimų, nustatytų projekte. Po kasimo darbų, iškastas gruntas neturi būti kaupiamas tiesiogiai šalia tranšėjos krašto, kad nesukeltų grunto slydimo ar krašto stabilumo. Rekomenduojamas atstumas nuo tranšėjos krašto turėtų būti bent 1 metro (bet gali būti didesnis, priklausomai nuo tranšėjos gylio ir grunto struktūros).  Jeigu reikia, gali būti atlikti papildomi darbai, tokie kaip grunto stabilizavimas, sutankinimas arba lyginimas. Visos atliekos turi būti surenkamos ir išvežamos pagal galiojančius teisės aktus. Kasimo darbų pabaigoje darbo vieta turi būti tvarkoma, o gruntas turi būti paruoštas tolimesniems statybos darbams.
3. HIDROIZOLIACIJA
3.1.
Pamato hidroizoliacija turi būti atlikta naudojant aukštos kokybės medžiagas, tokias kaip bituminiai ritininiai gaminiai, PVC ar TPO membranos arba lygiavertės. Šios medžiagos turi užtikrinti visišką vandens nepralaidumą ir atsparumą įvairiems aplinkos veiksniams. Paviršius, ant kurio bus klijuojama hidroizoliacija, turi būti švarus, sausas ir lygus. Betonas turi būti nuvalytas nuo dulkių, nešvarumų ir kitų medžiagų, kurios gali trukdyti sukibimui. Jei ant paviršiaus yra įtrūkimų ar defektų, jie turi būti pašalinti ir užpildyti specialiais užpildais. 

Bituminės ar polimero ritininės membranos turi būti montuojamos pagal gamintojo nurodymus, naudojant klijus arba karšto oro pūstuvus. Sujungimai, įskaitant kampus ir membranas, turi būti kruopščiai sandarinami naudojant specialias juostas arba klijus, kad būtų išvengta vandens patekimo. Pamato ir sienos sandūra taip pat turi būti hermetizuota, kad užtikrintume nepralaidumą. Visos medžiagos ir darbai turi atitikti gamintojo instrukcijas ir statybos standartus.
4. LANGŲ MONTAVIMAS
4.1.
Langas turi būti parinktas atsižvelgiant į jo paskirtį, rūsio patalpos specifiką ir statybos reikalavimus. Rūsio langai paprastai turi būti su specialiais sandarikliais ir izoliaciniais sluoksniais, kad būtų užtikrintas drėgmės atsparumas ir šilumos izoliacija. Lango konstrukcija turi būti pagaminta iš atsparių drėgmei medžiagų, tokių kaip aliuminis, plastikas su armuotėmis ar specialus kompozitas, tinkamas ilgaamžiškumui ir atsparumui korozijai. Lango montavimas turi būti atliekamas tiksliai pagal gamintojo instrukcijas, užtikrinant tvirtą lango įrengimą ir sandarumą. Specialūs sandarikliai ir izoliaciniai sluoksniai turi būti naudojami aplink langą, kad būtų užtikrintas sandarumas ir šilumos izoliacija. Visos darbų atliekamos medžiagos ir procesai turi atitikti galiojančius statybos standartus ir reikalavimus.
4.2.
Rūsio ventiliacijos angų ir grotelių įrengimas turi būti atliekamas naudojant aukštos kokybės medžiagas, kad užtikrintume ilgalaikį ir efektyvų oro cirkuliavimą bei apsaugą nuo drėgmės ir nepageidaujamų objektų patekimo į rūsį. Ventiliacijos angos įrengiamos vietoje išmontuotų rūsio langų. 

4.3.
Grotelės turi būti pagamintos iš atsparių medžiagų, tokių kaip nerūdijantis plienas, aliuminis ar plastikas, užtikrinant jų ilgaamžiškumą ir atsparumą drėgmei bei korozijai. Grotelės turi būti tokios konstrukcijos, kad užtikrintų gerą oro pralaidumą, tačiau kartu apsaugotų nuo didesnių objektų, gyvūnų ar kitų nešvarumų patekimo į ventiliacijos angą. 
4.4.
Montavimo vieta turi būti paruošta pagal angos dydį ir užtikrinti, kad ventiliacija veiktų efektyviai. Angos turi būti įrengtos kuo žemiau pastato pamato lygio, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija ir drėgmės pašalinimas. Taip pat būtina pasirūpinti, kad ventiliacijos angos būtų apsaugotos nuo lietaus ir drėgmės patekimo į rūsį. Tam gali būti naudojami specialūs sandarikliai ir apsaugos nuo vandens, tokiu būdu išvengiama bet kokių neigiamų poveikių.

5. COKOLIO ŠILTINIMAS
5.1.
Cokolinis profilis – naudojama apsaugoti pastato pamatus nuo drėgmės, užteršimo ir mechaninių pažeidimų. Jis pagerina pastato išvaizdą ir suteikia papildomą izoliaciją. Gaminamas iš PVC, aliuminio, betono ar plastikinių kompozitų. Cokolinis profilis taip pat padeda apsaugoti apatinę pastato dalį nuo drėgmės patekimo ir mechaninių pažeidimų. 
5.2.
Cokolio šiltinimas yra svarbus statybos darbas, užtikrinantis pastato energinį efektyvumą, apsaugą nuo drėgmės ir šilumos nuostolių. Cokolio šiltinimas turi būti atliekamas naudojant kokybiškas šiltinimo medžiagas, kurios atitinka statybos standartus ir turi geras šilumos izoliacijos savybes. Naudojama medžiaga turi būti atspari drėgmei, mechaniniams pažeidimams ir turi ilgalaikes šilumos izoliacijos savybes. Šiltinimo medžiaga turi būti pritvirtinta prie cokolio paviršiaus naudojant tinkamus klijus. Klijai turi būti parinkti pagal šiltinimo medžiagos tipą ir atitikti gamintojo rekomendacijas. Klijuojant šiltinimo plokštes, jos turi būti montuojamos tolygiai, užtikrinant, kad tarpų tarp plokščių būtų kuo mažiau. 
5.3
Po šiltinimo medžiagos pritvirtinimo prie paviršiaus, jos paviršius turi būti apdorotas specialiu armuojančiu sluoksniu, kuris užtikrins papildomą apsaugą ir stabilumą. Armavimo sluoksnis paprastai gaminamas iš stiklo pluošto tinklelio ir specialaus klijų mišinio. Tinklelis turi būti įmontuojamas į klijus ir tvirtai pritvirtintas prie šiltinimo medžiagos, kad užtikrintų papildomą mechaninį atsparumą ir atsparumą oro sąlygoms.

5.4
Po armavimo sluoksnio džiūvimo, reikia užtepti užbaigiamąjį apdailos sluoksnį, kuris gali būti silikoninis, akrilinis ar mineralinis tinkas, priklausomai nuo pastato išvaizdos reikalavimų ir klimato sąlygų. Apdailos sluoksnis turi būti atsparus UV spinduliams, drėgmei ir mechaniniams pažeidimams. Be to, jis turi užtikrinti, kad šiltinimo sistema būtų apsaugota nuo žalingo aplinkos poveikio.
6. GEOMEMBRANOS ĮRENGIMAS
6.1.
Geomembrana pagaminta iš HDPE (didelio tankio polietilenas) arba lygiavertė. Geomembranos storis naudojamas 8 mm, juodos spalvos, nes jos atsparios ultravioletiniams spinduliams ir mažina augalų augimą ant paviršiaus. Turi aukštą atsparumą tempimui ir plyšimui, užtikrindamos ilgalaikį sandarumą ir apsaugą nuo vandens. Turi būti atsparios chemikalams, rūgštims, šarmams, naftos produktams ir kitiems aplinkos veiksniams.. Prieš montuojant geomembraną, paviršius turi būti švarus, sausas ir be aštrių daiktų, kurie galėtų ją pažeisti. Sujungiamos taip, kad sujungimai būtų hermetiški ir atlaikytų tam tikrą spaudimą, naudojant suvirinimą, klijavimą ar kitus metodus. Geomembranos  tvirtinamos prie pagrindo, naudojant tinkamus tvirtinimo elementus, kad užtikrintų stabilumą ir sandarumą. Montuojamos esant tam tikrai temperatūrai, paprastai 5–40°C, kad būtų užtikrintas jų tinkamas lankstumas ir tvirtinimo procesas. Draudžiama montuoti lietaus metu arba ant drėgnų paviršių, kad būtų išvengta jų pažeidimo ir sumažėtų tvirtinimo kokybė. 
7. DRENAŽAS
7.1.
Drenažo sistemos techninė specifikacija apima reikalavimus, kurie užtikrina efektyvų vandens nuvedimą ir ilgalaikį sistemos funkcionavimą. Drenažo vamzdžiai turi būti pagaminti iš atsparių medžiagų ir turi atitikti atsparumo vandeniui, šalčiui bei mechaniniams pažeidimams reikalavimus. Drenažo sistema turi būti sumontuota su tinkamu nuolydžiu, kad užtikrintų vandens tekėjimą į nuotekų šulinį arba kitą nuvedimo vietą. Vamzdžiai montuojami į smėlį, žvyrą ar kitą grūdėtą sluoksnį, kad būtų užtikrinta jų ilgaamžiškumas ir apsaugota nuo užsikimšimų. 

7.2.
PVC drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru  apima aukštos kokybės PVC medžiagą atsparią chemikalams, UV spinduliams ir mechaniniams pažeidimams. Gofruota struktūra suteikia vamzdžiui lankstumą ir atsparumą išoriniams spaudimams. Perforuotos angos užtikrina vandens pratekėjimą ir gruntinio vandens surinkimą. Geotekstilės filtras apsaugo nuo smėlio, purvo ir kitų smulkių dalelių patekimo į vamzdį užtikrinant ilgalaikį ir efektyvų drenažą. Vamzdis montuojamas su nedideliu nuolydžiu į skaldos sluoksnį kad būtų užtikrintas optimalus vandens nutekėjimas. Drenažo vamzdis PVC gofruotas perforuotas su geotekstilės filtru d 113/126 mm.
7.3.
Skaldelė fr. 4/16 drenažo vamzdžio užpylimui turi būti pagaminta iš tvirtų atsparių mechaniniams ir cheminiams pažeidimams akmenų neturinčių įtrūkimų, dulkių ar kitų priemaišų; turi būti užtikrintas geras vandens pralaidumas ir nebūtų sušalimo rizikos. Turi atitikti aplinkosauginius ir statybos standartus, kad užtikrintų ilgaamžiškumą ir atsparumą biologinėms bei cheminėms agresijoms. Naudojama kaip užpildas drenažo vamzdžiams, leidžiantį laisvai pratekėti vandeniui ir užtikrinantį sistemos sandarumą bei stabilumą. Skaldelė turi būti tolygiai paskirstyta aplink drenažo vamzdį, neleidžiant gruntui ir smėliui patekti į vamzdį.
8. GEOTEKSTILĖS ĮREGIMAS
8.1
Geotekstilė naudojama drenažo sistemų įrengimui ir naudojama siekiant užtikrinti efektyvų vandens filtravimą bei apsaugą nuo smėlio ir gruntinio vandens patekimo į drenažo vamzdžius. 170 g/m² tankis užtikrina optimalų filtravimą ir stiprumą, taip pat leidžia praleisti vandens perteklių. Geotekstilė turi būti atspari cheminiams ir biologiniams veiksniams, UV spinduliams, drėgmei ir temperatūrų pokyčiams, užtikrinant ilgalaikį veikimą net ir esant sudėtingoms aplinkos sąlygoms. Medžiaga turi būti nekenksminga aplinkai ir atitikti visus aplinkosauginius standartus. Geotekstilė naudojama kaip filtravimo sluoksnis aplink drenažo vamzdžius, kad būtų užtikrintas ilgalaikis ir efektyvus vandens nutekėjimas, tuo pačiu išvengiant užsikimšimų ir sistemos pažeidimų.  Geotekstilė turi būti montuojama taip, kad visi kraštai būtų užlenkti ir neleidžia smėliui bei purvui patekti į vamzdžius, o vanduo laisvai pratekėtų.               
                                                                                                                                                                                    1lentelė
	Geotekstilės 170 g/m² techninėmis specifikacijomis drenažo įrengimui:

	Parametras
	Specifikacija

	Medžiaga
	Poliesteris arba polipropilenas

	Tankis
	170 g/m²

	Atsparumas UV spinduliams
	Atspari UV spinduliams

	Atsparumas cheminiams veiksniams
	Atspari rūgštims, šarmams ir kitoms chemikalams

	Atsparumas drėgmei
	Atspari drėgmei ir oro sąlygoms

	Filtravimo savybės
	Leidžia praleisti vandenį, neleidžia smėliui ir smulkioms dalelėms patekti

	Temperatūros atsparumas
	Atspari temperatūros pokyčiams, veikia nuo -20°C iki +80°C

	Stiprumas
	Aukštas stiprumas ir ilgaamžiškumas

	Aplinkosauga
	Nekenksminga aplinkai, atitinka aplinkosauginius standartus

	Panaudojimas
	Naudojama kaip filtravimo sluoksnis aplink drenažo vamzdžius

	Montavimas
	Montuojama taip, kad būtų užtikrintas tinkamas vandens pralaidumas 


9. BETONINIAI GAMINIAI
9.1.
Betoninės trinkelės 200x100x60 mm. Atsparus šaltam, mechaniniam poveikiui ir drėgmei pagal EN 1338 (atsparumo klasės A15–C250).  Galima spalva pilka . Vandens įgėrimas: <6–8 %. 
9.2.
Betoniniai gatvės bortai  100x15x30 pilkos spalvos. Betoniniai vejos bortai 100x8x20 pilkos spalvos. Atsparus šalčiui (EN 1340) ir mechaniniam poveikiui (B125–C250). Betonas C25/30 arba aukštesnės klasės. Vandens įgėrimas: <6 %. 
9.3.
Betoniniai latakai gaminami iš atsparaus šalčiui ir chemikalams betono, dažniausiai su priedais, padedančiais išlaikyti jų tvirtumą. Naudojamų latakų matmenys 300x200x80 mm. Atsparumas šalčiui ir nusidėvėjimui yra svarbus. Betoninių latakų gamyba turi atitikti standartus, tokius kaip LST EN 1916.
9.4.
Dolomito skaldos atsijos fr. 0/4 sluoksnis paprastai 3 cm. Atsijų sluoksnis turi būti gerai sutankintas, naudojant vibroplokštes, kad trinkelės būtų stabilios. Drėgmė turi būti kontroliuojama, o vandens pralaidumo koeficientas turėtų būti ≥ 0,5 mm/s. 
9.5.
Betono mišinys po betoniniais bortais sudaromas iš cemento, smėlio, smulkaus žvyro ir vandens, naudojant standartinį C25/30 arba aukštesnės klasės betoną.
10. LAIPTAI

10.1.
Metalinių laiptų konstrukciją iš nerūdijančio plieno, arba cinkuoto plieno konstrukcijos . Svarbu užtikrinti stabilumą, neslidžius paviršius ir tvirtinimą prie sienų ar atramų.
4 pav.

[image: image7.png]



Laiptų pavyzdys.
11. ŽALIOJI ZONA
11.1.
Baigus darbus, būtinas žaliosios zonos atstatymas, augalinio sluoksnio atkūrimas. Išlyginama žemė, atsodinama veja.
ORIENTACINIAI DARBŲ IR SĄNAUDŲ KIEKIAI
                                                                                                                                                                                2 lentelė
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato

 vnt.
	Orientacinis kiekis
	Atitinkami reikalavimai 

	1.
	Ardomi ir pašalinami esami betoniniai blokai 100mm storio. 
	m3
	2,8
	

	2.
	Ardomos betoninės plytelės
	m2
	183
	

	3.
	Ardomi betoniniai bortai
	m
	62
	

	4.
	Betoninių laiptų demontavimas
	m3
	3
	

	5.
	Betoninio įėjimo į rūsį demontavimas
	m3
	1,5
	

	6.
	Grunto kasimas
	m3
	200
	

	7.
	Pamato hidroizoliacijos įrengimas
	m2
	160
	

	8.
	Rūsio lango keitimas nauju
	Vnt.
	1
	Esamo lango angos matmenys 1180x350 mm

	9.
	Rūsio langų išmontavimas ir angų užtaisymas įrengiant ventiliacijos groteles
	Vnt.
	3
	Esamo lango angos matmenys 1180x350 mm

	10.
	Cokolinio profilio įrengimas
	m
	82
	

	11.
	Cokolio šiltinimas šiltinimo medžiaga
	m2
	148
	

	12.
	Cokolio armavimas ir tinkavimas tinku skiediniu turinčių vandenį bei teršalus atstumiančiais priedais
	m2
	74
	Silikonas, polipropilenas

	13.
	Geomembranos įrengimas 8 mm
	m2
	160
	

	14.
	Plastikinio gofruoto, perforuoto drenažinio vamzdžio su geotekstile įrengimas ir pajungimas į drenažo surinkimo šulinius.
	m
	110
	Drenažinis vamzdis su geotekstile d113 mm 

	15.
	Drenažinio vamzdžio užpylimas skaldele fr. 4/16
	m3
	21
	

	16.
	Geotekstilės paklojimas 170 g/ m2
	m2
	230
	

	17.
	Tranšėjų ir duobių užpylimas 
	m3
	150
	Esamas arba atvežtinis smėlingas gruntas

	18.
	Apsauginis šalčiui nejautrus sluoksnis
	m3
	53
	ŠNS  h-250 mm

	19.
	Skaldos pagrindo sluoksnis
	m2
	210
	SPS fr. 0/45 h-150 mm

	20.
	Skaldos atsijų sluoksnis 
	m2
	210
	Atsijos fr. 0/4 h-30 mm

	21.
	Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo įrengimas
	m
	22
	Betoniniai kelio bortai 15x30x100

	22.
	Betoninių vejos bortų ant betoninio pagrindo įrengimas
	m
	95
	Betoniniai vejos bortai 20x8x100

	23.
	Nuogrindos ir aikštelės prie įėjimų įrengimas, paklojant naujas betonines trinkeles.
	m2
	210
	Betoninių trinkelių storis 6 cm

	24.
	Betoninių latakų įrengimas ties lietaus vandens nuvedimo lietvamzdžiais
	m
	11
	Betoniniai latakai 30x20x8 cm

	25.
	Naujų metalinių laiptų sumontavimas vietoje demontuotų betoninių. 
	Vnt.
	1
	

	26.
	Nešiltinto cokolio remonto darbai
	m2
	10
	

	27.

	Statybinių šiukšlių surinkimas, pašalinimas ir išvežimas į sąvartyną.
	t
	19,6
	

	28.
	Vejos mažų plotų atnaujinimas
	m2
	100
	


Pastaba: Žiniaraščiuose numatyti darbų kiekiai (mato vienetais) yra preliminarūs, darbų atlikimo metu galimas darbų kiekių pasikeitimas nekeičiant pirkimo sutarties sąlygų.
PAPILDOMI REIKALAVIMAI
1. Prieš pradedant vykdyti  darbus teritorija turi būti aptverta, kad į ją nepatektų ir nenukentėtų pašaliniai asmenys, turi būti nustatomos pavojingos zonos ir apribojamas darbuotojų patekimas į pavojingas zonas. Aptvėrimas turi būti aiškiai matomas, tinkamai pažymėtas.

2. Išardyti esamus senus gelžbetoninius blokus, laikantis numatyto projekto reikalavimų, užtikrinant saugų darbų vykdymą ir aplinkos apsaugą, o po to tinkamai sutvarkyti teritoriją ir pašalinti statybines atliekas.
3. Įrengti tinkamą pagrindą naujai trinkelių dangai, užtikrinant lygumą ir stabilumą. Pakloti naujas betonines trinkeles, laikantis nustatytų atstumų ir rašto. Užtikrinti, kad dangos paviršius būtų atsparus klimato sąlygoms ir turėtų ilgalaikę naudojimo trukmę. Turi būti pasirinktas atitinkamas nuolydis, kad lietaus vanduo netekėtų į pastato pamatus. Baigus klojimo darbus trinkelių tarpai užpildomi sausomis, smulkiomis atsijų dulkėmis ar kvarciniu smėliu.
4. Išvalyti pamatą nuo purvo ir kitų teršalų. Įrengti hidroizoliaciją pagal projektą, užtikrinant, kad būtų išvengta vandens prasiskverbimo į pamatą. Apšiltinti cokolį pagal techninius reikalavimus ir naudoti patikrintas šiltinimo medžiagas. Apšiltinimo sluoksnis turi būti tvirtai pritvirtintas ir neturi būti pažeidžiamas laikui bėgant. Armavimas ir tinkavimas turi būti atliekami pagal standartus, kad užtikrintų ilgaamžiškumą.
5.  Drenažo sistemą turi būti tvarkingai pajungta į drenažo surinkimo šulinius. Vamzdžiai turi būti tinkamai išdėstyti, kad užtikrintų vandens nuotėkį be užsikimšimų. Patikrinti, kad sistema būtų tinkamai įrengta pagal grunto sąlygas ir neužkirstų kelio vandens nutekėjimui.
6. Demontuojant esamus betoninius gaminius, laikytis saugos reikalavimų, vengiant žalos aplinkai ir konstrukcijoms. Naujai įrenginėjamų laiptų konstrukcija turi atitikti saugos reikalavimus ir užtikrinti patogų bei saugų naudojimą. Patikrinti, kad laiptų paviršius nebūtų slidus ir būtų atsparus klimato sąlygoms.
APLINKOSAUGOS DALIS

Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (2006-12-29 įsakymo Nr.D1-637) statybinis laužas ir kitos medžiagos turi būti išrūšiuojamos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

Orientaciniai atliekų kiekiai







              1 lentelė

	    Techno-

     loginis 

     procesas


	                                               Atliekos
	Atliekų saugojimas

        objekte
	Numatomi
atliekų

tvarkymo
būdai

	
	Pavadinimas
	Orientacinis kiekis,
t


	Agrega-

tinis būvis

(kietas,

skystas,

pastos)


	Kodas

pagal

atliekų

sąrašą
	Statistinės

klasifika-

cijos kodas
	Pavojingumas


	Laikymo

sąlygos
	Didžiau-

sias kiekis
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Pastato nuogrindos
Remontas
	Betonas, statybinis laužas
	19,6
	Kietas
	1704
	  06
	Nepavojingos
	Krūvoje
	
	Išvežamos į

Jerubaičių
Sąvartyną (Plungės raj.)


PASTABOS

1. Visos medžiagos ir gaminiai kartu su atliktų darbų aktais turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai su atitikties deklaracija: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- techninėm charakteristikom.
2. Atliekant numatytus remonto darbus ir vykdant atitinkamų medžiagų ir sistemų įrengimo ir montavimo darbus, būtina vadovautis medžiagų gamintojų rekomendacijomis ir šiomis techninėmis charakteristikomis. 
BRĖŽINIAI
[image: image8.png]Rasio sienos apsiltinimo ir nuogrindos
irengimo mazgas (vertikalus pjivis)

=
>
=%
=%





Pastaba: detalė pavyzdinė ir nebūtinai atitinka tikrųjų darbų.
