TIEKĖJAMS					2025-04-01

Gauti paklausimai dėl viešojo pirkimo Nr. 1868113 „Telšių Jaunimo centro pastato, adresu Iždinės g. 2, Telšiuose, vidaus patalpų remonto darbai“:

- Klausimas. „Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad patalpoje 2-19 įrengiamos pakabinamos lubos 46 m2, tačiau faktinis šios patalpos plotas yra 70 m2. Ar ne visoje patalpoje bus įrengiamos pakabinamos lubos? Prašome patikslinti.“

Atsakymas. Taip, patalpoje įrengiamos pakabinamos lubos „Armstrong“ tipo 70 m2.

- Klausimas. „Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad patalpose 2-7, 2-8 ir 2-9 (san. mazgai) ardomos esamos tualetų pertvaros ir įrengiamos naujos atsparios drėgmei gipskartonio pertvaros (kabinos tualetui ir dušui) 10 m2. Jeigu šios pertvaros atliks kabinų funkcijas, tai pertvarose turėtų būti įrengiamos durys. Šiame skyriuje numatyta patalpose įstatyti tik 4,2 m2 (2 vnt.) durų. Durų įrengimas pertvarose nenumatytas. Ar nereikia įsivertinti? Jeigu taip, prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį ir nurodyti, kiek durų bus montuojama pertvarose? Gal galėtumėte pateikti pertvarų išdėstymo san. mazgų patalpose planą?“

Atsakymas. Įsivertinti nereikia, kadangi kabinų pertvarose neįrengiamos durys. Pertvara įrengiama tik tarp unitazo ir dušo patalpos.

- Klausimas. „Ar 2-28 patalpoje sienos neremontuojamos?“

Atsakymas. Patalpoje 2-28 sienos, grindys neremontuojamos, įrengiama tik guminė grindų sportinė danga su paklotu (jei reikalinga).

- Klausimas. „Ar 2-10 ir 2-11 patalpos neremontuojamos? Šios patalpos įeina į patalpų plane pažymėtą darbų zoną, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje jų remontas nenumatytas. Jeigu bus remontuojamos, prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.“

Atsakymas. Taip, 2-10 ir 2-11 patalpos remontuojamos, griaunamos pertvaros, demontuojamos kriauklės, patalpos sujungiamos su koridoriaus patalpa, atliekami apdailos darbai.

- Klausimas. „Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad iš patalpų 2-7, 2-8 ir 2-9 valomos ir išvežamos statybinės atliekos 3 t. Ar iš kitų patalpų nereikės išvežti statybinių atliekų? Jeigu reikės, kokiose eilutėse įsivertinti? Prašome patikslinti.“

Atsakymas. 2-7, 2-8 ir 2-9 patalpose griaunamos pertvaros, išardomos plytelės, todėl šioje patalpoje numatytas šiukšlių išvežimas. Statybinių, ūkinių šiukšlių išnešimą ir išvežimą iš visų remontuojamų patalpų tiekėjas turi įsivertinti bendrai.

- Klausimas. „Ar teisinga specialiųjų pirkimų sąlygų 2.5 punkte nurodyta maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina? Prašome patikslinti.“

Atsakymas. Suma nurodyta teisinga.

Pateikiamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (patikslinimai pažymėti geltonai).