DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | PATALPŲ VIDAUS REMONTO DARBAI |  |  |  |
|  | Skyrius 2-20 (virtuvė) patalpos remontas |  |  |  |
|  | Grindjuosčių išardymas | m2 | 25 |  |
|  | Linoleumo grindų dangos išardymas | m2 | 46 |  |
|  | Kriauklių, praustuvų išardymas | vnt. | 1 |  |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2-iejų kartų gruntavimas ir glaistymas) | m2 | 95 |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas plytelėmis | m2 | 3 |  |
|  | Sienų tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 95 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 1 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 18 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 2,4 |  |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | m | 9 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu), kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 2,2 |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | m | 5 |  |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 5 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas iškertant vagas sienose | m | 50 |  |
|  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 50 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 12 |  |
|  | Vidinių švieslangių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 2 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 5 |  |
|  | Grindų atskirų vietų betono įdaužų remontas naudojant skiedinį | m2 | 46 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 46 |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 46 |  |
|  | Kondicionieriaus su išoriniu bloku montavimas, kai nominali šaldymo galia ne mažesnė kaip 6,8 kW. Lauko blokus montuoti ant pastato sienos, naudojant specialius sieninius kronšteinus (siekiant išvengti vibracijos į pastatą sumontuoti specialius antivibracinius padus). Reikalavimai kondicionieriams: Šaldymo galia, kW ≥ 6,8; Šildymo galia, kW ≥ 7,0; SEER ≥ 6,1; SCOP ≥ 4,0; Maitinimas 220-240V/1f/50Hz | kompl. | 1 | Numatyti ir įrengti vidaus bloko drenavimo sistemą, tarpblokines komunikacijas ir tvirtinimus bei elektros atvedimą (montuojama paslėptai loveliuose/gofroje; Tarp blokinės komunikacijos montuoti atvirai, slepiant į baltus komunikacinius kanalus. Tarp blokines komunikacijas sudaro variniai izoliuoti vamzdžiai ir komunikacinis el. kabelis. |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 46 |  |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 10 |  |
|  | Veidrodinės plėvelės įrengimas, kai 20 proc. tamsinti stiklai | m2 | 11 |  |
|  | Skyrius 2-19 patalpos remontas |  |  |  |
|  | Grindjuosčių išardymas | m2 | 35 |  |
|  | Linoleumo grindų dangos išardymas | m2 | 70 |  |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2-iejų kartų gruntavimas ir glaistymas) | m2 | 80 |  |
|  | Sienų tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 80 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 3 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 30 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 2,4 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu), kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 2,2 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas iškertant vagas sienose | m | 50 |  |
|  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 50 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 12 |  |
|  | Vidinių švieslangių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 4 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 6 |  |
|  | Grindų atskirų vietų betono įdaužų remontas naudojant skiedinį | m2 | 70 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 70 |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 70 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 70 |  |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 18 |  |
|  | Veidrodinės plėvelės įrengimas, kai 20 proc. tamsinti stiklai | m2 | 22 |  |
|  | Kondicionieriaus su išoriniu bloku montavimas, kai nominali šaldymo galia ne mažesnė kaip 6,8 kW. Lauko blokus montuoti ant pastato sienos, naudojant specialius sieninius kronšteinus (siekiant išvengti vibracijos į pastatą sumontuoti specialius antivibracinius padus). Reikalavimai kondicionieriams: Šaldymo galia, kW ≥ 6,8; Šildymo galia, kW ≥ 7,0; SEER ≥ 6,1; SCOP ≥ 4,0; Maitinimas 220-240V/1f/50Hz Montuojama „round flow“ arba “multi-split“ tipo sistemos vidinė kasetinė dalis arba analogiška |  |  | Numatyti ir įrengti vidaus bloko drenavimo sistemą, tarpblokines komunikacijas ir tvirtinimus bei elektros atvedimą (montuojama paslėptai loveliuose/gofroje; Tarp blokinės komunikacijos montuoti atvirai, slepiant į baltus komunikacinius kanalus. Tarp blokines komunikacijas sudaro variniai izoliuoti vamzdžiai ir komunikacinis el. kabelis. |
|  | Skyrius 2-7, 2-8 ir 2-9 sanit. mazgų remontas |  |  |  |
|  | Keraminių plytelių dangos | m2 | 16 |  |
|  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 60 |  |
|  | Kištukinių lizdų, jungiklių sienoje demontavimas | vnt. | 4 |  |
|  | Šviestuvų išardymas | vnt. | 8 |  |
|  | Esamų tualeto pertvarų iš plokščių išardymas | m2 | 16 |  |
|  | Plastikinių lubų lentelių išardymas | m2 | 18 |  |
|  | Betoninių grindų dangų išmušimas iki 60 mm | m2 | 18 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt. | 4 |  |
|  | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 5 |  |
|  | Unitazų išardymas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 5 |  |
|  | Betoninių grindų dangų įrengimas, kai sluoksnio storis 60 mm | m2 | 18 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 18 |  |
|  | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus | m2 | 18 |  |
|  | Akmens plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2 | m2 | 18 |  |
|  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | m2 | 60 |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis | m2 | 70 |  |
|  | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | vnt. | 18 |  |
|  | Unitazų įrengimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 2 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 8 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu) su durų pritraukimo įtaisu | m2 | 4,2 |  |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 2 |  |
|  | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 10 |  |
|  | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm | m | 10 |  |
|  | Vandens trapo montavimas, kai trapas komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Tūrinio šildytuvo iki 10l montavimas, kai šildytuvas komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Vandens maišytuvų su dušo galva montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 2 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 4 |  |
|  | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu (atsparių drėgmei) karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | m2 | 10 | Kabinų pertvarų montavimas tualetui ir dušo komplektui |
|  | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | m2 | 10 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 4 |  |
|  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 4 |  |
|  | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 16 |  |
|  | Kištukinių lizdų, jungiklių sienoje demontavimas | vnt. | 6 |  |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 0,5 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai pakabos-tualetinio popieriaus laikiklis komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai muilo dozatorius komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai karšto oro rankų džiovintuvas komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai WC šepetys komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 2 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | vnt. | 2 |  |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 2 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 3 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3 |  |
|  | Skyrius 2-22 patalpos remontas |  |  |  |
|  | Keraminių plytelių dangos | m2 | 3 |  |
|  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 14 |  |
|  | Kištukinių lizdų, jungiklių sienoje demontavimas | vnt. | 2 |  |
|  | Šviestuvų išardymas | vnt. | 1 |  |
|  | Plastikinių lubų lentelių išardymas | m2 | 3 |  |
|  | Betoninių grindų dangų išmušimas iki 60 mm | m2 | 3 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt. | 2,1 |  |
|  | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 1 |  |
|  | Unitazų išardymas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 1 |  |
|  | Betoninių grindų dangų įrengimas, kai sluoksnio storis iki 60 mm | m2 | 3 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 3 |  |
|  | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus | m2 | 3 |  |
|  | Akmens plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2 | m2 | 3 |  |
|  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | m2 | 14 |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis | m2 | 14 |  |
|  | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | vnt. | 3 |  |
|  | Unitazų įrengimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 1 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 2 |  |
|  | Durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu) su durų pritraukimo įtaisu | m2 | 2,1 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 1 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 1 |  |
|  | Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 3 |  |
|  | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm | m | 3 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 4 |  |
|  | Tūrinio šildytuvo iki 10l montavimas, kai šildytuvas komplekte |  |  |  |
|  | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 2 |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu | vnt. | 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai pakabos-tualetinio popieriaus laikiklis komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai muilo dozatorius komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai karšto oro rankų džiovintuvas komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Tualetinių reikmenų montavimas, kai WC šepetys komplekte | vnt. | 1 |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 1 |  |
|  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm iki 110 | m | 8 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių, difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160 lubose | vnt. | 1 |  |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais, kai skaidrus veidrodis 4 mm komplekte | m2 | 0,5 |  |
|  | Skyrius 2-28 patalpos remontas |  |  |  |
|  | Grindjuosčių išardymas | m | 35 |  |
|  | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 3 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 6 |  |
|  | Sportinės dangos įrengimas, kai guminė dangos storis nuo 1 cm komplekte ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 72 |  |
|  | PVC grindjuosčių įrengimas, kai grindjuostė komplekte | m | 40 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 72 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 12 |  |
|  | Veidrodinės plėvelės įrengimas, kai 20 proc. tamsinti stiklai | m2 | 22 |  |
|  | Kondicionieriaus su išoriniu bloku montavimas, kai nominali šaldymo galia ne mažesnė kaip 6,8 kW. Lauko blokus montuoti ant pastato sienos, naudojant specialius sieninius kronšteinus (siekiant išvengti vibracijos į pastatą sumontuoti specialius antivibracinius padus). Reikalavimai kondicionieriams: Šaldymo galia, kW ≥ 6,8; Šildymo galia, kW ≥ 7,0; SEER ≥ 6,1; SCOP ≥ 4,0; Maitinimas 220-240V/1f/50Hz Montuojama „round flow“ arba “multi-split“ tipo sistemos vidinė kasetinė dalis arba analogiška | kompl. | 1 | Numatyti ir įrengti vidaus bloko drenavimo sistemą, tarpblokines komunikacijas ir tvirtinimus bei elektros atvedimą (montuojama paslėptai loveliuose/gofroje; Tarp blokinės komunikacijos montuoti atvirai, slepiant į baltus komunikacinius kanalus. Tarp blokines komunikacijas sudaro variniai izoliuoti vamzdžiai ir komunikacinis el. kabelis |
|  | Skyrius 2-6, 2-10 ir 2-11 (koridorius) patalpos remontas |  |  |  |
|  | Grindjuosčių išardymas | m | 88 |  |
|  | Linoleumo grindų dangos išardymas | m2 | 93 |  |
|  | Pertvarų išardymas | m2 | 14 |  |
|  | Kriauklių, praustuvų išardymas | vnt. | 1 |  |
|  | Vidinių sienų 2-iejų kartų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant pagrindą (2-iejų kartų gruntavimas ir glaistymas) | m2 | 230 |  |
|  | Sienų tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 100 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 35 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 2,4 |  |
|  | Dvivėrių plastikinių durų blokų įstatymas su grūdintu įstiklinimų į sienų angas, kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 5 |  |
|  | Vienvėrių durų blokų įstatymas į sienų angas, kai durys pilnavidurės iš medžio drožlių plokštės (MDP užpildu), kai durų pritraukimo įtaisas, apvadai, spyna ir rankenos komplekte | m2 | 22 | Durų „švari anga“ nemažesnė 90 cm pločio |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas iškertant vagas sienose | m | 100 |  |
|  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 100 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |  |
|  | Vidinių švieslangių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 4 |  |
|  | Radiatorių dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 6 |  |
|  | Grindų atskirų vietų betono įdaužų remontas naudojant skiedinį | m2 | 93 |  |
|  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis iki 50 mm) | m2 | 93 |  |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 93 |  |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm, įrengimas | m2 | 93 |  |
|  | Jungiklio dviejų padėčių montavimas, kai jungiklis komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Įleidžiami LED ≥ 40W šviestuvai su montavimu į pakabinamas lubas | vnt. | 18 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas lubose | vnt. | 5 |  |
|  | Elektros skydelio montavimas, demontuojant seną skydelį | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo automatų montavimas iki 16a | vnt. | 8 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai nuotėkio relė komplekte | vnt. | 3 |  |

Pastaba.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos ir įvertintos visos su numatytų darbų atlikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.