PRIEDAS NR. 1

Vandens skaitiklių B meters GSD8-I ir b Meters GSD8-RFM atsarginių dalių TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

1.1 Prekės - vandens skaitiklių B METERS GSD8-I ir B METERS GSD8-RFM atsarginės dalys.  Prekių detalizacija ir preliminarūs kiekiai:

| B Meters GSD8-I | Numeris detalizacijoje | Preliminarus vnt. kiekis per 24 mėn. |
| --- | --- | --- |
| Filtras DN15 | 1 | 200 |
| Laikanti tarpinė DN15 | 6 (Ø52mm x Ø2mm) | 8000 |
| Sandarinimo plokštelė DN15 | 7 | 300 |
| Kapsulė mėlynos spalvos DN15 | 12 | 4500 |
| Skaičiavimo mechanizmas DN15 | 10 | 20 |
| Turbina DN15 | 5 | 100 |
| B Meters GSD8-RFM | Numeris detalizacijoje | Preliminarus vnt. kiekis per 24 mėn. |
| Kapsulė mėlynos spalvos DN15 | 12 | 1350 |
| Skaičiavimo mechanizmas DN15 | 10 | 20 |

- Standartai

2.1 Turi atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

- Licencijos, sertifikavimas

3.1 Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje arba būti įgaliotas gamintojo arba jo atstovybės Lietuvoje teikti pasiūlymus.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4.1 Atsarginės dalys turi būti naujos, nenaudotos.

- Pakuotės ir transportavimas

5.1 Supakuotos dalys gabenant turi būti patikimai įtvirtintos, siekiant išvengti smūgių ir galimybės judėti transporto viduje.

5.2 Skirtingos prekės pateikiamos skirtingose  pakuotėse, arba atskirose  dėžėse.

5.3. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1 Prekės turi būti pristatomos adresu Aukštaičių g. 43, 4 korpusas, Kaunas. Po prekių pristatymo pasirašomas prekių perdavimo – priėmimo aktas.

6.2 Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prekių užsakymo pateikimo dienos, jei užsakymo metu nenurodoma kitaip, Perkančiojo subjekto nurodytu adresu. Užsakymas bus teikiamas tiekėjo sutartyje nurodytu el. pašto adresu.

6.3. Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

- Kokybės kontrolė

7.1 Prekės turi būti kokybiškos ir pilnai atitikti Perkančiojo subjekto turimiems vandens skaitikliams. Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos prekės kokybės ar neatitikimo, Perkantysis subjektas patirs nuostolių.

7.2 Perkantysis subjektas pristatymo metu patikrina ar pakuotės nepažeistos.

7.3. Siūlant „lygiavertes“ (ne to gamintojo) atsargines dalis, tiekėjas prisiima visą atsakomybę dėl naujų atsarginių dalių montavimo prie esamo vandens apskaitos prietaiso/sistemos, jos suderinamumo ir eksploatavimo savybių išlaikymo. Tiekėjas privalo savo sąskaita padengti naujos įrangos permontavimo/perkonfigūravimo, derinimo, pakeitimo, pristatymo kaštus.

7.4 Tiekėjas siūlydamas lygiavertes atsargines dalis kartu su pasiūlymu turi pateikti techninę dokumentaciją, įrodančią siūlomų atsarginių dalių atitikimą nurodytoms atsarginėms dalims.

7.5 Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso techninėje specifikacijoje nurodyto kiekio.

- Dokumentacija, instrukcijos

8.1 Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti siūlomų atsarginių dalių gamintoją, taip pat pateikti skaitiklių atsarginių dalių detalizavimą-specifikaciją. Tuo atveju, kai siūlomos lygiavertės atsarginės dalys, su kitais siūlomų gamintojų kodais nei nurodyta šioje specifikacijoje, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti lygiaverčių gamintojų parengtus dokumentus, kuriais gamintojai patvirtina, kad siūlomos atsarginės dalys yra lygiavertės šioje techninėje specifikacijoje nurodytoms atsarginėms dalims.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

9.1 Neaktualu

- Apmokymas

10.1 Neaktualu

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1 Atsarginėms dalims turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 12 mėn. garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 dienų savo sąskaita pakeisti netinkamas naudoti atsargines dalis naujomis.

- Ženklinimas

12.1 Detalės ar jų pakuotės turi būti paženklintos oficialaus gamintojo pavadinimu.

- Kiti reikalavimai

13.1 Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (pvz. muito mokesčiai, rinkliavos, transportavimo, pakavimo ir pan.), būtinos visiškam ir tinkamam techninių reikalavimų įvykdymui.