Informuojame, kad patikslinamas darbų kiekių žiniaraštis (patikslinimai pažymėti geltonai)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

|  | Skyrius Pantoninės prieplaukos remonto darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atitvėrimų (turėklų) demontavimas, turėklų aukštis iki 1,2 m | m2 | 50 |
| 2 | Apvalių nerudijančio plieno porankių demontavimas ir sumontavimas | m | 40 |
| 3 | Paviršių valymas smėliasrove | m2 | 50 |
| 4 | Metalinių paviršių gruntavimas cinko gruntu | m2 | 50 |
| 5 | Atitvarų (turėklų) dažymas milteliniu būdu | m2 | 50 |
| 6 | Ankerinių varžtų tvirtinimas į konstrukciją | t | 0,01 |
| 7 | Vertikalių skylių gręžimas įdėtinių detalių tvirtinimui | vnt. | 41 |
| 8 | Plieninių įdėtinių detalių tvirtinimas, kai detalės masė iki 2 kg | t | 0,08 |
| 9 | Atitvarų įrengimas (turėklų) , tvirtinant juos varžtais prie įdėtinių detalių | m2 | 50 |
| 10 | Medinių lentų pakeitimas prie prieplaukos, naudojant impregnuota statybinę medieną tvirtinant medsraigčiais prie lieptų šonų | 100 m | 0,2 |
| 11 | Medinių lentų paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 100 m2 | 0,72 |
| 12 | Išorinių paviršių lakavimas bespalviu laku, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 72 |
| 13 | Betono paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 100 m2 | 0,12 |
| 14 | Dekoratyv. tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 12 |
| 15 | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai vienas sluoksnis, purkštuvu | m2 | 12 |
| 16 | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 12 |
| 17 | Plieninio lakšto demontavimas | m2 | 3 |
| 18 | Plieninio lakšto paviršiaus valymas smėliasrove | m2 | 3 |
| 19 | Plieninio lakšto paviršiaus gruntavimas cinko gruntu | m2 | 3 |
| 20 | Plieninio lakšto dažymas milteliniu būdu | m2 | 3 |
| 21 | Plieninio lakšto įrengimas. | m2 | 3 |
|  | Skyrius Tiltelių (3 vnt.) remonto darbai |  |  |
| 21 | Atitvėrimų (turėklų) demontavimas, turėklų aukštis iki 1,2 m | m2 | 36 |
| 22 | Apvalių nerudijančio plieno porankių demontavimas ir sumontavimas | m | 30 |
| 23 | Paviršių valymas smėliasrove | m2 | 36 |
| 24 | Metalinių paviršių gruntavimas cinko gruntu | m2 | 36 |
| 25 | Atitvarų (turėklų) dažymas milteliniu būdu | m2 | 36 |
| 26 | Ankerinių varžtų tvirtinimas į metal. konstrukciją | t | 0,008 |
| 27 | Vertikalių skylių gręžimas įdėtinių detalių tvirtinimui | vnt. | 30 |
| 28 | Plieninių įdėtinių detalių tvirtinimas, kai detalės masė iki 2 kg | t | 0,05 |
| 29 | Atitvarų įrengimas (turėklų) , tvirtinant juos varžtais prie įdėtinių detalių | m2 | 36 |
| 30 | LED tipo juostos tvirtinimas prie tiltelio apačios, kai LED juosta komplekte (Laukui tinkama LED juosta turi būti pakankamai hermetiška ir atspari drėgmei bei dulkėms) | 100 m | 0,36 |
| 31 | Medinių lentų paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 100 m2 | 0,54 |
| 32 | Išorinių paviršių lakavimas bespalviu laku, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 54 |
| 33 | Metalinių laikančiųjų konstrukcijų paviršiaus valymas smėliasrove | m2 | 20 |
| 34 | Laikančiųjų konstrukcijų paviršiaus gruntavimas rūgštiniu gruntu | m2 | 20 |
| 35 | Metalinių laikančiųjų konstrukcijų paviršių labai geras dažymas, paruošiant pagrindą, kai vienas sluoksnis, purkštuvu | m2 | 20 |
| 36 | Betono trinkelių grindinio rekonstrukcija, kai 75% trinkelių ir bordiūrų naudoti | m2 | 36 |
|  | Skyrius Masčio pakrantės, fontano prieigos sutvarkymas |  |  |
| 37 | Atitvėrimų (turėklų) demontavimas, turėklų aukštis iki 1,2 m | m2 | 100 |
| 38 | Apvalių nerudijančio plieno porankių demontavimas ir sumontavimas | m | 84 |
| 39 | Paviršių valymas smėliasrove | m2 | 100 |
| 40 | Metalinių paviršių gruntavimas cinko gruntu | m2 | 100 |
| 41 | Atitvarų (turėklų) dažymas milteliniu būdu | m2 | 100 |
| 42 | Ankerinių varžtų tvirtinimas į konstrukciją | t | 0,02 |
| 43 | Vertikalių skylių gręžimas įdėtinių detalių tvirtinimui | vnt. | 89 |
| 44 | Plieninių įdėtinių detalių tvirtinimas, kai detalės masė iki 2 kg | t | 0,02 |
| 45 | Atitvarų įrengimas (turėklų) , tvirtinant juos varžtais prie įdėtinių detalių | m2 | 100 |
| 46 | Išorinių paviršių lakavimas bespalviu laku, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 72 |
| 47 | Betono paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 100 m2 | 0,65 |
| 48 | Dekoratyv. tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 65 |
| 49 | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai vienas sluoksnis, purkštuvu | m2 | 65 |
| 50 | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 65 |
| 51 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto klojimas žemėje | m | 50 |
| 52 | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas žemėje, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm | m | 50 |
| 53 | LED (nukreipiantis iki 15 w galios) šviestuvo montavimas, kai šviestuvas komplekte (Laukui tinkamas LED šviestuvas turi būti hermetiškas ir atsparus drėgmei bei dulkėms) | vnt. | 4 |
|  | Stovo šunims rišti demontavimas | vnt. | 2 |
| 61 | Stovo šunims rišti dažymas milteliniu būdu, paruošiant paviršių (smėliuojant ir gruntuojant) | m2 | 2 |
| 62 | Stovo šunims rišti sumontavimas tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtai | vnt. | 2 |
|  | Dviračio stovų išardymas ir sumontavimas tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais šunims rišti demontavimas | vnt. | 6 |
| 63 | Šiukšlių dėžės demontavimas | vnt. | 6 |
| 64 | Naujos šiukšlių dėžės sumontavimas ant šaligatvio plytelės tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, kai šaligatvio plytelė komplekte | vnt. | 6 |
| 65 | Suolelio nuėmimas | vnt. | 18 |
| 66 | Suolelio remontas, išardant lentas ir dažant arba lakuojant lentas bespalviu laku | m2 | 45 |
| 67 | Suolelių dažymas, metalinių inventorių, milteliniu būdu, paruošiant paviršių (smėliuojant ir gruntuojant), matmenys 1,8m ilgio 0,65 pločio ir 0,8 m aukščiau | m2 | 45 |
| 68 | Suolelio lentų sumontavimas, tvirtinant lentas prie konstrukcijos nerūdyjančio plieno varžtais | m2 | 45 |
| 69 | Suolų montavimas prie šaligatvio plytelių tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, kai šaligatvio plytelės komplekte | vnt. | 18 |
| 70 | Betono trinkelių dangos keitimas papildant pagrindą naujomis medžiagomis, įrengiant akmens atsijų pasluoksnį ir klojant naujų betono trinkeliųdangą | 100 m2 | 4 |
| 71 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu | 100 m2 | 0,5 |
|  | Skyrius Masčio pakrantės šaligatvių grindinio rekonstrukcija (nuo lifto iki fontano prieigų) |  |  |
| 72 | Dviračio tako, 5 cm storio betoninių plytelių šaligatvio pakeitimas | 100 vnt. | 0,5 |
| 73 | Betono trinkelių grindinio rekonstrukcija, kai 75% trinkelės, plytelės ir bordiūrai naudoti, papildant pagrindą naujomis medžiagomis (Klojamos naudotos šaligatvio plyteles, trinkeles ir borteliai) | 100 m2 | 8 |
| 74 | Suolelio nuėmimas | vnt. | 8 |
| 75 | Suolelio remontas, išardant lentas ir dažant arba lakuojant lentas bespalviu laku | m2 | 20 |
| 76 | Suolelių dažymas, metalinių inventorių, milteliniu būdu, paruošiant paviršių (smėliuojant ir gruntuojant), matmenys 1,8m ilgio 0,65 pločio ir 0,8 m aukščiau | m2 | 20 |
| 77 | Suolelio lentų sumontavimas tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, tvirtinant lentas prie konstrukcijos | m2 | 20 |
| 78 | Suolų montavimas prie šaligatvio plytelių tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, kai šaligatvio plytelės komplekte | vnt. | 8 |
| 79 | Šiukšlių dėžės demontavimas | vnt. | 6 |
| 80 | Naujos šiukšlių dėžės sumontavimas ant šaligatvio plytelės tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, kai šaligatvio plytelė komplekte | vnt. | 6 |
| 81 | Vandens surinkimo ir nuvedimo latakėlių valymas | m | 20 |
| 82 | Surinkimo šulinio liuko atstatymas į pradinį aukštį | vnt. | 6 |
| 83 | Šulinio išvalymas, kai sąnašų šulinyje 0.11-0.2 m3 pakraunant ir iškeliant nuosėdas | m3 | 1 |
| 84 | Įgriuvusio šulinio landos remontas atstatant į pradinį aukštį | vnt. | 10 |
| 85 | II grupės grunto kasimas mechanizuotai | m3 | 15 |
| 86 | Smėlio pagrindo įrengimas | m3 | 8 |
| 87 | Drenažo vamzdžio tiesimas su vienpusiu išleidimu, kai PVC skersmuo iki 110 mm, drenažinis vamzdis su kokoso plaušo filtru požeminio vandens pertekliui surinkti | 100 m | 1 |
| 88 | Vamzdynų (apsauginis) užpylimas akmens skaldele rankiniu būdu | m | 100 |
| 89 | Pagrindo iš žvyro-skaldos mišinio įrengimas pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 8 |
| 90 | Darbai sąvartoje, atvežant juodžėmį autosavivarčiais | m3 | 8 |
| 91 | Paviršinio vandens surinkimo sistemos elementų montavimas, kai vandens surinkimo šulinėlis iki 1,5 m gylio komplekte | vnt. | 2 |
| 92 | Atvirų vandens nutekėjimo latakų kelkraščiuose įrengimas, kai latakas (loviai) komplekte | m | 8 |
| 93 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu | 100 m2 | 0,5 |
|  | Skyrius Lifto prieigos (Ežero g.) remonto darbai |  |  |
| 94 | Atitvėrimų (turėklų) demontavimas, turėklų aukštis iki 1,2 m | m2 | 75 |
| 95 | Apvalių nerudijančio plieno porankių demontavimas ir sumontavimas | m | 64 |
| 96 | Grūdinto stiklo išardymas ir sumontavimas | m | 50 |
| 96 | Paviršių valymas smėliasrove | m2 | 75 |
| 97 | Metalinių paviršių gruntavimas cinko gruntu | m2 | 75 |
| 98 | Atitvarų (turėklų) dažymas milteliniu būdu | m2 | 75 |
| 99 | Ankerinių varžtų tvirtinimas į konstrukciją | t | 0,01 |
| 100 | Vertikalių skylių gręžimas įdėtinių detalių tvirtinimui | vnt. | 51 |
| 101 | Plieninių įdėtinių detalių tvirtinimas, kai detalės masė iki 2 kg | t | 0,09 |
| 102 | Atitvarų įrengimas (turėklų) , tvirtinant juos varžtais prie įdėtinių detalių | m2 | 75 |
| 103 | Stogelių įrengimas iš šaligatvio plytelių virš atraminių sienučių, kai šaligatvio plytelės komplekte 5 cm storio | m2 | 32 |
| 104 | Skaldyto akmens grindinio nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 100 m2 | 1,25 |
| 105 | Betono paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | 100 m2 | 0,25 |
| 106 | Dekoratyv. tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 25 |
| 107 | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai vienas sluoksnis, purkštuvu | m2 | 25 |
| 108 | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 25 |
| 109 | Šiukšlių dėžės demontavimas | vnt. | 2 |
| 110 | Naujos šiukšlių dėžės sumontavimas ant šaligatvio plytelės tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, kai šaligatvio plytelė komplekte | vnt. | 2 |
| 111 | Suolelio nuėmimas | vnt. | 3 |
| 112 | Suolelio remontas, išardant lentas ir dažant arba lakuojant lentas bespalviu laku | m2 | 7,5 |
| 113 | Suolelių dažymas, metalinių inventorių, milteliniu būdu, paruošiant paviršių (smėliuojant ir gruntuojant), matmenys 1,8 m ilgio 0,65 pločio ir 0,8 m aukščiau | m2 | 7,5 |
| 114 | Suolelio lentų sumontavimas, tvirtinant lentas prie konstrukcijos nerūdyjančio plieno varžtais | m2 | 7,5 |
| 115 | Suolų montavimas prie šaligatvio plytelių tvirtinant nerūdyjančio plieno varžtais, kai šaligatvio plytelės komplekte | vnt. | 3 |
| 116 | Gėlių vazonų labai geras dažymas, paruošiant paviršių (smėliuojant korozijos paveiktas vietas ir gruntuojant) | vnt. | 3 |
| 117 | Metalinių sijų dažymas labai geras dažymas, paruošiant paviršių dirbant ant žemės (pastolių) (smėliuojant korozijos paveiktas vietas ir gruntuojant) | m2 | 20 |
| 118 | Išorinių paviršių dažymas, kai vienas sluoksnis, purkštuvu dirbant ant žemės (pastolių) | m2 | 30 |
| 119 | Išorinių paviršių dažymas, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu dirbant ant žemės (pastolių) | m2 | 30 |
| 120 | Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m3 įrengtų pastolių), kai pastolių aukštis iki 10 m | m3 | 400 |
| 121 | Stendo demontavimas | vnt. | 1 |
| 122 | Paviršių valymas smėliasrove | m2 | 2 |
| 123 | Metalinių paviršių gruntavimas cinko gruntu | m2 | 1 |
| 124 | Stendo dažymas milteliniu būdu | m2 | 2 |
| 125 | Stendo sumontavimas | vnt. | 1 |
| 126 | Lentos keitimas, 18 mm storio, drėgmei atsparia plokšte/fanera | m2 | 2 |
| 127 | Betono trinkelių grindinio rekonstrukcija, kai 75% trinkelių ir bordiūrų naudoti | m2 | 50 |

Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu.