# PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINIO PROJEKTO SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Užpildyti „Įrangos gamintojas, pavadinimas ir modelis“ ir „Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių/paslaugų/darbų techninius parametrus“ stulpelius kur pateiktuose Prekių aprašymuose, techniniame pase, naudotojo vadove ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodyti parametrai, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą Techninio projekto techninėms specifikacijoms. Internetinių nuorodų teikti negalima, turi būti teikiami dokumentai.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodytos prekės / paslaugos / darbai | Techninės specifikacijos punktas | Siūlomos įrangos gamintojas, pavadinimas ir modelis | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių / paslaugų / darbų techninius parametrus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas. Puslapis kuriame nurodytas reikalingas parametras ir pažymėta vieta, kurioje vietoje yra prašoma informacija |
| 1 | Komutacinė spinta 42Ux800x800, komplekte lentyna, maitinimo panele, įžeminimo šyna | TS-1 |  |  |
| 2 | ODF komutacinėje spintoje 24xSC, 1U, su aksesuarais numatomo SM optinio kabelio pajungimui | TS-2 |  |  |
| 3 | Komutacinė panelė, 6A kat. 24 p., 1U | TS-3 |  |  |
| 4 | Kabelių sutvarkymo panelė, 1U | TS-4 |  |  |
| 5 | Pramoninis tinklo komutatorius 12 PoE 4 SFP 1U | TS-5 |  |  |
| 6 | Pramoninis tinklo komutatorius 6 PoE 2 SFP tvirtinamas ant DIN bėgelio | TS-6 |  |  |
| 7 | Komutatorius 1x PoE++/PoH 60W IEEE 802.3at (pritaikytas PTZ kamerai) | TS-7 |  |  |
| 8 | SFP modulis (SM 1G, 10km.) | TS-8 |  |  |
| 9 | Jungiamieji optiniai kabeliai SC-LC | TS-9 |  |  |
| 10 | Vaizdo įrašymo įrenginys su visomis reikalingomis licencijomis | TS-10 |  |  |
| 11 | Kietasis diskas vaizdo įrašymo įrenginiui, 8 TB | TS-11 |  |  |
| 12 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), 4.5kW su 4vnt papildomais akumuliatorių blokais EMB (turi užtikrinti visos įrangos 1,5kW veikimą 4h) Užima nedaugiau kaip 15U spintoje | TS-12 |  |  |
| 13 | Komutacinis skydas nemažiau 800x600x250mm, su užraktu, sabotažo kontaktu, šildytuvu, ventiliatoriumi ir visomis papildomomis instaliacinėmis medžiagomis (turi tilpti visa projektuojama įranga) | TS-13 |  |  |
| 14 | ODD optinė komutacinė dėžutė 12xSC | TS-14 |  |  |
| 15 | Ryšio linijos viršįtampių ribotuvas | TS-15 |  |  |
| 16 | Valdoma PTZ kamera komplekte su laikikliu | TS-16 |  |  |
| 17 | Fiksuota lauko vaizdo stebėjimo kamera siauro matymo kampo su 940nm IR LED | TS-17 |  |  |
| 18 | Fiksuota vidaus vaizdo stebėjimo kamera plataus matymo kampo | TS-18 |  |  |
| 19 | Vaizdo kameros laikiklis | TS-19 |  |  |
| 20 | Licenzija vaizdo stebėjimo sistemos programinei įrangai (12 vnt. naujai projektuojamų kamerų) | TS-20 |  |  |
| 21 | Automatinis jungiklis 1F, C6A (komutacinės dėžės) | TS-21 |  |  |
| 22 | Apsauginės signalizacijos centralė | TS-22 |  |  |
| 23 | Akumuliatorius 12V 27Ah | TS-22 |  |  |
| 24 | Apsauginės signalizacijos valdymo klaviatūra | TS-22 |  |  |
| 25 | Revizinis šulinys | TS-23 |  |  |
| 26 | Adresuojamas PIR judesio jutiklis | TS-24 |  |  |
| 27 | Adresuojamas magnetinis kontaktas | TS-25 |  |  |
| 28 | Magnetinis kontaktas | TS-26 |  |  |
| 29 | Priešgaisrinis adresuojamas jutiklis | TS-27 |  |  |
| 30 | Priešgaisrinis adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas | TS-28 |  |  |
| 31 | Lauko sirena | TS-29 |  |  |
| 32 | Įeigos kontrolės valdiklis | TS-30 |  |  |
| 33 | Ieigos kontrolės maitinimo šaltinis | TS-30 |  |  |
| 34 | Ieigos kontrolės licenzija | TS-31 |  |  |
| 35 | Kortelių skaitytuvas | TS-32 |  |  |
| 36 | Elektromechaninė spyna | TS-33 |  |  |
| 37 | Optinis kabelis 8 sk. SM | TS-34 |  |  |
| 38 | Ryšio kabelis FTP lauko sąlygomis | TS-35 |  |  |
| 39 | Maitinimo kabelis 3x2,5 mm² lauko sąlygomis | TS-36 |  |  |
| 40 | Maitinimo kabelis 2x1 mm² lauko sąlygomis | TS-36 |  |  |
| 41 | Gaisrinis kabelis 2x0,8 mm² | TS-36 |  |  |
| 42 | Instaliacinis kabelis 4x0,22 mm² | TS-36 |  |  |
| 43 | Instaliacinis kabelis 2x0.5+8x0,22 mm² | TS-36 |  |  |
| 44 | Kabelių kanalizacijos vamzdis PE ∅20 | TS-37 |  |  |
| 45 | Kabelių kanalizacijos vamzdis PE ∅50 | TS-37 |  |  |
| 47 | Ažūrinis stiebas su pamatu h-4,5m | TS-38 |  |  |

* * Tiekėjas lentelėje nurodytiems standartams gali siūlyti lygiavertį standartą, pateikiamo „lygiaverčio“ dokumento lygiavertiškumą įrodyti turi tiekėjas.