(Tiekėjo pavadinimas)

Klaipėdos E. Galvanausko PMC 

PASIŪLYMAS 
DĖL HIDRAULINIŲ MASAŽO STALŲ IR POZICIONAVIMO VOLŲ
202   -_________ Nr.______
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai /
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Tiekėjo juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/
	

	Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (jei taikoma)
	

	Tiekėjo asmens, kuris pasirašys sutartį, pareigos, vardas ir pavardė 

(jei sutartį pasirašo ne Tiekėjo vadovas, įgaliojimo data ir Nr. , jei taikoma)
	

	Tiekėjo atsiskaitomos sąskaitos Nr., Banko rekvizitai
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo atsakingo už sutarties vykdymą asmens vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas
	


	Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija:
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą (ar kvietime pateikti pasiūlymą);

2) pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti. 
Teikiame savo pasiūlymą:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Kaina,  EUR
 be PVM

	1.
	Masažo stalas hidraulinis
	5 vnt.
	
	

	2.
	Pozicionavimo volas
	5 vnt.
	
	

	 
	Iš viso
	

	
	PVM, nurodyti % 
	

	
	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	


Pasiūlymo kaina su PVM: _______________ EUR [suma žodžiais], PVM sudaro ___________ EUR [suma žodžiais]

3) Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

	Pavadinimas
	Kodas, adresas
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
	Kvalifikacijos reikalavimo Nr.

	
	
	
	
	


4) informacija apie subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jų pajėgumais neketinama pasiremti (jeigu žinoma):  

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Perduodama veikla
	Pirkimo sutarties dalis (%) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Viso:
	


5) Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija
	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
	Kokiu pagrindu dokumente pateikiama informacija yra laikoma konfidencialia informacija (gamybinė, komercinė paslaptis, kita)*



	1.
	
	
	

	
	
	
	


*Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

	Patvirtinu, kad Tiekėjui nėra taikoma teismo baudžiamoji priemonė -uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
Pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygose nurodytą terminą.



	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


Pasiūlymo formos 1 priedas

Siūlomų prekių techninės charakteristikos:

	Nr.
	Techninės charakteristikos (parametrai)
	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės
	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos

	1.
	Masažo stalas hidraulinis
	5vnt.
	

	1.1
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	

	1.2
	Modelis
	Nurodyti modelį
	

	1.3.
	Matmenys 


	Ilgis nuo 190 cm iki 200 cm
	

	
	
	Plotis ne mažiau kaip 70 cm
	

	1.4
	Sekcijų skaičius
	3
	

	1.5
	Galvos sekcija
	Pakėlimo kampas ne mažiau kaip 70°
	

	1.6
	
	Ilgis ne mažiau 35 cm
	

	1.7
	
	Su ovalia anga veidui turinčią nuimamą/uždedamą dangtį
	

	1.8
	
	Galvos sekcijos reguliavimas rankiniu arba hidrauliniu būdu
	

	1.9
	Kojų sekcija
	Reguliuojama kojų sekcijos dalis
	

	1.10
	
	Kojų sekcijos pakėlimo kampas iki + 85°
	

	1.11
	
	Ilgis nuo 90 cm
	

	1.12
	
	Kojų sekcijos reguliavimas rankiniu arba hidrauliniu būdu
	

	1.13
	Centrinė sekcija  
	Nereguliuojama
	

	1.14
	Stalo aukštis
	Aukščio reguliavimo diapazonas nuo 52 cm iki 92 cm
	

	1.15
	Stalo aukščio reguliavimas
	Hidraulinis.
	

	1.16
	Stalo paminkštinimas
	Dviejų sluoksnių stalo paminkštinimas,  biologiškai saugus, paminkštinimo storis ne mažesnis kaip 5 cm
	

	1.17
	Stalo danga
	Atspari dezinfekcijos priemonėms ir įbrėžimams, biologiškai saugi, šviesiai pilkos spalvos
	

	1.18.
	Rėmas
	Plieninis
	

	1.19
	Kojelės
	Plieninės. Neslystančia medžiaga padengtos kojelės sustiprinančios stalo stabilumą
	

	1.20
	Stalo mobilumas
	Nuleidžiami-pakeliami ratukai (ne mažiau 2), leidžiantys lengvai keisti stalo vietą
	

	1.21.
	Stalo svoris 
	Ine daugiau 100 kg
	

	1.22
	Stalo apkrova
	Ne mažiau 170 kg
	

	1.23
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	

	1,24
	Sertifikatas
	Masažo lovos turi turėti medicininio gaminio sertifikatą
	

	2.
	Pozicionavimo volas
	5vnt.
	

	2.1
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	

	2.2
	Modelis
	Nurodyti modelį
	

	2.3.
	Matmenys 


	Ilgis nuo 60 cm iki 65 cm.


	

	
	
	Skersmuo Nuo15 cm iki 20 cm.


	

	2.4
	Sudėtis
	Vynil Flex audinys, pasižymintis dideliu atsparumu aliejams.
	

	2.5
	Viršutinis apmušalas
	Iš skersinio pluošto trikotažo, neleidžiantis medžiagai išsitempti, dėl to medžiaga patvari kampuose, lanksti, nedegi . Apmušalas pasižymi didesniu atsparumu trinčiai.
	

	2.6
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


3

