## SAMAT
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Kompleksas: | Atgimimo g. Kazlų Rūdoje alėjos paprastojo remonto darbai
Objektas: | Atgimimo g. Kazlų Rūdoje alėjos paprastojo remonto darbai
Žiniaraštis: | Elektros dalis
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk.
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Elektros darbai
1 | Įvadinis 3 modulių skydelis IP65 ant esamo JS-EL, esamam skyde papildoma įranga | kompl. | 1
1.1 | Automatinis jungiklis 3P 80A C 10kA | vnt. | 1
2 | Įvadinis jėgos skydas JAS-1, pastatomas (su pamatu) metalinis skydas komplektuojamas pagal schemą -B-3 ( Žiūrėti projektą) | kompl. | 1
3 | Atrama dekoratyvinė 45 ° LWD lempa 32 W IP65, 3000K, komplektuojama su pamatu bei pajungimo gnybtais atramoje (3 m aukščio) | kompl. | 8
4 | Atrama dekoratyvinė dviguba 45 ° LWD lempa 32 W IP65, 3000K, komplektuojama su pamatu bei pajungimo gnybtais atramoje (5 m aukščio) | kompl. | 16
5 | LED 12W/m 3000K juosta su profiliu montuojama prie apvalaus suoliuko tinkama lauko sąlygoms IP44( Papildomai 12/230 trafas su dėžute) | m | 20
6 | LED 1W/m 3000K IP65 taškinis šviestuvas montuojamas į trinkeles | kompl. | 10
7 | Kabelis su XLPE izoliacija:
7.1 | Al 4x35 mm | m | 10
7.2 | Al 5x16 mm | m | 150
7.3 | Cu 5x4 mm | m | 285
7.4 | Cu 3x4 mm | m | 260
7.5 | Cu 3x2,5 mm | m | 160
8 | Kabelinės movos su antgaliais kabeliui Al 5x16 mm | kompl. | 2
9 | Kabelinės movos su antgaliais kabeliui Al 4x35 mm | kompl. | 2
10 | HD PE vamzdis, nepalaikantis degimo, montavimui:
10.1 | Ø50 mm žemėje | m | 160
10.2 | Ø50 mm žemėje uždaru būdu | m | 40
10.3 | Ø32 mm žemėje | m | 665
11 | Signalinė juosta "Dėmesio! kabelis" | m | 800
12 | Metalo gaminiai montavimui | kg | 20
Įžeminimo ir žaibosaugos grandinių medžiagos
13 | Plieninė cinkuotas juosta 40x4 mm ( žemėje) | m | 20
14 | Įžemintuvas Ø mm 17,2 mm komplektuojamas: | kompl. | 5
14.1 | Cinkuoto plieno elektrodas (L=1,5 m) | vnt. | 8
14.2 | Mova sujungimo įžeminimo elektrodui | vnt. | 6
14.3 | Galvutė įkalimo įžeminimom elektrodui | vnt. | 3
14.4 | Antgalis įžeminimo elektrodui | vnt. | 1
14.5 | Antikorozinė pasta | kg | 0.5
15 | Kryžminė jungtis Ø 17,2 mm su 40x4 juosta | vnt. | 5
16 | Metalo gaminiai montavimui | kg | 10
Darbai
17 | Privalomosdokumentacijos parengimas | kompl. | 1
18 | Žiniaraštyje nuorodytų įrenginių ir medžiagų komplektavimas, montavimas, derinimas, išbandymas, pristatymas į darbų vietą | kompl. | 1
19 | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | kompl. | 1
20 | Tranšėjų 1-4 kabeliams pakloti iškasimas | m | 715
21 | Uždaru būdu montavimas iki 20 m | kompl. | 2
22 | Įžeminimo kontūro iki 10 omų ir pereinamų kontaktų varžos matavimas | kompl. | 5
23 | Kabelių iki 1 kV įtampos fazavimas | kompl. | 1
24 | Esamos atramos demontavimas | kompl. | 3
25 | Esamų laidų demontavimas | m | 110