TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | CO2 inkubatoriaus SHELCON 2424-2 (gamybos metai – 2005, gam. Nr. 05019505) dalys ir remonto paslaugos |  |
|  | INC Hepa Filtras (PR03D), prekės kodas 2800517, kiekis – 1 vnt. |  |
|  | Motoriukas inkubatoriui, prekės kodas – 4880507, kiekis – 1 vnt. |  |
|  | Pakeistoms detalėms ir remonto paslaugoms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas. |  |
|  | Remontui atlikti turi būti naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos, naujos detalės. |  |
|  | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas) – ne daugiau kaip 3 val. Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. |  |
|  | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |