TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


	Eil. Nr.
	Parametras
	Siūloma parametro reikšmė

	1. 
	CO2 inkubatoriaus SHELCON 2424-2 (gamybos metai – 2005, gam. Nr. 05019505) dalys ir remonto paslaugos

	1. 
	INC Hepa Filtras (PR03D), prekės kodas 2800517, kiekis – 1 vnt.
	

	1. 
	Motoriukas inkubatoriui, prekės kodas – 4880507, kiekis – 1 vnt. 
	

	1. 
	Pakeistoms detalėms ir remonto paslaugoms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas.
	

	1. 
	Remontui atlikti turi būti naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos, naujos detalės.
	

	1. 
	Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas) – ne daugiau kaip 3 val.
[bookmark: _GoBack]Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val.
	

	1. 
	Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą
	


 
