1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.  Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau - perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato atlikti Gaidupio g., Prapymo k., Paymėžio k., Žadeikių sen., Šilalės r. apšvietimo tinklų įrengimą, pastatant  13 vnt. gatvės  apšvietimo atramų su LED šviestuvais ir prijungiant  prie esamos apšvietimo sistemos.

2. Darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „Elvaradas“ 2024 m. parengtą techninį darbo projektą Nr. 2426-TDP-E. „Gaidupio g., Prapymo k., ir Paymėžio k., Žadeikių sen., Šilalės r. sav., apšvietimo tinklų įrengimas“ (toliau – projektas). Perkami projekte numatyti I etapo darbai. Detali informacija apie perkamus darbus pateikiama projekte. Perkami darbai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje.

3. Tiekėjas privalo parengti apšvietimo ir melioracijos tinklų techninę dokumentaciją su išpildomąja geodezine nuotrauka. Išpildomąją geodezinę nuotrauka sutvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ aktualia redakcija.

4. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal projekto technines specifikacijas, projekto sudėtyje parengtus brėžinius, projekte esamus sąnaudų kiekių žiniaraščius ir darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašytas statybą užbaigiantis dokumentas. Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti techninės dokumentacijos išpildomosios geodezinės nuotraukos bylos sudarymą, darbų numatytų projekto I etape  atlikimo, įskaitant melioracijos darbų   kainą. Tiekėjas turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Darbų atlikimo trukmė – 7 (septyni) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus užbaigti projekte numatyti statybos darbai ir pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas.

6. Statybvietė rangovui perduodama  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo.  Sutartis galioja iki visiškos Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

7. Darbų atlikimo vieta – Gaidupio g., Prapymo k., Paymėžio k., Žadeikių sen., Šilalės r..

8. Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data arba data po 5 (penkių) darbo dienų, kai įsigaliojo Sutartis, jeigu  statybvietės perdavimo – priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

Parengė:

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijos seniūnas Faustas Meiženis