Tiekėjų klausimai ir perkančiosios organizacijos atsakymai

Pirkimas „Šiaulių r. Micaičių k. Saulės gatvės paprastojo remonto darbai“ (pirkimo ID. 1829436)

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | A-1 atkarpoje prie aikštelės esantys krūmai trukdys aikštelės remonto darbams. Prašome paaiškinti ar iki darbų pradžios bus pašalinti krūmai trukdantys aikštelės remonto darbams. | Krūmai trukdantys aikštelės remonto darbams bus pašalinti. |
| 2. | A-1 atkarpoje yra apie 10 vnt. išverstų arba sulūžusių bortų. Prašome nurodyti ką daryti su išverstais ir sulūžusiais bortais. | Betoninių bortų pakeitimas gatvės remonto metu nenumatomas. |
| 3. | A-2 atkarpoje numatyta sufrezuoti esamą asfaltbetonio dangą, įrengti 8 cm storio skaldos ir 8 cm storio asfalto dangą, tačiau kairėje pusėje iki Ramybės g. yra esami bordiūrai kurie yra apie 10 cm iškilę virš esamos dangos ir įrengus dangas kaip numatyta techninėje specifikacijoje bus apie 6 cm žemiau įrengtos dangos. Prašome paaiškinti ar esamus bordiūrus palikti. | Esamus betoninius bortus palikti. |
| 4. | A-2 atkarpoje kairėje pusėje ties Ramybės gatve yra esama konteinerių aikštelė iš trinkelių dangos kuri su esama asfalto danga viename lygyje sujungta bordiūru. Įrengus dangas kaip numatyta techninėje specifikacijoje esama konteinerių aikštelė bus apie 16 cm žemiau negu naujai įrengta danga o suvesti dangų nėra galimybės. Prašome paaiškinti kaip rengi dangas ties konteinerių aikštele. | Konteinerių aikštelės dangą. betoninius gatvės bortus ir vejos bortus išardyti, ir papildžius pagrindus skaldos pagrindo medžiagomis atstatyti panaudojant esamas medžiagas. |
| 5. | A-2 atkarpoje numatyta įrengti kelkraščius iš skaldos. Prašome paaiškinti ar kelkraščius reikia rengti tik kur nėra bordiūrų? | Kelkraščius įrengti kur nėra gatvės borto. |
| 6. | A-2 ir A-3 atkarpoje nurodyta nuovažas ir takus rengti iki privačių sklypų ribų. Prašome nurodyti ribas iki privačių sklypų. | Tikslios ribos bus nurodytos rangovo parengtame paprastojo remonto apraše. |
| 7. | A-2 ir A-3 atkarpoje nurodyta nuovažas ir takus rengti iki privačių sklypų ribų sufrezuojant esamą asfaltbetonio dangą, įrengiant 8 cm storio skaldos ir 6 cm storio asfalto dangą, tačiau esami takai yra iš betoninių trinkelių arba plytelių. Prašome nurodyti kokius darbus reikia vertinti esamų takų iš betoninių trinkelių arba plytelių remontui. | Patiksliname, kad nuovažas ir takus įrengti iki privačių sklypų ribų sufrezuojant esamą asfaltbetonio dangą ar/arba išardant kitas dangas, įrengiant 8 cm storio skaldos ir 6 cm storio asfalto dangą. Nuovažas kuriose nėra įrengtų tinkamų pagrindų asfalto dangai, įrengti 20 cm storio smėlio ir 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnius ir 6 cm storio asfalto dangos sluoksnį iš asfaltbetonio AC 16 PD. |
| 8. | A-3 atkarpoje numatyta sufrezuoti esamą asfaltbetonio dangą, tačiau esama danga ne asfaltbetonio, o skaldos. Prašome paaiškinti neatitikimus. | Susidėvėjusi danga asfaltbetonio, išdaužos užpiltos skaldos sluoksniu. |
| 9. | Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad horizontalusis ir vertikalusis gatvės ženklinimas atliekamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Prašome 1) patikslinti ar esamus kelio ženklus reikia keisti naujais; 2) ar reikės A-1 atkarpoje esančioje aikštelėje atlikti horizontalųjį ženklinimą? Jeigu taip prašome pateikti aikštelės horizontalaus ženklinimo schemą. | Gatvės remonto darbų metu horizontalus ir vertikalus ženklinimas nenumatomas. |
| 10. | Projekto techninėje specifikacijoje nurodoma „Pašalinti (nukasti) kelkraščiuose iki gatvės raudonųjų linijų susikaupusį augalinį gruntą, kad lietaus vanduo neužsilaikytų ir pasišalintų nuo važiuojamosios dalies ir pažeistus žaliuosius plotus atstatyti ir užsėti žole“ ir „Numatyti paviršinio vandens nuvedimą nuo naujai įrengtos asfaltbetonio dangos, kad paviršinis vanduo nuovažomis nepatektu į privačius sklypus“. A-1 atkarpoje asfalto danga ir stovėjimo aikštelė yra apribota betoniniais kelio bortais ir atlikus objekto apžiūra nerasta nei vieno vandens surinkimo šulinėlio ir taip pat iš sąnašų šalai bordiūrų matosi, kad vanduo niekur nenubėga. Kaip Rangovas turės užtikrinti, kad šiame ruože vanduo būtų pašalinamas nuo naujai įrengiamos asfaltbetonio dangos? | Rangovas turi užtikrinti, kad lietaus vanduo neužsilaikytų ir pasišalintų nuo važiuojamosios dalies. TS numatyta įrengti išlyginamąjį asfaltbetonio sluoksnį, nufrezuoti susidariusius iškilimus. |
| 11. | Dalyje A-2 ruožo įrengti esami betoniniais bortai. Ar jie turi būti išardyti ar paliekami išsaugomi? | Esamus betoninius bortus palikti. |
| 12. | A-2 ruože dvejose vietose įrengtos esamos konteinerių aikštelės su betoninių trinkelių danga. Atlikus dangos remontą tikėtina, kad danga pasikels bent 10 cm aukštyn ir esamos konteinerių aikštelės bus žemiau nei gatvės danga. Ar Rangovas turi nusimatyti šių aikštelių pakėlimą pilnu plotu, kad jos būtų aukščiau nei gatvės danga? | Konteinerių aikštelės dangą, betoninius gatvės bortus ir vejos bortus išardyti ir papildžius pagrindus skaldos pagrindo medžiagomis atstatyti panaudojant esamas medžiagas. |