1 PRIEDAS

Duomenų ir patalpų saugumo užtikrinimO, diegiant praėjimo kontrolės ir apskaitos sprendimus,

techninė specifikacija

- Pirkimo objektas:

  - Praėjimo kontrolės sistema su kortelių skaitytuvais ir durų atidarymu iš KDV (kompiuterinės darbo vietos)  kartu su montavimo paslaugomis.

  - BVPŽ kodas: pagrindinis – 44521120-5,  papildomas – 45315600-4.

  - Praėjimo kontrolės apimtis: sistema centralizuotam valdymui, 58 belaidžiai skaitytuvai (58 durys), skaitytuvams reikalinga komunikacinė įranga, KDV paruošimas sistemos naudojimui per naršyklę.

  - Tiekėjas, ketinantis pateikti pasiūlymą, likus ne vėliau 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atvykti į objektą (Taikos pr. 46, Klaipėda) ir apžiūrėti, įvertinti praėjimo kontrolės sistemos įrengimo apimtis. Apžiūros laiką būtina suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu – Donatu Norvilu d.norvilas@jspc.lt, +370 674 97857.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti ir išbandyti įrangą savo lėšomis.

  - Įrangos montavimo vieta – Taikos pr. 46, Klaipėda.

  - Pristatymo ir sumontavimo terminai – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas iki sistemos paleidimo, bet ne vėliau nei iki 2025-09-01, turi pateikti prietaisų ir sistemos vartotojo ir administratoriaus instrukciją (lietuvių ar anglų kalbomis).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė. (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Įėjimo kontrolės valdymo ir monitoringo programinė įranga – 1 komplektas |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... |  |
| 1.1. | Sistemos funkcijos: | 1. Automatinis įvykių monitoringas; 2. Naudotojų importavimas iš Active Directory 3. Galimybė formuoti įvykių istorijos ataskaitas, pagal: asmenį, duris, laiko intervalą; 4. Galimybė lanksčiai sudėlioti darbuotojų teises (laikina prieiga, zonavimas, skirtingų lygių administravimas); 5. Galimybė valdyti iki 100 durų; 6. SDK arba API palaikymas, kuris leistų integracijas į kitas sistemas; 7. Web ir mobiliios aplikacijos palaikymas; 8. Visi įvykiai turi būti kaupiami bendroje duomenų bazėje ir saugomi ne mažiau nei 30 dienų; 9. Nepriklausomai, kaip licencijuojama programinė įranga, turi būti įskaičiuotos visos sistemos veikimui reikalingos licencijos;. 10. Durų atrakinimo laikas atrakinus duris iš vartotojo kompiuterio programuojamas individualiai. 11. Sistema turi būti atnaujinama ne mažiau 60 mėn. po sistemos įdiegimo. | 1. Automatinis įvykių monitoringas: [nurodyti taip/ne]; 2. Naudotojų importavimo metodai: [nurodyti konkrečiai]; 3. Galimybė formuoti įvykių istorijos ataskaitas, pagal: [nurodyti konkrečiai]; 4. Galimybė lanksčiai sudėlioti darbuotojų teises(laikina prieiga, zonavimas, skirtingų lygių administratoriai): [nurodyti taip/ne]; 5. Galimybė valdyti durų: [nurodyti maksimalų kiekį]; 6. Ar palaiko SDK arba API [nurodyti taip/ne]; 7. Palaikoma web ir mobili aplikacija: [nurodyti taip/ne]; 8. Visi įvykiai turi būti kaupiami bendroje duomenų bazėje ir saugomi ne mažiau nei 30 dienų: [nurodyti taip/ne]; 9. Įskaičiuotos visos sistemos veikimui reikalingos licencijos [nurodyti konkrečiai]; 10. Sistemos pav. ir gamintojo šalis: [nurodyti konkrečiai]; 11. Individualus durų atrakinimo laiko nustatymas: [nurodyti taip/ne]. 12. Sistema bus atnaujinama [nurodyti konkrečiai] po sistemos įdiegimo. | ........................... (įrašyti) |
| 2. | Kortelių skaitytuvas – valdiklis – 58 vienetai |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... |  |
| 2.1. | Skaitytuvų techninės charakteristikos: | 1. Skaitytuvas turi būti bevielis ir integruotas į durų rankenos mechanizmą; 2. Skaitytuvas turi naudoti standartines AA arba AAA baterijas; 3. Skaitytuvas turi turėti spalvotą LED, kuris sumirksėdamas informuotų apie sėkmingą autentifikatoriaus nuskaitymą; 3.1 4. Palaikomi kortelių tipai – ne mažiau kaip 13.56 MHz Mifare, NFC, HID iClass; arba kita autentifikavimo įranga. 5. Palaikoma bevielė komunikacija – ne prastesnė kaip Bluetooth 5.3; 6. IP reitingas - Ne mažiau nei IP53. | 1. Skaitytuvo tipas: [nurodyti konkrečiai]; montavimo būdas: [nurodyti konkrečiai]; 2. Skaitytuvo maitinimo šaltinis: [nurodyti konkrečiai]; 3. Skaitytuvas turi spalvotą LED indikatorių, kuris sumirksėdamas informuoja apie sėkmingą kortelės nuskaitymą: [nurodyti taip/ne]; 4. Palaikomi kortelių tipai: [nurodyti konkrečiai]. Kita galima įranga: [nurodyti konkrečiai] 5. Palaikoma bevielė komunikacija: [nurodyti konkrečiai]. 6. IP reitingas: [nurodyti konkrečiai] | ........................... (įrašyti) |
| 3. | Komunikacinė įranga – 1 komplektas |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... |  |
| 3.1. | Įrangos techninės charakteristikos: | 1. Tiekėjas turi pasiūlyme įsivertinti ir pateikti reikalingą komunikacijos antenų kiekį, kurios užtikrins bevielių spynų valdymą; 2. Komunikacijos antenos turi būti maitinamos per PoE; 3. Komunikacijos antenos turi palaikyti ne prasčiau kaip Bluetooth 5.3 technologiją; 4. Komunikacijos antenos turi turėti LED, kuris informuotų apie antenos statusą; 5. Komunikacijos antenų veikimo perimetras turi būti ne mažesnis kaip 10 metrų; 6. Tiekėjas turi pasiūlyme įsivertinti ir pateikti reikalingą valdiklių kiekį, kurie užtikrins komunikacijos antenų valdymą; 7. Tiekėjas turi pasiūlyme įsivertinti ir pateikti kitą reikalingą įrangą ar komponentus, kurie bus reikalingi užtikrinti sprendimo veikimą. | 1. Reikalingų antenų kiekis vertinant pagal spynų skaičių: [nurodyti konkrečiai]; 2. Komunikacijos antenų maitinamos šaltinis: [nurodyti konkrečiai]; 3. Komunikacijos antenų palaikomi ryšio protokolai: [nurodyti konkrečiai]; 4. Komunikacijos antenos turi LED indikatorių: [nurodyti taip/ne]; 5. Komunikacijos antenų veikimo perimetras: [nurodyti konkrečiai]; 6. Reikalingų valdiklių kiekis komunikacijos antenų valdymui užtikrinti: [nurodyti konkrečiai]; 7. Ar sprendimo veikimui bus reikalinga papildoma įranga:[nurodyti konkrečiai] | ........................... (įrašyti) |
| 4. | Praėjimo kontrolės sistemos galimybės |  |  |  |
| 4.1. | Integracijos reikalavimai: | 1. Perkančiosios organizacijos naudojamoje eilių valdymo sistemoje (QMatic Orchestra 7), vartotojo sąsajoje, turi suprogramuoti papildomą mygtuką, kurį paspaudus darbuotojas programiškai galėtų atrakinti kabineto duris ir įsileisti kitą asmenį (pacientą) vieno mygtuko paspaudimu. Arba 2. Programinis durų surišimas su KDV ir durų atrakinimo mygtukas web aplikacijoje kuris visada pasiekiamas atsidarius bet kurį naršyklės langą. | 1. Galimybė atlikti reikiamus programavimo darbus: [nurodyti taip/ne]; 2. Galimybė atlikti reikiamus programavimo darbus: [nurodyti taip/ne]; | ........................... (įrašyti) |
| 5. | Techninė įranga: |  |  |  |
| 5.1. | Įrangos gamyba | Įranga turi būti: 1. Visa siūloma įranga ir jos sudėtiniai komponentai turi būti nauji, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos; | Įranga yra: 1. Nauja ir nenaudota [nurodyti taip/ne]; 1.1. Pagaminimo data: [nurodyti konkrečiai]. | ........................... (įrašyti) |
| 5.2. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Įrangai (Kortelių skaitytuvams, Komunikaciniai įrangai) taikoma ne mažiau kaip 36 mėn. garantija. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis: [nurodyti konkrečiai]. | ........................... (įrašyti) |
| 7. | Reikalavimai tiekėjui: |  |  |  |
| 7.1. | Sertifikatai ir raštai dėl sistemos | - Tiekėjo kokybės vadybos sistema turi atitikti LST EN ISO 9001:2015 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą. - Tiekėjo informacijos saugos valdymo sistema turi atitikti LST EN ISO 20000-1:2018 arba lygiavertės informacijos saugos valdymo sistemos reikalavimų standartą. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: - Nepriklausomos įstaigos išduota galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi ISO 9001 (arba lygiaverčio) kokybės vadybos standarto, skaitmeninė kopija: [nurodyti taip/ne]; - Nepriklausomos įstaigos išduota galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi ISO 20000 (arba lygiaverčio) informacijos saugumo valdymo standarto, skaitmeninė kopija: [nurodyti taip/ne]. | ........................... (įrašyti) |

Pastaba. Šioje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |