TIEKĖJAMS					2025-04-02

Gauti paklausimai dėl viešojo pirkimo Nr. 1868113 „Telšių Jaunimo centro pastato, adresu Iždinės g. 2, Telšiuose, vidaus patalpų remonto darbai“:

- Klausimas. „Darbų kiekių žiniaraštyje, pozicija 47 (Kondicionieriaus su išoriniu bloku montavimas, kai nominali šaldymo galia ne mažesnė kaip 6,8 kW.) nenurodytas kiekis. Patikslinkite kiekių žiniaraštį.“

Atsakymas. Kiekis yra 1 vnt. 47 eilutė pasikeitė į 48.

- Klausimas. „Darbų kiekių žiniaraštyje, pozicija 115 (Tūrinio šildytuvo iki 10l montavimas, kai šildytuvas komplekte) nenurodytas kiekis. Patikslinkite kiekių žiniaraštį.“

Atsakymas. Kiekis yra 1 vnt. 115 eilutė pasikeitė į 116.

Darbų kiekių žiniaraštyje atlikti pakeitimai (pateikiamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis):

1. Skyriuje 2-20 patalpa (Virtuvė) įsivertinti naują darbą Eil. Nr. 14 „Tūrinio šildytuvo iki 10l montavimas, kai šildytuvas komplekte“ 1 vnt.;

2. Skyriuje 2-19 patalpos remontas pasikeitė Eil. Nr. 44 „Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas“ mato vnt. iš „vnt.“ į „m2“;

3. Skyriuje 2-7, 2-8 ir 2-9 sanit. mazgų remontas Eil. Nr. 49 įsivertinti „Keraminių plytelių dangos išardymą“;

4. Skyriuje 2-7, 2-8 ir 2-9 sanit. mazgų remontas pasikeitė Eil. Nr. 65 „Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas“ mato vnt. iš „vnt.“ į „m2“;

5. Skyriuje 2-22 patalpos remontas Eil. Nr. 92 įsivertinti „Keraminių plytelių dangos išardymą“;

6. Skyriuje 2-22 patalpos remontas pasikeitė Eil. Nr. 107 „Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas“ mato vnt. iš „vnt.“ į „m2“.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025-04-04.