Atviro konkurso sąlygų 6 priedas

KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (E) balą.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijais:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  | X=85 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  | Y=15 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |
| T1 | Konveksinio daviklio apžiūros kampas (angliškai: Field of view) (būtina nurodyti tikrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)) Pagal techninės specifikacijos 5.3 punkto reikalavimus, minimali galima reikšmė ≥ 70°. Jei bus pasiūlyta mažesnė parametro reikšmė, pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. | Palyginamasis: interpoliacinis | L1= 5 |
| T2 | Palaikomo daviklių dažnio viršutinė riba ≥ 25 MHz | Statinis: (taip/ne) | L2 = 5 |
| T3 | Kadrų kaitos dažnis B (2D) režime | Statinis: (taip/ne) | L3 = 5 |

3. Ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T.

4. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X.

5. Siūlomo objekto techniniai pranašumai vertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų vertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

5.1. Siūlomo objekto T2, T3 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T2 = L2 =5; T3 = L3 = 5;

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T2 = L2 = 0; T3 = L3 = 0.

5.2. Siūlomo objekto T1 techniniai parametrai vertinami palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi parametro T1  didžiausią skaitinę vertę (Tmax), gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1=L1=5. Mažiausią parametro T1 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1=L1=0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

Ti=Tv-TminTmax- Tmin ×Li

6. Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami sudedant visų techninių kriterijų parametrų įvertinimus:

T= i=1Ti