TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Elektros įrenginių priežiūros, t. y. veikiančių elektros įrenginių technologinis valdymas,

techninė priežiūra, paleidimas, derinimas, matavimas, bandymas, eksploatacija ir remontas, paslaugos Šilalės miesto seniūnijoje turi būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais elektros ir energetikos srities tiesės  aktais ir taisyklėmis. Paslaugų sutartis su rangovu bus sudaroma vieneriems metams (dvylikai mėnesių).

2. Šilalės miesto gatvių ir viešųjų teritorijų apšvietimo ir elektros tinklų eksploatavimo priežiūrą sudaro:

2.1.  Šviestuvų priežiūra (iš viso šviestuvų - 880 vnt., skaičius gali kisti);

2.2.  Perdegusių lempų pakeitimas;

2.3.  Šviestuvų remontas ir montavimas;

2.4.  Oro ir kabelinių linijų smulkus remontas;

2.5.  Kabelių izoliacijos ir kabelio gyslų sujungimų patikrinimas;

2.6.  Kabelių linijų pažeistų vietų movų remontas;

2.7.  Metalinių ir gelžbetoninių šviestuvų atramų apžiūra ir einamasis remontas;

2.8.  Gembių pakeitimas ir reguliavimas;

2.9.  Valdymo punktų profilaktinė priežiūra ir einamasis remontas (iš viso valdymo punktų - 17 vnt., skaičius gali kisti);

2.10. Laikrodinių mechanizmų reguliavimas;

2.11. Laikrodinių mechanizmų einamasis remontas;

2.12. El. automatinių saugiklių keitimas;

2.13. Laikrodžių perstatymas;

2.14. Kapinių siurblinės valdymo pultų priežiūra;

2.15. Apšvietimo tinklų projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas;

2.16. Elektriko budėjimas seniūnijos organizuojamų renginių metu.

3. Atskiru susitarimu vykdomi  darbai:

3.1.  Gedimų (ne smulkių) nustatymas ir šalinimas;

3.2. Kalėdinės miesto eglutės, medžių, atramų bei kitų miesto statinių dekoravimas puošimas (iliuminavimas) elektros instaliacijomis iš bokštelio;

3.3.  Elektros instaliacijos  įrengimas, montavimas bei demontavimas miesto viešųjų erdvių statiniams bei dekoracijoms;

3.4. Autoįvykių, stichinių nelaimių, natūralaus susidėvėjimo atveju, sugadintų ir nebetinkamų naudoti eksploatacijai atramų, šviestuvų, apšvietimo linijų remontas;

3.5. Auto bokštelio su vairuotoju nuoma.

3.6. Už sunaudotas medžiagas apmokama pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;

Būtinos sąlygos:

1. Užtikrinti pastovų ir kokybišką miesto apšvietimą;

2. Miesto gatvių apšvietimo intensyvumą ir šviečiančių šviestuvų skaičių mažinimą bei

didinimą derinti su užsakovu;

- Gedimas turi būti pašalintas per 24 valandas po informacijos apie gedimą gavimo;

- Avarinių situacijų šalinimas vykdomas nedelsiant gavus informaciją iš užsakovo.

Planuojamos pirkti paslaugos:

| Eil.Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarios paslaugų apimtys | Mato vnt. | Vieneto įkainis (Eur be PVM) | Vieneto įkainis (Eur su PVM) | Bendra kaina (Eur su PVM) (3 ir 6 stulpelių sandauga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Šilalės miesto gatvių ir viešųjų teritorijų apšvietimo ir elektros tinklų eksploatavimo priežiūra | 12 mėn. | 1 mėn. |  |  |  |
| 2. | Papildomos elektriko paslaugos | 200 val. | 1 val. |  |  |  |
| 3. | Auto bokštelio su vairuotoju nuoma | 50 val. | 1 val. |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina): |  |  |  |  |  |  |

_____________________