## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
MEDICININĖS DUJOS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | MEDICININIS DEGUONIS, O2
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 12 mėnesių (bendras prekių tiekimo laikotarpis 12 mėnesių) | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, modelis / prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
1. | Medicininis deguonis, O2
1.1. | Medicininis deguonis, O2 | 200 | vnt.
1.1.1. | Balionas (50ltr±3ltr) 1.Tiekėjo tiekiamos Prekės turi būti aprobuotos; 2.Prekės, priskirtos medikamentams, turi būti registruotos Valstybiniame vaistų registre arba turėti VVKT leidimą, o jų kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitokius norminius aktus. 3. Tiekėjas įsipareigoja Prekes gabenti taip, kad: 3.1. būtų išsaugota jų identifikavimo galimybė; 3.2. nebūtų užteršti kitomis medžiagomis ar neužterštų jų; 3.3. būtų apsaugoti nuo užkrato, kenkėjų, vagysčių, sugadinimo; 3.4. nepatirtų nepageidaujamo šilumos, šalčio, drėgmės, šviesos ar kitų veiksnių žalingo poveikio. 3.5. kiekvienam tiekiamam balionui, ryšuliui patiekiama nauja sandarinimo tarpinė, kurios vertė įskaičiuota į pasiūlymo kainą. 3.6. Balionų jungtys turi tikti Pirkėjo patalpose esantiems tinklams. Jei Tiekėjo taros pajungimas netiks Pirkėjo patalpose esamai balionų pajungimo sistemai, Tiekėjas privalo savo lėšomis (nemokamai) perdaryti prijungimą prie dabartinių balionų pajungimo sistemų (žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.6. p.). 3.7 Į vieneto įkainį turi būti įskaičiuotos pristatymo, techninės priežiūros ir remonto (jei taikoma) išlaidos bei mokesčiai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MEDICININIS DEGUONIS, O2
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 12 mėnesių (bendras prekių tiekimo laikotarpis 12 mėnesių) | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, modelis / prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
2. | Medicininis deguonis, O2
2.1. | Medicininis deguonis, O2 | 70 | vnt.
2.1.1. | Balionas (10ltr±1ltr) 1.Tiekėjo tiekiamos Prekės turi būti aprobuotos; 2.Prekės, priskirtos medikamentams, turi būti registruotos Valstybiniame vaistų registre arba turėti VVKT leidimą, o jų kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitokius norminius aktus. 3. Tiekėjas įsipareigoja Prekes gabenti taip, kad: 3.1. būtų išsaugota jų identifikavimo galimybė; 3.2. nebūtų užteršti kitomis medžiagomis ar neužterštų jų; 3.3. būtų apsaugoti nuo užkrato, kenkėjų, vagysčių, sugadinimo; 3.4. nepatirtų nepageidaujamo šilumos, šalčio, drėgmės, šviesos ar kitų veiksnių žalingo poveikio. 3.5. kiekvienam tiekiamam balionui, ryšuliui patiekiama nauja sandarinimo tarpinė, kurios vertė įskaičiuota į pasiūlymo kainą. 3.6. Balionų jungtys turi tikti Pirkėjo patalpose esantiems tinklams. Jei Tiekėjo taros pajungimas netiks Pirkėjo patalpose esamai balionų pajungimo sistemai, Tiekėjas privalo savo lėšomis (nemokamai) perdaryti prijungimą prie dabartinių balionų pajungimo sistemų (žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.6. p.). 3.7. Į vieneto įkainį turi būti įskaičiuotos pristatymo, techninės priežiūros ir remonto (jei taikoma) išlaidos bei mokesčiai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | MEDICININIS DEGUONIS, O2
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 12 mėnesių (bendras prekių tiekimo laikotarpis 12 mėnesių) | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, modelis / prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
3. | Medicininis deguonis, O2
3.1. | Medicininis deguonis, O2 | 1100 | vnt.
3.1.1. | Balionas (3.0ltr±0,5ltr) 1.Tiekėjo tiekiamos Prekės turi būti aprobuotos; 2.Prekės, priskirtos medikamentams, turi būti registruotos Valstybiniame vaistų registre arba turėti VVKT leidimą, o jų kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitokius norminius aktus. 3. Tiekėjas įsipareigoja Prekes gabenti taip, kad: 3.1. būtų išsaugota jų identifikavimo galimybė; 3.2. nebūtų užteršti kitomis medžiagomis ar neužterštų jų; 3.3. būtų apsaugoti nuo užkrato, kenkėjų, vagysčių, sugadinimo; 3.4. nepatirtų nepageidaujamo šilumos, šalčio, drėgmės, šviesos ar kitų veiksnių žalingo poveikio. 3.5. kiekvienam tiekiamam balionui, ryšuliui patiekiama nauja sandarinimo tarpinė, kurios vertė įskaičiuota į pasiūlymo kainą. 3.6. Balionų jungtys turi tikti Pirkėjo patalpose esantiems tinklams. Jei Tiekėjo taros pajungimas netiks Pirkėjo patalpose esamai balionų pajungimo sistemai, Tiekėjas privalo savo lėšomis (nemokamai) perdaryti prijungimą prie dabartinių balionų pajungimo sistemų (žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.6. p.). 3.7 Į vieneto įkainį turi būti įskaičiuotos pristatymo, techninės priežiūros ir remonto (jei taikoma) išlaidos bei mokesčiai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | MEDICININIS DEGUONIS, O2
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 12 mėnesių (bendras prekių tiekimo laikotarpis 12 mėnesių) | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, modelis / prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
4. | Medicininis deguonis, O2
4.1. | Medicininis deguonis, O2 | 6 | vnt.
4.1.1. | Medicininis deguonis 50ltr±3ltr balionuose (ryšuliuose po 12vnt.) 1.Tiekėjo tiekiamos Prekės turi būti aprobuotos; 2.Prekės, priskirtos medikamentams, turi būti registruotos Valstybiniame vaistų registre arba turėti VVKT leidimą, o jų kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitokius norminius aktus. 3. Tiekėjas įsipareigoja Prekes gabenti taip, kad: 3.1. būtų išsaugota jų identifikavimo galimybė; 3.2. nebūtų užteršti kitomis medžiagomis ar neužterštų jų; 3.3. būtų apsaugoti nuo užkrato, kenkėjų, vagysčių, sugadinimo; 3.4. nepatirtų nepageidaujamo šilumos, šalčio, drėgmės, šviesos ar kitų veiksnių žalingo poveikio. 3.5. kiekvienam tiekiamam balionui, ryšuliui patiekiama nauja sandarinimo tarpinė, kurios vertė įskaičiuota į pasiūlymo kainą. 3.6. Balionų jungtys turi tikti Pirkėjo patalpose esantiems tinklams. Jei Tiekėjo taros pajungimas netiks Pirkėjo patalpose esamai balionų pajungimo sistemai, Tiekėjas privalo savo lėšomis (nemokamai) perdaryti prijungimą prie dabartinių balionų pajungimo sistemų (žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.6. p.). 3.7. Į vieneto įkainį turi būti įskaičiuotos pristatymo, techninės priežiūros ir remonto (jei taikoma) išlaidos bei mokesčiai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | SKYSTAS MEDICININIS DEGUONIS, O2
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 12 mėnesių (bendras prekių tiekimo laikotarpis 12 mėnesių) | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, modelis / prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
5. | Skystas medicininis deguonis, O2
5.1. | Skystas medicininis deguonis, O2 | 360000 | kg.
5.1.1. | Skystas medicininis deguonis, O2 (Kudirkos g. 99 ir Architektų g. 77) 1.Tiekėjo tiekiamos Prekės turi būti aprobuotos; 2.Prekės, priskirtos medikamentams, turi būti registruotos Valstybiniame vaistų registre arba turėti VVKT leidimą, o jų kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitokius norminius aktus. 3. Tiekėjas įsipareigoja Prekes gabenti taip, kad: 3.1. būtų išsaugota jų identifikavimo galimybė; 3.2. nebūtų užteršti kitomis medžiagomis ar neužterštų jų; 3.3. būtų apsaugoti nuo užkrato, kenkėjų, vagysčių, sugadinimo; 3.4. nepatirtų nepageidaujamo šilumos, šalčio, drėgmės, šviesos ar kitų veiksnių žalingo poveikio. 3.5. skystas medicininis deguonis (O2) tiekiamas mobiliomis cisternomis: 3.5.1. tiekėjo cisterna turi būti pritaikyta perpumpuoti suskystintų produktą siurblio pagalba į kriogeninę talpyklą (žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.6. p.); 3.5.2. skysto produkto apskaita vedama pagal difmanometro parodymus, o sąskaita išrašoma pagal faktinį perpilto deguonies kiekį; 3.5.3. tiekėjas savo lėšomis pagal savo projektą įrengia suskystinto deguonies talpą su garintuvu; 3.5.4 jei tiekėjas nuspręstų keisti medicininių dujų taros tipą, tai tiekėjas savo lėšomis turi atlikti magistralinių jungčių perdarymą prijungiant naują medicininių dujų tiekimo sistemą prie dabartinių balionų rampų arba dujų padavimo į magistralę taškų. 3.5.5. tiekėjas atsako už šios talpos ir garintuvo priežiūrą ir remontą. 3.6. Į vieneto įkainį turi būti įskaičiuotos pristatymo, techninės priežiūros ir remonto (jei taikoma) išlaidos bei mokesčiai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | MEDICININIS AZOTO SUBOKSIDAS N2O
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 12 mėnesių (bendras prekių tiekimo laikotarpis 12 mėnesių) | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, modelis / prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
6. | Medicininis azoto suboksidas N2O
6.1. | Medicininis azoto suboksidas N2O | 1350 | kg.
6.1.1. | Medicininis azoto suboksidas N2O, 10ltr±1ltr balionuose 1.Tiekėjo tiekiamos Prekės turi būti aprobuotos; 2.Prekės, priskirtos medikamentams, turi būti registruotos Valstybiniame vaistų registre arba turėti VVKT leidimą, o jų kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitokius norminius aktus. 3. Tiekėjas įsipareigoja Prekes gabenti taip, kad: 3.1. būtų išsaugota jų identifikavimo galimybė; 3.2. nebūtų užteršti kitomis medžiagomis ar neužterštų jų; 3.3. būtų apsaugoti nuo užkrato, kenkėjų, vagysčių, sugadinimo; 3.4. nepatirtų nepageidaujamo šilumos, šalčio, drėgmės, šviesos ar kitų veiksnių žalingo poveikio. 3.5. kiekvienam tiekiamam balionui, ryšuliui patiekiama nauja sandarinimo tarpinė, kurios vertė įskaičiuota į pasiūlymo kainą. 3.6. Balionų jungtys turi tikti Pirkėjo patalpose esantiems tinklams. Jei Tiekėjo taros pajungimas netiks Pirkėjo patalpose esamai balionų pajungimo sistemai, Tiekėjas privalo savo lėšomis (nemokamai) perdaryti prijungimą prie dabartinių balionų pajungimo sistemų (žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.6. p.). 3.7 Į vieneto įkainį turi būti įskaičiuotos pristatymo, techninės priežiūros ir remonto (jei taikoma) išlaidos bei mokesčiai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RŠL-3297 2024-11-25 16:17:05