Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priedas „Preliminarūs darbų kiekiai“

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skyrius Paruošiamieji darbai |  |  |  |
| 1 | Naikinami krūmai ir darželiai 1,5m spinduliu aplink pastatą | kompl. | 1 |  |
| 2 | Informacinio skydo įrengimas | Vnt. | 1 |  |
| 3 | Dujų įvadinių vamzdžių atitraukimas nuo fasado per apšiltinimo sluoksnio storį | kompl. | 4 |  |
| 4 | Dujų vamzdžių dažymas | kompl. | 1 |  |
| 5 | Laidų įstatymas į laidadėžes | kompl. | 1 |  |
| 6 | Esamos betoninės nuogrindos aplink pastatą demontavimas | m2 | 161 |  |
| 7 | Kojų valymo grotelių demontavimas | Vnt. | 4,6 |  |
| 8 | Įėjimų laiptų demontavimas | m2 | 39,1 |  |
| 9 | Langų angokraščių pjovimas | m | 460 |  |
| 10 | Esamų dekoratyvinių plytų elementų po langais pjovimas diskiniu pjūklu | m | 143,75 |  |
| 11 | Senų langų iš išorės apklijavimas difuzine plėvele nekeičiamiems langams | m | 575 |  |
| 12 | Langų išorės palangių demontavimas | m | 28,75 |  |
| 13 | Langų balkonuose palangių demontavimas | m | 119,025 |  |
| 14 | Balkonų aptvėrimų demontavimas | m2 | 54,556 |  |
| 15 | Balkonų įstiklinimų demontavimas | m2 | 34,5 |  |
| 16 | Balkonų skardinimo demontavimas | m | 161 |  |
|  | Skyrius Cokolio šiltinimas |  |  |  |
| 17 | Grunto kasimas cokolio apšiltinimui | m | 213,9 |  |
| 18 | Cokolio tinko numušimas | m2 | 288,65 |  |
| 19 | Cokolio ir rūsio sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį | m2 | 577,3 |  |
| 20 | Cokolio ir rūsio sienų paviršių padengimas fungicidiniu skysčiu | m2 | 577,3 |  |
| 21 | Cokolio įtrūkimų išvalymas, užtaisymas ir sutvirtinimas, tarpblokinių siūlių hermetizavimas ir sandarinimas | m2 | 577,3 |  |
| 22 | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas tepant du kartus bitumine emulsija | m2 | 288,65 |  |
| 23 | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas XPS 200mm storio sluoksniu, klijuojant (požeminė dalis) | m2 | 288,65 |  |
| 24 | Cokolio šiltinimas XPS 20mm storio sluoksniu, klijuojant (ties įėjimų durimis) | m2 | 12,65 |  |
| 25 | Cokolio profilių montavimas | m | 213,9 |  |
| 26 | Perforuotos juostos montavimas cokoliniam profiliui | m | 213,9 |  |
| 27 | Konsolių montavimas | m2 | 281,75 |  |
| 28 | Plonasienių profilių T ir L įrengimas (šiltinant sienas) | m | 469,2 |  |
| 29 | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose ventiliuojamų atitvarų min. vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu | m2 | 281,75 |  |
| 30 | Sienų garo, vėjo izoliacijos įrengimas iš vėjo izoliacinėmis plokštėmis 30mm storio | m2 | 281,75 |  |
| 31 | Fasado sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis | m2 | 281,75 |  |
| 32 | Angokraščių šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes 30-50mm storio sluoksniu, kai plokštės EPS 70 N | m2 | 14,168 |  |
| 33 | Sienų paviršių pagrindo padengimas ANTIGRAFITI impregnantu | m2 | 212,865 |  |
| 34 | Langų angokraščių apdaila, naudojant skardos lankstinius | m | 34,615 |  |
| 35 | Papildomas skardos lankstinys aplink langus | m | 34,615 |  |
| 36 | Išorės nuolajų (palangių) montavimas, | m | 22,08 |  |
| 37 | Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas tvirtinant drenažinę membraną | m2 | 288,65 |  |
| 38 | Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūsio sienas | m | 213,9 |  |
| 39 | Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius ir grunto išvežimas | m3 | 54,05 |  |
| 40 | Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus | m3 | 161 |  |
|  | Skyrius Sienų šiltinimas ir apdaila |  |  |  |
| 41 | Fasadų įtrūkimų išvalymas, užtaisymas ir sutvirtinimas, pažeistų tarpblokinių siūlių hermetizavimas ir sandarinimas | m2 | 578,45 |  |
| 42 | Fasadų valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį | m2 | 578,45 |  |
| 43 | Fasadų padengimas fungicidiniu skysčiu | m2 | 578,45 |  |
| 44 | SP-1/1* Ventiliuojamo fasado įrengimas |  | 1,15 |  |
| 45 | Cokolio profilių montavimas | m | 80,5 |  |
| 46 | Perforuotos juostos montavimas cokoliniam profiliui | m | 80,5 |  |
| 47 | Konsolių montavimas | m2 | 504,85 |  |
| 48 | Plonasienių profilių T ir L įrengimas (šiltinant sienas) | m | 1332,85 |  |
| 49 | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose ventiliuojamų atitvarų min.vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu | m2 | 550,85 |  |
| 50 | Sienų garo, vėjo izoliacijos įrengimas iš vėjo izoliacinėmis plokštėmis 30mm storio | m2 | 550,85 |  |
| 51 | Langų angokraščių apšiltinimas naudojant priešvėjines plokštes 30mm | m2 | 46 |  |
| 52 | Fasado sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis | m2 | 975,2 |  |
| 53 | Langų angokraščių apdaila, naudojant skardos lankstinius | m | 128,8 |  |
| 54 | Papildomas skardos lankstinys aplink langus | m | 128,8 |  |
| 55 | Langams skardinių palangių dengtų poliesteriu įrengimas | m | 52,67 |  |
| 56 | Sujungimo su priblokuotu pastatu apskardinimas | m | 33,35 |  |
| 57 | Laiptinių šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes 50mm storio sluoksniu | m2 | 20,7 |  |
| 58 | Laiptinių langų angokraščių apšiltinimas naudojant 30-50mm | m2 | 20,7 |  |
| 59 | Pastatų sienų su angomis išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais ir ruošiant skiedinį iš sausų mišinių | m2 | 20,7 |  |
| 60 | Sienų paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | m2 | 20,7 |  |
| 61 | Įėjimo sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas apdailos plytelėmis | m2 | 20,7 |  |
| 62 | sienų šiltinimas po laiptinių langais |  | 1,15 |  |
| 63 | Cokolio profilių montavimas | m | 27,6 |  |
| 64 | Perforuotos juostos montavimas cokoliniam profiliui | m | 27,6 |  |
| 65 | Konsolių montavimas | m2 | 27,6 |  |
| 66 | Plonasienių profilių T ir L įrengimas (šiltinant sienas) | m | 59,8 |  |
| 67 | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose ventiliuojamų atitvarų min. vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu | m2 | 27,6 |  |
| 68 | Sienų garo, vėjo izoliacijos įrengimas iš vėjo izoliacinėmis plokštėmis 30mm storio | m2 | 27,6 |  |
| 69 | Fasado sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis | m2 | 27,6 |  |
| 70 | Langams skardinių palangių dengtų poliesteriu įrengimas | m | 27,6 |  |
| 71 | SP-2 Sienų šiltinimas ir apdaila balkonuose |  | 1,15 |  |
| 72 | Anksčiau dažytų balkonų sienų nuvalymas | m2 | 358,8 |  |
| 73 | Balkonų vidinių sienų apdailų demontavimas ir paruošimas šiltinimui | m2 | 115 |  |
| 74 | Sienų paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | m2 | 589,95 |  |
| 75 | Balkono vidaus sienų apšiltinimas polistireniniu putplasčiu EPS 70N 100mm | m2 | 479,55 |  |
| 76 | Langų angokraščių šiltinimas naudojant EPS 70N 50mm | m2 | 110,4 |  |
| 77 | Pastatų sienų su angomis išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais ir ruošiant skiedinį iš sausų mišinių | m2 | 589,95 |  |
| 78 | Balkonų viduje esančių sienų paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | m2 | 589,95 |  |
| 79 | Balkonų viduje esančių sienų su angomis išorinių paviršių tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyvinio 2mm storio tinko skiediniu | m2 | 589,95 |  |
| 80 | Balkonų langams lauko palangių įrengimas | m | 103,5 |  |
| 81 | Balkonų langams vidinių PVC palangių įrengimas | m | 19,573 |  |
| 82 | Balkonų durų slenksčio apšiltinimas polistireniniu putplasčiu | m | 41,4 |  |
| 83 | Balkonų grindų ir lubų apdaila |  | 1,15 |  |
| 84 | Balkonų plokščių valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį | m2 | 322 |  |
| 85 | Balkonų plokščių padengimas fungicidiniu skysčiu | m2 | 322 |  |
| 86 | Balkonų plokščių padengimas kontaktiniu mišiniu | m2 | 322 |  |
| 87 | Balkonų laikančių plokščių sutvarkymas, nutrupėjusio sluoksnio atstatymas | m2 | 322 |  |
| 88 | Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) | m2 | 95,45 |  |
| 89 | Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) | m2 | 95,45 |  |
| 90 | Balkonų lubų glaistymas ir šlifavimas | m2 | 161 |  |
| 91 | Balkono lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | m2 | 161 |  |
| 92 | Balkono lubų paruoštų dažymui dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 161 |  |
| 93 | LBD -1 |  | 1,15 |  |
| 94 | Balkonų perdangos apšiltinimas EPS70N 50mm | m2 | 32,2 |  |
| 95 | Balkonų apatinės perdangos paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais ir ruošiant skiedinį iš sausų mišinių | m2 | 32,2 |  |
| 96 | Sienų paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | m2 | 32,2 |  |
| 97 | Balkonų apatinės perdangos paviršių tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyvinio 2mm storio tinko skiediniu | m2 | 32,2 |  |
|  | Skyrius Balkonų atitvarų įrengimas |  |  |  |
| 98 | Balkonų įstiklinimų demontavimas IŠSAUGANT | m2 | 28,75 |  |
| 99 | Esamų balkonų įstiklinimų iš PVC langų su vienos kameros stiklo paketu įrengimas (be langų kainos) | M2 | 28,75 |  |
| 100 | Lodžijų įstiklinimams (iš vidaus) įrengiamas apdailinis profilis | m | 44,85 |  |
| 101 | Lodžijų metalinių konstrukcijų įrengimas | t | 3,8571 |  |
| 102 | Lodžijų atitvarų užpildymas daugiasluoknėmis plokštėmis PIR 100mm | m2 | 156,4 |  |
| 103 | Balkonų omega profilių įrengimas | m | 323,15 |  |
| 104 | Balkonu plokštės išorės aptaisymas apdailos plokšte | m | 161 |  |
| 105 | Apdailos vidaus skardos lankstinio įrengimas | m | 40,25 |  |
| 106 | Balkonų atitvarams lauko palangių įrengimas | m | 159,9075 |  |
| 107 | Apatinio nulašėjimo balkonų atitvarų skardos lankstinio įrengimas | m | 159,9075 |  |
|  | Skyrius Bendro naudojimo langų keitimas |  |  |  |
| 108 | Keičiamų langų demontavimas | M2 | 34,04 |  |
| 109 | PVC langų su vienos kameros stiklo paketu įrengimas bendro naudojimo patalpose (rūsys) | M2 | 7,544 |  |
| 110 | PVC langų su vienos kameros stiklo paketu įrengimas bendro naudojimo patalpose (laiptinės) | M2 | 26,496 |  |
| 111 | Langų vidaus angokraščių apdaila | vnt | 59,8 |  |
|  | Skyrius Butų langų keitimas |  |  |  |
| 112 | Keičiamų butų langų demontavimas | m2 | 67,068 |  |
| 113 | Pvc langų su stiklo paketu įrengimas -butų langai | m2 | 19,665 |  |
| 114 | Pvc langų su stiklo paketu įrengimas -butų balkonų langai | m2 | 47,403 |  |
| 115 | Keičiamiems butų langams vidinių PVC palangių įrengimas | m | 39,56 |  |
| 116 | Langų vidaus angokraščių apdaila | vnt | 18,4 |  |
|  | Skyrius Durų keitimas |  |  |  |
| 117 | Senų lauko ir vidaus durų demontavimas | m2 | 17,802 |  |
| 118 | Plieninių lauko durų (Įėjimo) įrengimas | M2 | 15,87 |  |
| 119 | Šilumos punkto metalinių durų įrengimas | M2 | 1,932 |  |
| 120 | Raktai lauko durims įėjimui į rūsį | vnt | 133,4 |  |
| 121 | Durų angokraščių apdaila | vnt | 14,95 |  |
|  | Skyrius Stogo įrengimas |  |  |  |
| 122 | Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) VISAS STOGO PLOTAS SU VENT. KANALAIS | m2 | 715,3 |  |
| 123 | Vėdinimų šachtų kraštų apskardinimas | m | 81,65 |  |
| 124 | Vėdinimo šachtų stogelio įrengimas iš fibrocemento plokščių įrengiant karkasą | m2 | 25,3 |  |
| 125 | Skardos lankstinys stogelio apskardinimui (ant fibrocemento plokštės) | m2 | 89,7 |  |
| 126 | Apsauginis cinkuoto metalo tinkliukas nuo paukščių. akutės dydis 15x15mm | M2 | 28,75 |  |
| 127 | D 50mm kirtimo per stogą inžinerinių komunikacijų pravedimui įrengimas | KOMPL. | 4 |  |
| 128 | Stovų antenoms įrengimas | KOMPL. | 4 |  |
| 129 | Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais | m | 175,95 |  |
| 130 | Stogų aptvėrimas metalinėmis tvorelėmis | m | 175,95 |  |
|  | Skyrius Įėjimo stogelių šiltinimas SD-2 |  |  |  |
| 131 | Įėjimo stogelių nuvalymas, sutvarkymas, apskardinimų demontavimas | m2 | 39,1 |  |
| 132 | Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas | m2 | 39,1 |  |
| 133 | Plokščių stogų nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių* polistireninio putplasčio | m2 | 39,1 |  |
| 134 | Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas laikančiomis mineralinės vatos plokštėmis (plokštė 40 mm storio) | m2 | 39,1 |  |
| 135 | OSB plokštės įrengimas | m2 | 10,35 |  |
| 136 | Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas akmens vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu | m2 | 9,2 |  |
| 137 | Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos | m | 27,6 |  |
| 138 | Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) | m2 | 58,65 |  |
| 139 | Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) | m2 | 58,65 |  |
| 140 | Gembė kas 600mm iš priekio kur montuojamas latakas | T | 0,1794 |  |
| 141 | Stogelių apačios ir šonų šiltinimas EPS70N plokštėmis (plokštė 50 mm storio ) | m2 | 43,93 |  |
| 142 | Įėjimo stogelių armavimas apačios ir šonų | m2 | 43,93 |  |
| 143 | Pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | m2 | 43,93 |  |
| 144 | Stogelio apačios ir šono tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyvinio 2mm storio tinko skiediniu | m2 | 43,93 |  |
| 145 | Stogelių apskardinimas | m | 32,2 |  |
| 146 | Stogelių sujungimų su siena apskardinimas | m | 27,6 |  |
| 147 | Lietaus surinkimo latako įrengimas | m | 13,8 |  |
| 148 | Laštakio montavimas prie latako | m | 13,8 |  |
| 149 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių įrengimas | m | 11,5 |  |
| 150 | Naujų laikančiųjų kolonų įrengimas įėjimo stogeliams | t | 0,3565 |  |
|  | Skyrius Vidaus remonto darbai |  |  |  |
| 151 | Sienų ir lubų remontas |  | 1,15 |  |
| 152 | Anksčiau dažytų sienų ir lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | m2 | 262,775 |  |
| 153 | Sienos dengimas Rotband glaistant | m2 | 262,775 |  |
| 154 | Sienų ir Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | m2 | 525,55 |  |
| 155 | Laiptinių Sienų ir lubų glaistymas ir šlifavimas | m2 | 525,55 |  |
| 156 | Sienų ir lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | m2 | 525,55 |  |
| 157 | Sienų ir lubų paruoštų dažymui dažymas vandens emulsiniais dažais | m2 | 525,55 |  |
| 158 | Turėklų remontas | m2 | 57,5 |  |
| 159 | Ankščiau dažytų turėklų perdažymas | m2 | 57,5 |  |
| 160 | Dujų vamzdžio dažymas laiptinėje | kompl. | 1,15 |  |
|  | Skyrius Kitų elementų įrengimas |  |  |  |
| 161 | Inžinerinių tinklų ženklinimo ir kitų smulkių elementų uždėjimas ant fasadų | kompl. | 1 |  |
| 162 | Naujo namo numerio su gatvės pavadinimu lentelės įrengimas | Vnt. | 1 |  |
| 163 | Naujo vėliavų laikiklio įrengimas | Vnt. | 1 |  |
| 164 | Metalinių elementų dažymas | kompl. | 1 |  |
| 165 | Esamo komercinių laiptų turėklo sumontavimas atgal ir laikinų laiptų demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Skyrius Įėjimo aikštelių remontas |  |  |  |
| 166 | Laiptinės įėjimo aikštelės performavimas |  | 1 |  |
| 167 | Polių įrengimas | m3 | 3,45 |  |
| 168 | Smėlio pagrindo įrengimas | m2 | 39,1 |  |
| 169 | Pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos | m2 | 39,1 |  |
| 170 | Betono pasluoksnis ant grunto | m3 | 1,955 |  |
| 171 | Įėjimo aikštelių įrengimas | m3 | 7,82 |  |
| 172 | Infiltracinio šulinėlio įrengimas | Vnt. | 4,6 |  |
| 173 | Batų valymo grotelių su rėmų montavimas (K1=15) | Vnt. | 4,6 |  |
|  | Skyrius Aplinkos sutvarkymas |  |  |  |
| 174 | Plautų akmenukų nuogrindos įrengimas | m2 | 90,85 |  |
| 175 | Smėlio pagrindo įrengimas, storis 200mm | m2 | 162,15 |  |
| 176 | Skaldos pagrindo įrengimas, storis 100mm | m2 | 162,15 |  |
| 177 | Atsijų pasluoksnio įrengimas | m2 | 162,15 |  |
| 178 | Nuogrindos įrengimas naudojant betonines plyteles | m2 | 162,15 |  |
| 179 | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | m | 108,1 |  |
| 180 | Nuogrindai betoninių lietaus vandens nuvedimo latakų įrengimas | m | 5,98 |  |
| 181 | Vejos atsodinimas suformuojant nuolydį nuo pastato | m2 | 460 |  |
|  | Skyrius Žaibosauga |  |  |  |
| 182 | Žaibosauga | Vnt. | 1 |  |
|  | Skyrius Santechnika |  |  |  |
| 183 | Vidaus šalto vandentiekio tinklai | kompl. | 1 |  |
| 184 | Vidaus ir lauko buitinių nuotekų tinklai | kompl. | 1 |  |
| 185 | Šildymo sistema | kompl. | 1 |  |
| 186 | Šilumos apskaita | kompl. | 1 |  |
| 187 | Šilumos punktas | kompl. | 1 |  |
| 188 | Vėdinimo sistemos tvarkymas | kompl. | 1 |  |
| 189 | Defektų (atliktų, priduotų ir priimtų darbų tačiau dėl darbų sustabdymo tapusių nebetinkamais) taisymas | proc. nuo sutarties vertės | 10 |  |