Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (I-II PIRKIMO DALIMS)

- Pasiruošimas eismo radarų techninės priežiūros paslaugų teikimui apima eismo radarų pastatymą Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje (vieta gali būti bet kurioje Klaipėdos miesto vietoje, kur radarą pastatyti leidžia techninės galimybės), eismo radarų integravimą į Policijos departamento prie LR VRM valdomą Administracinių nusižengimų registrą (toliau – ANR), eismo radarų įtraukimą į Lietuvos matavimo priemonių registrą (jei jie nėra įtraukti), eismo radarų metrologinės patikros gavimą. Už pasiruošimo paslaugas atskirai nebus apmokama – tiekėjas šias paslaugas turi įvertinti į pasiūlymo kainą.

- Tiekėjas užtikrina nuolatinį eismo radarų veikimą visą sutarties galiojimo laiką. Sugedimus pašalinti, kai tai techniškai įmanoma, per 5 darbo dienas. Jei gedimo techniškai pašalinti neįmanoma, per 8 savaites pakeisti sugedusį eismo radarą nauju, atitinkančiu pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus. Sugedimo pobūdis nesvarbus – tai gali būti ir techninis gedimas, gali būti gedimas dėl fizinio poveikio ar kitos priežasties, tiekėjas visus gedimus šalina savo lėšomis ir turi užkrinti, kad suremontuota įranga funkcionuotų tinkamai.

- Techninis aptarnavimas (metrologinė patikra, priežiūra, vietų keitimas). Tiekėjas savo lėšomis vykdo eismo radarų perkėlimą. Eismo radarų vietų keitimas vyksta ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį. Vietų pakeitimas turi įvykti per 10 darbo dienų po Perkančiosios organizacijos pateikto raštiško nurodymo dėl vietų pakeitimo. Kiekvieną kartą keičiant eismo radarų vietą, Tiekėjas turi atlikti be papildomo mokesčio eismo radarų metrologinę patikrą. Tiekėjas be papildomo mokesčio turi teikti konsultacijas eismo radarų sistemos naudojimo klausimais.

- Teikti konsultacijas, techninę pagalbą bei aptarnavimą policijos pareigūnams, kurie apdoroja eismo radarų nusižengimus.

- Eismo radarus montuoti tik ant jau esančios kelio infrastruktūros (šviesoforai, gatvės apšvietimo stulpai ir pan.). Tiekėjas negali montuoti naujų atramų eismo radarams.

- Eismo radarai autonomiškai privalo veikti 48 val. nesant elektros energijos ir pasikrauti per 6 val.

- Eismo radaras vienu metu turi kontroliuoti 6 eismo juostas ir fiksuoti tokius kiekvienos važiuojančios transporto priemonės parametrus: datą, laiką, važiavimo greitį, važiavimo kryptį, eismo juostą, šviesoforo signalą, geltono šviesoforo signalo, raudono šviesoforo signalo degimo laiką, užfiksuoti greičio ir raudono šviesoforo signalo pažeidimo matavimo duomenys turi būti matomi ir fotografijoje ir vaizdo medžiagoje. Tam tikroje kelio vietoje, nustačius greičio viršijimo ar važiavimo per raudoną šviesoforo signalą atvejį, bus fotografuojamos artėjančios ar tolstančios transporto priemonės.

- Tiekėjas kiekvieną mėnesį, Perkančiosios organizacijos nurodytu el. paštu, ar kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis priemonėmis pateikia statistiką:

  - kiek viso automobilių pravažiavo pro eismo radarą;

  - kiek automobilių pravažiavo kiekviena kryptimi atskirai;

  - kiek automobilių pravažiavo kiekviena eismo juosta atskirai;

  - vidutinį automobilių važiavimo greitį pagal atskiras eismo juostas;

  - padarytų nusižengimų skaičių, pagal atskiras eismo juostas;

  - 10 didžiausių pažeidimų padarytų viršijant leistiną greitį.

- Aplinkos apsaugos kriterijai:

  - vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.3 p. tiekėjas teikiant eismo radarų techninės priežiūros paslaugas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Perkančiajai organizacijai pateikti arba (1) nepriklausomos įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą* dėl nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (pvz. tai gali būti Tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 10 punkte nustatytus reikalavimus).

Jei Tiekėjas nepateikia ties numeriu (1) arba (2) nurodytų dokumentų – Tiekėjui bus taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

  - vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 p., vykdant sutartį mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, visą dokumentaciją rengti elektronine forma, perdavimo ir priėmimo aktai turi būti pateikti ir pasirašyti elektroniniu būdu. Išimtiniais atvejais tam tikri dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkančioji organizacija nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Aprašo 2 priedo I skyriuje. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto kriterijaus nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

- Eismo radarai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus (užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu, jei skirtingoms pirkimo dalims siūloma skirtinga įranga – nurodyti lentelėje duomenis atskirai):

|  | Reikalavimas Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė | Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 1. | Modelis | [nurodyti] |
| 2. | Gamintojas | [nurodyti] |
| 3. | Sistema |  |
| 3.1. | Eismo radarai per 6 eismo juostas turi fiksuoti visus greičio ir raudonos šviesos pažeidimus. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.2. | Eismo radarai turi turėti filmavimo funkciją. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.3. | Eismo radarai turi būti komplektuojami su blykste naudojama šviesiu ir tamsiu paros metu, blykstė turi būti sinchronizuota su foto kamera. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.4. | Eismo radarai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių registrą arba turėti bent vienos Europos Sąjungos matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.5. | Visus nusižengimus į Administracinių nusižengimų registrą (ANR per universaliąją sąsają (USR) turi būti perduoti ne vėliau kaip per 7 paras (168 valandas) nuo veikos, turinčios administracinio nusižengimo požymių, užfiksavimo momento. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.6. | Visose nusižengimų užfiksavimo nuotraukose turi būti pateikta tokia esminė nusižengimo informacija: nusižengimo data ir laikas, vietos identifikacinis numeris, eismo kryptis, leidžiamas maksimalus greitis, išmatuotas greitis, greičio kontrolės sistemos pavadinimas. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.7. | Eismo radarai turi kontroliuoti ne mažiau kaip šešias eismo juostas vienu metu abejomis eismo kryptimis, taip pat fiksuojant nusižengimą turi būti fiksuojama, kurioje eismo juostoje tai įvyko, ši informacija turi būti pateikiama nusižengimo užfiksavimo nuotraukoje. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.8. | Visi eismo radarų komponentai: foto kamera, sisteminis blokas, turi būti montuojami viename korpuse. Radaras ir foto kamera turi būti suprojektuoti taip, kad juos būtų galima naudoti ne mažiau kaip 4 metrai virš žemės paviršiaus. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.9. | Eismo radarai turi fiksuoti aukštos kokybės spalvotas skaitmenines nuotraukas, bei užregistruoto įvykio vaizdo failus. Nuotraukose turi aiškiai matytis fiksuojamos transporto priemonės visose šešiuose eismo juostose nepriklausomai nuo judėjimo krypties. Greitį viršijusios transporto priemonės nuotraukos turi būti aiškiai matomos, aplinka taip pat turi būti aiškiai matoma, vaizdas sufokusuotas, be išplaukimų, spalvos subalansuotos ir atitinkančios tikrovę. Greitį viršijusios transporto priemonės valstybiniai numeriai turi būti aiškiai matomi. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.10. | Nesužengimų nuotraukos turi būti pakankamos kokybės, kad būtų galima atskirti transporto priemonės markę, spalvą (esant tinkamoms aplinkos sąlygoms) ir sulyginti su pagal valstybinius numerius registre rasta transporto priemone. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.11. | Eismo radarai turi atlikti nusižengimų registravimą ir saugojimą automatiškai dokumentuojant visą informaciją susijusią su nusižengimu. Eismo radarai taip pat turi turėti galimybę prisijungi prie jos per nuotolį ir matyti visą esamą situaciją, kontroliuoti ir keisti nustatytus parametrus. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.12. | Turi būti galimybė sukurti bent tris vartotojų lygius su tam tikrų teisių apribojimu, kurie galėtų jungtis prie sistemos per nuotolį su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.14. | Eismo radarai turi leisti prieiti ir pakeisti sistemos parametrus prisijungus su nešiojamu kompiuteriu prie sisteminio bloko fiziškai vietoje. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.15. | Turi būti galimybė fiksuoti raudono šviesoforo signalo nusižengimo atvejus, nevedant papildomų kabelių iš šviesoforo valdiklio. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.16. | Sistema turi būti integruota į Klaipėdos miesto vaizdo stebėjimo sistemą ir palaikyti vaizdo perdavimą RTSP protokolu. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 3.17. | Realaus vaizdo raiška ne žemesnė kaip 1280x960 30 kadrų per sekundę. | Raiška [nurodyti konkrečiai] 30 kadrų per sekundę. |
| 3.18. | Sistema turi turėti integruotą modemą ir duomenis privalo perduoti per 4G ryšio tinklą. Duomenų perdavimo kortelę pateikia užsakovas. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 4. | Skaitmeninė foto kamera |  |
| 4.1. | Skaitmeninė foto kamera turi būti pramoninių standartų su integruotais pilno kadro CMOS (arba lygiaverčiais) vaizdo jutikliais. Kameros modulis turi turėti pramoninių standartų kompiuterį su operatyviąja RAM atmintimis, kietuoju SSD disku, Ethernet ir USB jungtimis. Pastaba: negalima siūlyti standartinių foto kamerų ar kompiuterių skirtų buitiniams vartotojams. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 4.2. | Skaitmeninė foto kamera: - ne mažiau 10, bet ne daugiau 25 MPix raiškos spalvoto vaizdo, ne mažiau 12 bitų vienam vaizdo taškui, kad aiškiai matyti automobilio numerį; - įvykio vaizdo failo fiksavimas, ne mažiau 5s prieš įvykį ir 5s po įvykio, ne mažesne nei 1280 x 960 30 fps raiška; - kameros fiksuojamos nusižengimų nuotraukos turi būti saugomos kartu su visa nusižengimo informacija, tokia kaip data ir laikas, nusižengimo vieta, nuotraukos serijinis numeris, nusižengimo fiksavimo kryptis, leidžiamas eismo greitis, užfiksuotas konkrečios transporto priemonės greitis. Visa ši vaizdinė ir tekstinė informacija turi būti saugoma viename faile, kurio formatą turi būti užšifravęs eismo radarų gamintojas; - duomenų failai turi būti šifruojami gamintojo pasirinktu šifravimo algoritmu; - dingus elektros maitinimui, kompiuteris ir foto kamera turi būti išjungiami kontroliuojamu būdu be rizikos išderinti eismo radaro darbą. Atsiradus elektros maitinimui eismo radarai turi automatiškai atsistatyti į darbinę padėtį. - foto kamera turi automatiškai prisiderinti prie aplinkos. Vaizdas nuotraukose negali būti išplaukęs, šviesos atspindžiai negali sukurti baltų dėmių. | - Raiška [nurodyti konkrečiai] MPix spalvotam vaizdui ir [nurodyti konkrečiai] bitų vienam vaizdo taškui; - Fiksavimo laikas [nurodyti konkrečiai] s prieš įvykį ir [nurodyti konkrečiai] s po įvykio, raiška [nurodyti konkrečiai] c) Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... d) Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... e) Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... f) Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 5. | Radaro antena greičio matavimui |  |
| 5.1. | Eismo radaro antena turi būti sumontuota viename korpuse kartu su kitais sistemos komponentais ir turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima montuoti ne žemiau kaip 4 metrai virš žemės paviršiaus. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 5.2. | Visų radaro antenų veikimo dažnių diapazonas turi atitikti LR teisės aktuose nurodytus reikalavimus. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 5.3. | Eismo radaras turi tenkinti tokius reikalavimus: a) transporto priemonių greičio matavimo diapazonas turi būti ne mažiau kaip nuo 20 km/h iki 250 km/h b) greičio matavimo tikslumas turi būti ne blogiau kaip ±3 km/h greičiui iki 100 km/h ir ne blogiau kaip ±3 % greičiui virš 100 km/h. c) turi automatiškai fiksuoti atskirų transporto priemonių (iki 32 vnt. tuo pačiu metu) greičius visose šešiuose eismo juostose. d) atstumo intervalas kuriame fiksuojamas transporto priemonės greitis turi būti ne mažesnis kaip 10 - 80 m e) fiksuojamo greičio nuo 20 km/h iki 250 km/h intervalas turi būti ne daugiau kaip kas 1 km/h. f) radaro antenos spinduliuojamas radijo signalas neturi viršyti 100 mW EIRP. g) radaras turi fiksuoti tokius transporto priemonės parametrus: greitis, judėjimo kryptis, tipas (sunkvežimis, lengvasis automobilis) | a) Matavimo diapazonas nuo [nurodyti konkrečiai] iki [nurodyti konkrečiai] b) Matavimo tikslumas: [nurodyti konkrečiai] km/h greičiui iki 100 km/h; [nurodyti konkrečiai] greičiui virš 100 km/h c) Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... d) Intervalas kuriame fiksuojamas transporto priemonės greitis [nurodyti konkrečiai] m e) Fiksuojamo greičio nuo 20 km/h iki 250 km/h intervalas kas [nurodyti konkrečiai] km/h f) Radaro antenos spinduliuojamas radijo signalas [nurodyti konkrečiai] mW EIRP g) Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 6. | Blykstė |  |
| 6.1. | Eismo radarai turi turėti integruotą infraraudonųjų (LED) spindulių blykstę arba (ir) „XENON“ tipo blykstė. Blykstė turi būti sinchronizuota su foto kamera. Nuotraukos fiksavimo momentu blykstė neturi būti naudojama ilgiau nei to reikia kokybiškos nuotraukos apšvietimui ir jos galia negali viršyti 130 W. Galima siūlyti ir galingesnes blykstes, kurių galia reguliuojama. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... Nuotraukos fiksavimo momentu blykstės galia [nurodyti konkrečiai] W [Nurodyti jei siūlomos galingesnės blykstės, kurių galia reguliuojama] |
| 6.2. | Blykstės pakartotinas įsikrovimas turi įvykti ne ilgiau kaip 0,5 sekundės esant pilnam apkrovimui. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 6.3. | Blykstės veikimo diapazonas ne blogiau kaip 10 μs – 1000 μs. | Blykstės veikimo diapazonas [nurodyti konkrečiai] μs |
| 6.4. | Blykstės šviesa turi apšviesti visose eismo juostose fiksuojamų nusižengimų transporto priemones taip, kad aiškiai būtų matomi valstybiniai numeriai. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 7. | Korpusas |  |
| 7.1. | Eismo radarų korpusas turi būti sukonstruotas taip, kad apsaugotų viduje esančius komponentus nuo galimo vandalizmo poveikio. Korpusas turi užtikrinti viduje esančiai įrangai tinkamą darbui temperatūrą ir drėgnumą, aplinkos temperatūra esant nuo -25 °C iki + 55 °C ir oro drėgnumui nuo 20% iki 95%. Korpuse gali būti sumontuoti šaldytuvai ir/ar aušintuvai, kad būtų palaikomas tinkamas mikroklimatas. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 7.2. | Eismo radarų korpusas turi būti aprūpintas aliarmo sistema, signalizuojančia apie korpuso atidarymą, temperatūrų kritinių ribų viršijimą, nutrauktą elektros maitinimą, fizinius smūgius ir tam tikro laipsnio nukrypimą nuo vertikalios padėties. Pranešimas turi būti siunčiamas esamomis ryšio priemonėmis. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 7.3. | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė ne prasčiau kaip IP 65 arba jeigu visų sistemos dalių (radaras, kamera, blykstė ir kt.) korpusų atsparumo aplinkos poveikiui klasė bus ne mažesnė nei IP65, tai pats korpusas galės būti mažesnio atsparumo. | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė [nurodyti konkrečiai] Jei korpusas mažesnio atsparumo nei IP 65 klasės, nurodyti visų sistemos dalių (radaras, kamera, blykstė ir kt.) korpusų atsparumo aplinkos poveikiui klasę [nurodyti konkrečiai] |
| 8. | Numerių atpažinimas realiu laiku pačiame matuoklyje |  |
| 8.1. | Greičio matuoklis turi fiksuoti ne mažiau kaip 98% pažeidimų, o programinė įranga turi atpažinti ne mažiau kaip 95% valstybinių numerių iš visų užfiksuotų pažeidimų. | Greičio matuoklis fiksuoja [nurodyti konkrečiai] % pažeidimų, o programinė įranga atpažįsta [nurodyti konkrečiai] % valstybinių numerių iš visų užfiksuotų pažeidimų |
| 8.2. | Programa taip pat turi atpažinti kurios ES šalies valstybiniai numeriai yra užfiksuoto nusižengimo nuotraukoje. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 9. | Maitinimo sistema |  |
| 9.1. | Įrangos maitinimas aprūpinamas iš nepertraukiamo maitinimo šaltinio, kurio vidinė baterija turi įsikrauti per ne daugiau kaip 6 valandas ir šių resursų turi pakakti sistemai sklandžiai veikti ne trumpiau kaip 48 darbo valandas esant lauko temperatūrai nuo -30 iki +50 pagal Celsijų | Įrangos maitinimas aprūpinamas iš nepertraukiamo maitinimo šaltinio, kurio vidinė baterija įsikrauna per [nurodyti konkrečiai] valandas ir šių resursų pakanka sistemai sklandžiai veikti [nurodyti konkrečiai] darbo valandas esant lauko temperatūrai nuo -30 iki +50 pagal Celsijų |
| 9.2. | Įranga privalo turėti stebėsenos (monitoringo) sistemą (baterijos likutinė talpa, krovimo būsena – srovė, įtampa, bei pranešimų generavimą, siuntimą elektroniniu laišku ir trumpąja SMS žinute). | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 9.3. | Akumuliatorių cheminė sudėtis turi būti tokia, kad trumpo jungimo, perkrovimo, ar mechaninio pažeidimo pažeistas akumuliatorius nesukeltų gaisro | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 10. | Programinė įranga |  |
| 10.1. | a) Turi būti funkcionalumas atlikti duomenų peržiūrą interneto naršyklės pagalba. Transporto priemonių duomenų naudotojo sąsaja turi būti suderinama su visomis šiomis interneto naršyklėmis: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox. b) Sistema turi gebėti iškoduoti pažeidimų duomenis iš įrangos per Saugų duomenų perdavimo tinklą į ANR pagal universalios duomenų teikimo sąsajos techninę specifikaciją. | a) Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... b) Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... Pateikti programinės įrangos vartotojo instrukciją bei suderinamumo įrodymus su siūloma įranga bei ANR USR sąsaja. |
| 10.2. | Galimybė suformuoti įrangos sąrašą, kuriame matytųsi įrenginį identifikuojanti informacija, būklė (online, offline, paskutinė nuotraukos fiksavimo data, laikas; paskutinis prisijungimo data, laikas). | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 10.3. | a) Galimybė formuoti ir generuoti ataskaitas: - Ataskaitos leidžia rinktis analizuojamo laiko intervalą minučių tikslumu. - Duomenų filtravimo galimybės leidžia rinktis pagal ANR duomenų perdavimo rezultatą. - Ataskaitas generuoja visiems arba pasirinktiems matuokliams. Ataskaitų duomenys grupuojami pagal valandą, dieną, savaitę, mėnesį ir metus. Ataskaitas eksportuojamos .pdf ir .csv formatais. - Į ataskaitas įtraukiami tik realūs matavimai. b) Ataskaitų formos: - Bendra statistika per pasirinktą laikotarpį: atliktų fiksavimų skaičius (viso), užfiksuotų pažeidėjų skaičius, klaidų skaičius, minimalus, maksimalus greitis. - Pažeidėjų skaičius per pasirinktą laikotarpį, sugrupuotas pagal greičio viršijimą. Pateikiama grafiku ir lentele. Grupavimas kas 10 km/h virš greičio limito. - Statistinis važiavimo greičio pasiskirstymas. Histogramos pavidalo grafiku bei lentele po grafiku atvaizduojamas visų per pasirinktą laikotarpį užfiksuotų transporto priemonių greičiai. Grupavimas kas 10 km/h. | a) Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... b) Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 10.4. | Galimybė nustatyti pažeidimams, kurie bus perduodami I ANR skirtingus leistinus greičius tam tikram paros laikui ir tam tikram transporto priemonės tipui, kiekvienam atskirai arba pagal įrangos grupes. | Atitinka [įrašyti taip / ne]: .................... |
| 10.5. | Sistemos administravimo galimybės; Pilnas vartotojo veiksmų auditas; Sistemos veiksmų auditas; Dviguba vartotojų autentifikacija, atitinkanti BDAR reikalavimus; Duomenų saugojimo nustatymai dienomis, atskirai perduotiems ir neperduotiems į ANR | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |