Pirkimo dalyviams					2025-04-02

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS pirkimo numeris | 1869040 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Atviras konkursas |
| Pirkimo pavadinimas* | VU viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas Nr. 1604/2025/TVPC |

*toliau – Pirkimas.

DĖL prašymO PAAIŠKINTI pirkimo dokumentus

Vilniaus universitetas (toliau – PO), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

| # Eil. Nr. | PO atsakymo data | Pirkimo sąlygų dokumentas | Pirkimo sąlygų punktas | Klausimas / prašymas | Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-04-02 | Techninė specifikacija | 3 skyrius, 2 lentelė, 4 punktas | Norėjome pasitikslinti šį pirkimo salygų punktą: "Visas Darbams atlikti būtinas elektrotechnines, paviršiaus apdorojimo ir dažymo bei tvirtinimo medžiagas ir konstrukcijas tiekia Užsakovas". Ar tiekėjas teiks visas medžiagas, įskaitant kabelius, šviestuvus, prožektorius, stulpus ir t.t., o rangovui reikės atlikti tik darbus be jokių rangovo medžiagų? | Pirkimo specialiųjų sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ numatyta, kad visas Darbams atlikti būtinas medžiagas, įskaitant Jūsų paminėtus kabelius, šviestuvus, prožektorius, stulpus ir t.t., išduos Užsakovas. Rangovas yra atsakingas už tinkamą Darbų atlikimą Užsakovo tiekiamomis medžiagomis. Siekdami Pirkimo sąlygų aiškumo, tiksliname šiuos Pirkimo specialiųjų sąlygų priedo Nr. 3 „Sutarties projektas“ punktus ir išdėstome juos nauja redakcija: „1.6. Į Darbų kainą/įkainius yra įtraukti visi įrankiai, mokesčiai, medžiagų kaina (kurių netiekia Užsakovas), įranga ir mechanizmai, darbų saugos ir darbų zonos aptvėrimo priemonės reikalingi atlikti Darbams, atliekų utilizavimas, leidimų ir (ar) suderinimų su atsakingomis institucijomis kaštai ir visos Rangovo būtinos išlaidos, susijusios su tinkamu Darbų atlikimu ir kitų įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymu.“ „4.8. Rangovas turi Darbų vykdymui reikalingaisomis medžiagomis (kurių netiekia Užsakovas)/įrengimais/mechanizmais apsirūpinti laiku ir Darbams atlikti naudoti teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotus dirbinius, gaminius ir įrengimus, organizuoti statybos technikos apsaugą ir taupų naudojimą, atsakyti už medžiagų (kurių netiekia Užsakovas) kokybę, atliekant Darbus savo medžiagomis (kurių netiekia Užsakovas) ir savo priemonėmis, statybų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais laikymąsi.“ „5.1. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų Darbų eigą, apimtis ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų (kurių netiekia Užsakovas)/įrenginių kokybę.“ Pirkimo specialiųjų sąlygų priedo Nr. 3 „Sutarties projektas“ 4.9 punktas ir 4.10 punktas naikinami: „4.9. Rangovas turi, atlikus Darbus, pateikti medžiagų (kurių netiekia Užsakovas), įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas (kurių netiekia Užsakovas) ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje. 4.10 Rangovas turi medžiagas (kurių netiekia Užsakovas) sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų reikalavimams.“ Pažymėtina, kad Rangovui sugadinus ir (ar) kitaip pažeidus Užsakovo perduotas medžiagas reikalingas Darbų atlikimui, už naujų lygiaverčių medžiagų įsigijimą yra atsakingas Rangovas. Tokiu atveju Rangovui išlieka prievolė pateikti įrodymus, patvirtinančius medžiagų lygiavertiškumą bei sertifikatus, leidžiančius medžiagas naudoti Lietuvos Respublikoje. Atsižvelgiant į išdėstytą, Pirkimo specialiųjų sąlygų priedo Nr. 3 „Sutarties projektas“ 8.10 punktas papildomas ir išdėstomas nauja redakcija: „8.10. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, taip pat Užsakovui, Užsakovo turtui, viešosioms erdvėms padarytą žalą, vykdant Sutartyje numatytus Darbus bei už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų. Rangovui sugadinus ir (ar) kitaip pažeidus Užsakovo patiektas medžiagas Darbų atlikimui, Rangovas atsako už lygiaverčių medžiagų įsigijimą ir pateikia tai įrodančius dokumentus bei pateikia sertifikatus, leidžiančius medžiagas naudoti Lietuvos Respublikoje. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.“. Pridedama Pirkimo specialiųjų sąlygų priedo Nr. 3 „Sutarties projektas“ aktuali redakcija. (3_Sutarties projektas_2025-04-02). Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis atnaujintomis Pirkimo sąlygomis. |

Projektų vadovė Skaistė Guigaitė, el. paštas skaiste.guigaite@cr.vu.lt, mob. tel. +370 623 06166.

Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.