## Priedas 1.1
PRIEDAS NR. 1.1
Įrangos, kuriai bus teikiamos Paslaugos, sąrašas ir Paslaugų teikimo adresai
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Adresas | Duomenys apie oro kondicionavimo įrenginį |  |  |  | Preliminarus techninės priežiūros paslaugų kiekis* Sutarties galiojimo laikotarpiu ne daugiau kaip, kartai | Vieno karto techninės priežiūros paslaugų įkainis, Eur be PVM | Paslaugų kaina**, EUR be PVM
|  |  | Išorinis įrenginys |  | Vidinis Įrenginys
|  |  | Pavadinimas | Įrengimo vieta | Pavadinimas | Įrengimo vieta
1 | SC | Liepojos plentas 9A, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RZAG71NY1 | Pastato siena | Daikin FAA100A | 1 aukšto patalpa | 6
2 | SC | Liepojos plentas 9A, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RZAG71NY1 | Konteineris | Daikin FAA100A | 1 aukšto patalpa | 6
3 | DVOR/DME | Dirvupių kaimas, Klaipėdos rajonas | Daikin RXS35J2V1B | Konteineris | Daikin FTXS35J2V1B | Konteineris | 6
4 | DVOR/DME | Dirvupių kaimas, Klaipėdos rajonas | York EVJC 12DS-AAR | Konteineris | York EVJC 12DS-AAR | Konteineris | 6
5 | DVOR/DME | Dirvupių kaimas, Klaipėdos rajonas | York EVJC 12DS-AAR | Konteineris | York EVJC 12DS-AAR | Konteineris | 6
6 | KRŠ-19 | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RKS25J2V1B | Konteineris | Daikin FTXS25K3V1B | Konteineris | 6
7 | KRŠ-19 | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RKS25J2V1B | Konteineris | Daikin FTXS25J2V1B | Konteineris | 6
8 | TRŠ-19 | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RKS25J2V1B | Konteineris | Daikin FTXS25J2V1B | Konteineris | 6
9 | TRŠ-19 | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RKS25J2V1B | Konteineris | Daikin FTXS25J2V1B | Konteineris | 6
10 | ARP-95 | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Tadiran | Konteineris | Tadiran TGL-15H | Konteineris | 6
11 | DME | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | LG (monoblokas 2.5kW šalčio) | Konteineris | Monoblokas | Konteineris | 6
12 | DME | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RXTP25N2V1B8 | Konteineris | Daikin FTXS25J2V1B | Konteineris | 6
13 | Radaras | Liepojos plentas 12, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Emerson WM10MDA1163P10100 | Konteineris | Monoblokas | Konteineris | 6
14 | Radaras | Liepojos plentas 12, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Emerson WM10MDA1163P10100 | Konteineris | Monoblokas | Konteineris | 6
15 | Radaras | Liepojos plentas 12, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | RZAG100N7Y1B | Konteineris | FAA100AUVEB | Konteineris | 6
16 | SVC | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin R60F7V1 | Pastato stogas | Daikin FT60GV1B | 2 aukšto kabinetas | 6
17 | SVC | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin R45DBV11B | Pastato stogas | Daikin FT45GV1B | 2 aukšto salė | 6
18 | SVC | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RXS42K2V1B | Pastato stogas | Daikin FTXS42J2V1B | 2 aukšto salė | 6
19 | SVC | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RXS42K2V1B | Pastato stogas | Daikin FTXS42J2V1B | 2 aukšto salė | 6
20 | SVC | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RP71B7W1 | Pastato stogas | Daikin FHYCP71B7V1 | 2 aukšto salė | 6
21 | SVC | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RXS60F3V1B | Pastato stogas | Daikin FCQG60FVEB | 3 aukšto salė | 6
22 | SVC | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RXS60F3V1B | Pastato stogas | Daikin FCQG60FVEB | 3 aukšto salė | 6
23 | SVC | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RY22DA7V19 | Pastato stogas | Daikin FTY22GV1B | 1 aukšto kabinetas | 6
24 | SVC | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RKS25J2V1B | Pastato stogas | Daikin FTXS25J2V1B | 2 aukšto kabinetas | 6
25 | SVC | Tarptautinio Palangos oro uosto teritorija, Liepojos plentas 1, Palangos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis | Daikin RXYQ8P9W1B | Pastato stogas | Daikin FXAQ32PV1 | 2 aukšto kabinetas | 6
[5 empty] | Daikin FXAQ25PV1 | 2 aukšto kabinetas
[5 empty] | Daikin FXAQ20PV1 | 2 aukšto kabinetas
[5 empty] | Daikin FXAQ40PV1 | 2 aukšto kabinetas
[5 empty] | Daikin FXAQ20PV1 | 1 aukšto kabinetas
[5 empty] | Daikin FXAQ40PV1 | 2 aukšto kabinetas
[5 empty] | Daikin FXAQ32PV1 | 2 aukšto salė
26 | SIP Godunavas | Užmarškijos k. Gadūnavo sen. Telšių raj. sav. | GREE GWH12YD-S6DBA2A/0 | Konteineris | GREE GWH12YD-S6DBA1A/I | Konteineris | 6
Viso oro kondicionavimo įrangos techninės priežiūros paslaugų kaina EUR be PVM
PVM
Viso oro kondicionavimo įrangos techninės priežiūros paslaugų kaina EUR su PVM
*Nurodytas preliminarus oro kondicionavimo įrenginių techninės priežiūros paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bent jo dalies.
**Paslaugų kaina (EUR be PVM) apskaičiuojama preliminarų paslaugų kiekį padauginus iš Techninės priežiūros paslaugų vieno karto įkainio (EUR be PVM).

## Priedas 1.2
PRIEDAS NR. 1.2
Preliminarus perkamų Prekių sąrašas
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Objekto vieta | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* sutarties galiojimo laikotarpiu ne daugiau kaip | Vieno mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Palyginamoji Prekių kaina**, EUR be PVM
1 | Kondensato siurblys | Palanga-Klaipėda | vnt. | 10
2 | Freonas R410 | Palanga-Klaipėda | kg | 30
3 | Freonas R32 | Palanga-Klaipėda | vnt. | 10
4 | Freono filtras | Palanga-Klaipėda | vnt. | 1
5 | TRW vožtuvas | Palanga-Klaipėda | vnt. | 6
6 | Kondensatoriaus dalies ventiliatorius įrenginiui Emerson WM10MDA1163P10100 | Palanga-Klaipėda | vnt. | 1
7 | Kondensatoriaus dalies ventiliatoriaus greičio reguliatorius įrenginiui Emerson WM10MDA1163P10100 | Palanga-Klaipėda | vnt. | 1
8 | Kompresorius įrenginiui Emerson WM10MDA1163P10100 | Palanga-Klaipėda | vnt. | 1
9 | Valdiklis Hyromatic įrenginiui Emerson WM10MDA1163P10100 | Palanga-Klaipėda | vnt. | 1
10 | Daikin komunikacijos plokštė RTD-RA | Palanga-Klaipėda | vnt. | 5
11 | Daikin komunikacijos plokštė RTD-10 | Palanga-Klaipėda | vnt. | 2
12 | Daikin įrenginio RXYQ8P9W1B inverterinė plokštė | Palanga-Klaipėda | vnt. | 1
13 | Daikin įrenginio RXYQ8P9W1B kompresorius | Palanga-Klaipėda | vnt. | 1
14 | Daikin įrenginio RZAG100N7Y1B inverterinė plokštė | Palanga-Klaipėda | vnt. | 1
15 | Daikin įrenginio RZAG100N7Y1B kompresorius | Palanga-Klaipėda | vnt. | 1
16 | Daikin įrenginio RXS35J2V1B valdymo plokštė PCB1 | Palanga-Klaipėda | vnt. | 1
17 | Daikin įrenginio RXS35J2V1B valdymo plokštė PCB2 | Palanga-Klaipėda | vnt. | 1
18 | Daikin įrenginio RXS35J2V1B kompresorius | Palanga-Klaipėda | vnt. | 1
19 | Elektromechaninė pavara oro sklendei ~24V, galia 6 Nm | Palanga-Klaipėda | vnt. | 2
Palyginamoji Prekių kaina EUR be PVM
PVM
Palyginamoji Prekių kaina EUR su PVM
*Nurodytas preliminarus Prekių kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bent jo dalies. Gali būti perkamos ir kitos, šiame priede nenurodytos Prekės, reikalingos Paslaugoms suteikti.
**Palyginamoji Prekių kaina (EUR be PVM) apskaičiuojama preliminarų kiekį padauginus iš vieno mato vieneto įkainio (EUR be PVM). Palyginamoji Prekių kaina skirta tik pasiūlymams įvertinti. Prekės bus perkamas pagal poreikį, neviršijant 10000,00 EUR be PVM.

## Priedas 1.3
PRIEDAS NR. 1.3
Preliminarus nenumatytų gedimų, sutrikimų šalinimo, remonto paslaugų sąrašas
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* sutarties galiojimo laikotarpiu ne daugiau kaip | Vieno mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Paslaugų kaina**, EUR be PVM
1 | Neplaninė gedimų-sutrikimų šalinimo, remonto paslauga pagal skubos iškvietimą (Dirvupių kaimas, Klaipėdos rajonas) | darbo valandos | 10
2 | Neplaninė gedimų-sutrikimų šalinimo, remonto paslauga pagal skubos iškvietimą (Palanga, Klaipėdos rajonas) | darbo valandos | 80
3 | Neplaninė gedimų-sutrikimų šalinimo, remonto paslauga pagal skubos iškvietimą (Užmarškijos k. Gadūnavo sen. Telšių raj. sav.) | darbo valandos | 10
4 | Neplaninė gedimų-sutrikimų šalinimo, remonto paslauga pagal iškvietimą kitais atvejais (Dirvupių kaimas, Klaipėdos rajonas) | darbo valandos | 10
5 | Neplaninė gedimų-sutrikimų šalinimo, remonto paslauga pagal iškvietimą kitais atvejais (Palanga, Klaipėdos rajonas) | darbo valandos | 220
6 | Neplaninė gedimų-sutrikimų šalinimo, remonto paslauga pagal iškvietimą kitais atvejais (Užmarškijos k. Gadūnavo sen. Telšių raj. sav.) | darbo valandos | 10
Viso gedimų-sutrikimų šalinimo, remonto paslaugų kaina EUR be PVM
PVM
Viso gedimų-sutrikimų šalinimo, remonto paslaugų kaina EUR su PVM
*Nurodytas preliminarus paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bent jo dalies.
**Paslaugų kaina (EUR be PVM) apsakičiuojama preliminarų paslaugų kiekį padauginus iš vieno mato vieneto įkainio (EUR be PVM).