## Techninė specifikacija
Reagentų ir papildomų priemonių tėkmės citometrui techninė specifikacija
Pirkimo dalies nr. | Produkto pavadinimas | Specialūs reikalavimai | Mato vienetas | Orientacinis kiekis
1 | Reagentai ir papildomos priemonės, tinkami darbui su nuosavybės teise turimu klinikiniu tėkmės citometru FACSLyric (pateikti tai įrodančius dokumentus). Bus vertinami tik pilnai pirkimo daliai pateikti pasiūlymai, pilnai atitinkantys specialiuosius reikalavimus.
1.1 | Tėkmės citometro dezinfektantas | Buferis, skirtas tėkmės citometro plovimui tarp matavimo ciklų, plovimui prieš išjungimą ir dezinfekcijai. Paruoštas naudojimui. Pakuotė ne mažesnė nei 5 L. | vnt. | 20
1.2 | Hidrodinaminio fokusavimo buferis | Buferis, skirtas tėkmės citometro tėkmės ir hidrodinaminio fokusavimo sudarymui. Paruoštas naudojimui. Pakuotė ne mažesnė nei 20 L. | vnt. | 40
1.3 | Eritrocitus lizuojančio tirpalo koncentratas | Tirpalas, skirtas žmogaus eritrocitų lizavimui po žymėjimo monokloniais antikūnais prieš atliekant analizę tėkmės citometru. Koncentracija ne mažiau 10x. Ženklinimas: CE/IVD. Pakuotė ne mažesnė nei 100 ml. | vnt. | 6
1.4 | Kompensacijos rinkinys 7 spalvų | 7 spalvų kompensacijos rinkinys skirtas fluorescencijos kompensacijai nustatyti. Ženklinimas: CE/IVD. Rinkinį turi sudaryti po 5 vienkartinio naudojimo mėgintuvėlius kiekvienam iš 7 fluorochromų: FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, PerCP, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7, viso 35 mėgintuvėliai. | rink. | 6
1.5 | Kompensacijos rinkinys 5 spalvų | 5 spalvų kompensacijos rinkinys skirtas fluorescencijos kompensacijai nustatyti. Ženklinimas: CE/IVD. Rinkinį turi sudaryti po 5 vienkartinio naudojimo mėgintuvėlius kiekvienam iš šių 5 fluorochromų: BD Horizon™ APC-R700, APC-H7, BD Horizon™ V450, BD Horizon™ V500-C, BD Horizon Brilliant™ Violet 605, viso 25 mėgintuvėliai. | rink. | 6
1.6 | Kontroliniai rutuliukai prietaiso optikai, elektronikai ir tėkmei | Kontroliniai rutuliukai skirti įvertinti prietaiso optikai, elektronikai ir tėkmei. Ženklinimas: CE/IVD. Rinkinyje turi būti trijų skirtingų ryškumų polistireno rutuliukai 3-µm ryškūs, 3-µm vidutiniški, ir 2-µm neryškūs. Pakuotėje ne mažiau nei 2x 3ml buteliukai po 25 testus. | rink. | 10
1.7 | Kontroliniai rutuliukai prietaiso optikai, elektronikai ir tėkmei | Kontroliniai rutuliukai skirti įvertinti prietaiso optikai, elektronikai ir tėkmei. Ženklinimas: CE/IVD. Rinkinyje turi būti trijų skirtingų ryškumų polistireno rutuliukai 3-µm ryškūs, 3-µm vidutiniški, ir 2-µm neryškūs. Pakuotėje ne mažiau nei 6x3ml buteliukai po 25 testus. | rink. | 8
1.8 | Sterilūs 5 ml mėgintuvėliai su ventiliuojamais dangteliais | Sterilūs, apvaliadugniai, nepirogeniški ir be DNazių/RNazių 5 ml (12x75 mm) polistireniniai mėgintuvėliai skirti darbui tėkmės citometru. Mėgintuvėliai turi būti su dviejų pozicijų dangteliais ventiliuojamam ir pilnai uždarytam mėginio laikymui. Pakuotė ne didesnė nei 1000 vnt.mėgintuvėlių, išskirstytų maišuose po ne mažiau nei 125 mėgintuvėlius vidiniame maišelyje. | pak. | 20
1.9 | Sterilūs 5 ml mėgintuvėliai su ventiliuojamais dangteliais, skirti absoliučiam ląstelių skaičiui nustatyti | Mėgintuvėliai su žinomu rutuliukų skaičiumi, skirti tėkmės citometrijai absoliučiai vertei skaičiuoti. Mėgintuvėliai turi būti tinkami naudoti su BD FACSuite Clinical programa. Ženklinimas: CE/IVD. Pakuotė ne mažesnė nei 50 vnt. | pak. | 25
1.10 | Imunofenotipavimo kontrolės rinkinys (norma) | Kontrolinė medžiaga reikalinga tėkmės citometro imunofenotipavimo matavimų kokybei užtikrinti. Ženklinimas: CE/IVD. Kontrolinė medžiaga privalo apimti šias limfocitų subpopuliacijas: CD3+, CD3+/CD4+, CD3+/CD8+, CD19+, CD16+/CD56+ absoliučiais ir procentinėmis dalimis, taip pat kontrolinė medžiaga papildomai gali apimti kitas analites. Galiojimo laikas pristatymo metu netrumpesnis nei 1 mėn. Analitės privalo patekti į sveiko suaugusio žmogaus referentines ribas pagal gamintoją. Pakuotė ne mažesnė nei 2.5 ml. | vnt. | 40
1.11 | Imunofenotipavimo kontrolės rinkinys (patologinė) | Kontrolinė medžiaga reikalinga tėkmės citometro imunofenotipavimo matavimų kokybei užtikrinti. Ženklinimas: CE/IVD. Kontrolinė žemo lygio CD4 medžiaga privalo apmti šias limfocitų subpopuliacijas: CD3+, CD3+/CD4+, CD3+/CD8+, CD19+, CD16+/CD56+ absoliučiais ir procentinėmis dalimis, taip pat kontrolinė medžiaga papildomai gali apimti kitas analites. Galiojimo laikas pristatymo metu netrumpesnis nei 1 mėn. Viena ar kelios kontrolinės medžiagos analitės privalo būti žemesnė ar aukštesnė nei sveiko suaugusio žmogaus referentinės ribos pagal gamintoją. Pakuotė nemažesnė nei 2.5 ml. | vnt. | 40
1.12 | Kontroliniai rutuliukai, absoliučios vertės skaičiavimo kontrolei | Kontroliniai rutuliukai skirti įvertinti absoliučiai vertei naudojant tėkmės citometrus. Ženklinimas: CE/IVD. Rinkinyje nemažiau 3 mėgintuvėliai, kuriuose kontrolinių rutuliukų koncentracijos (rutuliukų/mL): Žemos kontrolės rutuliukai 4.72 x 10^4–5.25 x 10^4 (rutuliukų/mL) Vidutinės kontrolės rutuliukai 2.351 x 10^5–2.635 x 10^5 (rutuliukų/mL) Aukštos kontrolės rutuliukai 9.403 x 10^5–1.0539 x 10^6 (rutuliukų/mL). | rink. | 10
1.13* | 6 spalvų imunofluorescencijos reagentų skirtų identifikuoti ir įvertinti T, B, NŽ ląsteles ir T ląstelių subpopopuliacijas | Ženklinimas: CE/IVD. Rinkinį turi sudaryti antikūnai prieš žmogaus limfocitų antigenus: CD3 - žymėtas FITC fluorochromu, CD45 - žymėtas PerCP-Cy5.5 fluorochromu, CD4 - žymėtas PE-Cy7 fluorochromu, CD19 - žymėtas APC fluorochromu, CD8 - žymėtas APC-Cy7 fluorochromu, CD16 ir CD56 žymėti PE fluorochromu. Rinkinyje privalo būti mėgintuvėliai su rutuliukais skirtais absoliučiam ląstelių skaičiui įvertinti tėkmės citometrijos metodu vienos platformos principu. Rinkinyje ne mažiau nei 50 testų. | rink. | 100
1.14* | Rinkinys aktyvuotų CD8 limfocitų analizei tėkmės citometrijos metodu | Ženklinimas: CE-IVD. Rinkinį turi sudaryti antikūnai prieš žmogaus limfocitų antigenus: HLA-DR žymėtas APC fluorochromu; CD8 žymėtas FITC fluorochromuklonas; CD38 žymėtas PE fluorochromu; CD3 žymėtas PerCP fluorochromu. Rinkinyje privalo būti mėgintuvėliai su kontroliniais rutuliukais skirtais absoliučiam ląstelių skaičiui įvertini tėkmės citometrijos metodu vienos platformos principu. Reagento galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėn. Rinkinyje ne mažiau kaip 50 testų. | rink. | 4
1.15 | Monokloniniai antikūnai prieš žmogaus leukocitų CD45 žymėti PerCP-Cy5.5 | Monoklonis antikūnas skirtas žmogaus ląstelių ekspresuojančių CD45 antigeną detekcijai žymėtas PerCP-Cy5.5. Klonas: 2D1 arba lygevertis. Izotipas: pelės IgG1, κ. Ženklinimas: CE/IVD. Pakuotėje ne mažiau nei 50 testų. | vnt. | 40
1.16* | Pirminių imunodeficitinių ligų orientacinio mėgintuvėlio nustatymo rinkinys Euroflow standartu | Rinkinį sudaro 6-spalvų, 10 antikūnų mišinys kombinacijje su dviem antikūnais: CD27-BV421 ir CD45-BV510. Rinkinys yra validuotas diagnostiniam nustatymui naudojant BD FACS Lyric tėkmės citometrą, CE-IVD žymėtas. Į rinkinį įeina šie antikūnai nukreipti prieš žmogaus CD27, CD45RA, IgD, CD8, CD16, CD56, CD4, IgM, CD19, TCR-γδ, CD3 ir CD45. Galima tolimesnė duomenų analizė naudojant BD Infinicyt programinę įrangą. Rinkinyje ne mažiau nei 20 testų. | rink. | 6
1-os pirkimo dalies kaina
2 | Papildomos priemonės alergijos nustatymo tyrimams ir kitiems tyrimams tėkmės citometrijos būdu. Siūlomi reagentai suderinti tarpusavyje ir yra vieno gamintojo.
2.1* | Reagentų rinkinys žmogaus granuliocitų oksidacinio pajėgumo (angl. oxidatvie burst) nustatymui | Reagentų rinkinys žmogaus granuliocitų oksidacinio pajėgumo nustatymui tėkmės citometrijos metodu. Ženklinimas: CE-IVD. Rinkinį privalo sudaryti liofilizuoti reagentai: Dihidrorodaminas – 1,2,3 (DHR123), Phorbol 12-miristatas 13-acetatas (PMA), E. coli bakterijos. Rinkinyje privalo būti eritrocitų lizavimo tirpalas (ar jo koncentras). Liofilizuoti reagentai, kurie atskiesti galioja trumpiau nei savaitę privalo būti suskirstyti į nemažiau nei po 5 atskiras talpas (buteliukus ar kt.). Rinkinio sudėtyje privalo būti ir kiti reagentai (pvz.: plovimo buferiai, kontrolinės medžiagos ir kt.) reikalingi tyrimui atlikti pagal gamintojo pateiktą metodiką. Rinkinyje ne mažiau nei 100 testų. | rink. | 40
2.2* | Alergijų ląstelinės analizės (bazofilų aktyvacijos testas) reagentų rinkinys | Ženklinimas CE-IVD. Skirtas in vitro IgE medijuotai alerginei reakcijai nustatyti tėkmės citoetrijos metodu pagal bazofilų epresuojamus žymenis. Rinkinyje turi būti reagentai ir nurodymai teigiamai ir neigiamai kontrolei paruošti, nedaugiau nei 3 monokloniniai antikūnai (arba jų mišinys) žymėti fluorochromais (FITC, PE, PC7 arba lygeverčiais) bazofilams ir jų aktyvacijos nustatymui iš periferinio kraujo pagal ekspresuojamus paviršinius žymenis (CD203c, CD63 ir/ar kt.), eritrocitus lizuojantis tirpalas ir kiti reagentai (tirpalai, plovikliai) reikalingi tyrimui atlikti pagal gamintojo pateiktą metodiką. Rinkinyje ne mažiau nei 100 testų. | rink. | 30
2.3 | Liofilizuotas alergeno ekstraktas in vitro žmogaus bazofilinių granuliocitų stimuliacijai | Migdolų alergeno ekstraktas skirtas bazofilinių granuliocitų stimuliavimui in vitro, medijuojamas ląsteliniu lygmeniu - IgE, siekiant nustatyti bazofilų aktyvacijos kiekį srauto citometrijos metodu žmogaus viso kraujo mėginyje. Reaktyvumas - žmogui. Reagentas skirtas vienkartiniam naudojimui ir yra suderintas su siūlomu alergijų ląstelinės analizės rinkiniu. Rinkinį sudaro ne mažiau nei 25 vnt. vienkartinio naudojimo 12 x75 mm mėgintuvėliai su liofilizuotu alergeno ekstraktu. | rink. | 5
2.4 | Liofilizuotas alergeno ekstraktas in vitro žmogaus bazofilinių granuliocitų stimuliacijai | Penicillium chrysogenum alergeno ekstraktas skirtas bazofilinių granuliocitų stimuliavimui in vitro, medijuojamas ląsteliniu lygmeniu - IgE, siekiant nustatyti bazofilų aktyvacijos kiekį srauto citometrijos metodu žmogaus viso kraujo mėginyje. Reaktyvumas - žmogui. Reagentas skirtas vienkartiniam naudojimui ir yra suderintas su siūlomu alergijų ląstelinės analizės rinkiniu. Rinkinį sudaro ne mažiau nei 25 vnt. vienkartinio naudojimo 12 x75 mm mėgintuvėliai su liofilizuotu alergeno ekstraktu. | rink. | 5
2.5 | Liofilizuotas alergeno ekstraktas in vitro žmogaus bazofilinių granuliocitų stimuliacijai | Kazeino alergeno ekstraktas skirtas bazofilinių granuliocitų stimuliavimui in vitro, medijuojamas ląsteliniu lygmeniu - IgE, siekiant nustatyti bazofilų aktyvacijos kiekį srauto citometrijos metodu žmogaus viso kraujo mėginyje. Reaktyvumas - žmogui. Reagentas skirtas vienkartiniam naudojimui ir yra suderintas su siūlomu alergijų ląstelinės analizės rinkiniu. Rinkinį sudaro ne mažiau nei 25 vnt. vienkartinio naudojimo 12 x75 mm mėgintuvėliai su liofilizuotu alergeno ekstraktu. | rink. | 5
2.6 | Liofilizuotas alergeno ekstraktas in vitro žmogaus bazofilinių granuliocitų stimuliacijai | Česnako alergeno ekstraktas skirtas bazofilinių granuliocitų stimuliavimui in vitro, medijuojamas ląsteliniu lygmeniu - IgE, siekiant nustatyti bazofilų aktyvacijos kiekį srauto citometrijos metodu žmogaus viso kraujo mėginyje. Reaktyvumas - žmogui. Reagentas skirtas vienkartiniam naudojimui ir yra suderintas su siūlomu alergijų ląstelinės analizės rinkiniu. Rinkinį sudaro ne mažiau nei 25 vnt. vienkartinio naudojimo 12 x75 mm mėgintuvėliai su liofilizuotu alergeno ekstraktu. | rink. | 5
2.7 | Liofilizuotas alergeno ekstraktas in vitro žmogaus bazofilinių granuliocitų stimuliacijai | Lazdyno riešuto alergeno ekstraktas skirtas bazofilinių granuliocitų stimuliavimui in vitro, medijuojamas ląsteliniu lygmeniu - IgE, siekiant nustatyti bazofilų aktyvacijos kiekį srauto citometrijos metodu žmogaus viso kraujo mėginyje. Reaktyvumas - žmogui. Reagentas skirtas vienkartiniam naudojimui ir yra suderintas su siūlomu alergijų ląstelinės analizės rinkiniu. Rinkinį sudaro ne mažiau nei 25 vnt. vienkartinio naudojimo 12 x75 mm mėgintuvėliai su liofilizuotu alergeno ekstraktu. | rink. | 5
2.8 | Reagentų rinkinys Treg limfocitų nustatymui ir analizei | Rinkinys skirtas reguliuojančioms T ląstelėms (CD4+CD25+foxp3+ląstelėms) nustatyti žmogaus periferiniame kraujyje arba virkštelės kraujyje tėkmės citometrijos būdu. Į rinkinį turi įeiti fiksavimo ir lizės buferis, permealizavimo buferis, blokavimo buferis, CD4/FITC, klonas MEM-241, izotipas IgG1; CD25/ PE, klonas 3G3, izotipas IgG1). Rinkinyje ne mažiau nei 50 testų. | rink. | 3
2-os pirkimo dalies kaina
3 | Ląstelių fiksavimo tirpalo koncentratas | Koncentruotas 10x. Ne daugiau kaip 21% formaldehido. Tinkamas naudoti 1ml vienam milijonui ląstelių. Pakuotės dydis ne didesnis nei 10ml. | vnt. | 3
4 | Ląstelės membranos laidumą didinantis (permebilizuojantis) tirpalas | Tirpalas skirtas ląstelių plazminės membranos permeabilizavimui. Koncentruotas 10x. Turi įeiti permebilizuojanti medžiaga ir ne daugiau kaip 15% formaldehido ir ne daugiau kaip 50% dietileno glikolio. Pakuotė ne mažesnė nei 500 ml. | vnt. | 3
5 | Priešgrybelinai/antibakterinės medžiagos, skirtos tirpalams ir terpėms apsaugoti | 10 000 vienetų penicilino, 10 mg streptomicino ir 25 μg amfotericino B viename ml, 0,1 μm (100x koncentratas). Pakuotėje ne mažiau nei 100 ml. | vnt. | 3
6 | Penicilino- Streptomicino mišinys, 100x koncentruotas | Sterilus antibiotikų penicilino (10 000 TV) ir streptomicino (10 000 µg/ml) mišinys. Pakuotė ne mažesnė nei 100ml. | vnt. | 3
7 | RPMI 1640 terpė su HEPES buferiu | Maitinamoji terpė ląstelių kultūroms RPMI-1640. Sterili. Su L-gliutaminu, natrio bikarbonatu, fenolio raudonuoju, HEPES buferiu. Terpė pritaikyta kraujo ląstelių inkubacijai atmosferos sąlygomis. Pakuotėje ne nedaugiau nei 500 ml. Testuotas dėl endotoksinų. | vnt. | 6
8 | RPMI 1640/DMEM F-12 in vitro limfocitų ir hibridomų lątselių kultivacijai | Paruošta nauodojimui terpė be serumo limfocitų, imuninių ląstelių ir hibridomų ląstelių kultivacijai. Terpė be hidrolizatų. Skirta ląstelių ekspansijai nenaudojant papildomo jaučio serumo. Terpė gali būti naudojama T-, CIK-, LAK- and NK ląstelių praturtinimui. | vnt. | 3
9 | Ląstelių dažymo buferis (FBS) | Sterilaus filtravimo veršiuko serumas, skirtas ląstelių šaldymui, žymėjimui specifiniais antikūnais tėkmės citometrijai, ląstelių kultūroms ir kt. Pakuotėje ne mažiau nei 500 ml. | vnt. | 2
10 | Tankio gradientas mononuklearų išskyrimui iš kraujo ar kitų kūno skysčių | Tankio gradientas mononuklearų išskyrimui iš kraujo ar kitų kūno skysčių. Optimalaus 1,077 g/ml tankio, testuotas dėl endotoksinų.Galiojimo data ne trumpesnė nei 24 mėn. Pakuotė ne mažesnė nei 500 ml. | vnt. | 3
11 | Leukocitų aktyvacijos kokteilis | Paruoštas naudoti polikloninių ląstelių aktyvinimo mišinys, kurio sudėtyje yra forbolio esterio, PMA (forbolo 12-miristato 13-acetato), kalcio jonoforo (jonomicino) ir baltymų pernešimo inhibitoriaus. Pakuotė ne mažiau nei 200 µL. | vnt. | 6
12 | Žmogaus Th1/Th2/Th17 fenotipo nustatymo rinkinys | Rinkinį turi sudaryti antikūnai prieš žmogaus limfocitų antigenus: CD4 žymėtas PerCP-Cy5.5 (kolnas: SK3), IL-17A žymėtas PE (klonas: N49-653), IFN-GMA žymėtas FITC (klonas: B27), IL-4 žymėtas APC (klonas: MP4-25D2). Rinkinys kartu su ląstelių fiksacijos tirpalu, koncentruotu (X10) fetaliniu jaučio serumo ir saponino tirpalu, baltymų transportavimo inhibitoriumi, kurio sudėtyje yra monenzino. Ženklinimas: RUO. Rinkinyje nemažiau kaip 50 testų. | rink. | 4
13 | Il-22 žmogaus antikūnai žymėti PE-Cy7 ar alternatyviu fluorochromu | Monokloninis antikūnas ląstelių ekspresuojančių IL-22 antigeną detekcijai, žymėtas PE-Cy™7 Klonas: MH22B2 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ. Pakuotėje ne mažiau nei 0,1mg. | vnt. | 3
14 | Trijų spalvų fluorescentinis Ig izotipų kokteilis su žmogaus CD4+ PerCPCy | Trispalvis fluorescencinis Ig izotipų kokteilis su žmogaus CD4+ PerCP-Cy™5.5. Pakuotėje ne mažiau kaip 20 testų. | rink. | 3
PAPILDOMI REIKALAVIMAI:
1 | Jei specifikacijoje nenurodyta kitaip, reagentų galiojimas pristatymo metu ne trumpesnis kaip 6 mėn.
2 | Kartu su reagentais ir kitomis priemonėmis turi būti pateiktos naudojimo instrukcijos bei saugos duomenų lapai anglų arba lietuvių kalba. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
3 | Komisijai pareikalavus, tiekėjai turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir/ar tyrimo įdiegimo/validavimo rinkinius.
4 | *pažymėtose pirkimo dalyse nurodytos prekės skirtos paslaugų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimui. Tiekėjai turi siūlyti prekes taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą. Nepažymėtoms pirkimo dalims siūlyti prekes taikant 21 proc. PVM tarifą.