Techninė specifikacija Laringoskopas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, modelis, šalis gamintoja | Būtina |  |
|  | Rankena | Rankenos paviršius neslystantis, nelygus. |  |
|  | Pleištai | Poliruotais kraštais, nerūdijančio plieno ar kitos analogiškų parametrų medžiagos, macintosh tipo |  |
|  | Apšvietimo tipas | LED |  |
|  | Žymėjimas ant pleišto | Aiškiai matomas dydis |  |
|  | Komplektacija | MAC 1 pleištas – 1 vnt. MAC 2 pleištas – 1 vnt. MAC 3 pleištas – 1 vnt. Pakraunama laringoskopo rankena – 1 vnt. 3,5 V ličio jonų įkraunama baterija – 1 vnt. Dėklas rankenai ir pleištams – 1 vnt. LED lemputė – 1 vnt. |  |
|  | Techninis suderinamumas | Laringoskopas turi būti techniškai suderinamas su VšĮ Marijampolės ligoninės turima laringoskopo pakrovimo stotele HEINE NT300 |  |
|  | Sterilizavimas | Ne mažesnėje nei 1320 temperatūroje |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |  |
|  | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |