Techninė specifikacija Otoskopas   -  3 vnt.

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, modelis, šalis gamintoja | Būtina |  |
| 1. | Optinė dalis | Metalinė (arba lygiavertė) |  |
| 2. | Didinimas | Ne mažiau kaip 3x |  |
| 3. | Optikos raiška | Aukšta, be optinių iškraipymų |  |
| 4. | Apšvietimas | LED, fibrooptinis |  |
| 5. | Spalvinė temperatūra | 4000K +/-500K |  |
| 6. | CRI | ≥ 90 |  |
| 7. | Apšvietos intensyvumas su antgaliu | Ne mažiau 50 000 Lux |  |
| 8. | LED tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 50 000 val. |  |
| 9. | Šviesos intensyvumo nustymas | Reguliuojamas |  |
| 10. | Integruota insufliacinė anga, būgnelio judrumui tikrinti | Būtina integruota insufliacinė anga, būgnelio judrumui tikrinti |  |
| 11. | Rankena su pakraunamu akumuliatoriumi | 1. Turi būti pakraunama per USB (arba lygiavertis) 2. Komplekte yra pakrovėjas. |  |
| 12. | Galimybė naudoti su daugkartinėmis ir vienkartinėmis spekulėm | Būtina galimybė naudoti su daugkartinėmis ir vienkartinėmis spekulėm |  |
| 13. | Įpūtimo pompa pneumatiniam tyrimui | Būtina įpūtimo pompa pneumatiniam tyrimui |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 16. | Kartu su įrenginiu pristatoma dokumentacija | Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |