Techninė specifikacija Vaikštynė perkeliama didelė – 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Vaikštynės rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno padengto korozijai bei mechaniniam poveikiui atsparia danga arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Vaikštynės pločio išorinis matmuo | 600 ±100 mm |  |
|  | Aukštis | Aukščio (matuojamo nuo grindų iki vaikštynės atramos viršutinės dalies) reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 1000-1100 mm. |  |
|  | Atramos | Atrama su puslankio formos išpjova, o viršutinė jo dalis (atrama dilbiams) – paminkštinta. Atrama dilbiams reguliuojama. |  |
|  | Rankenos | Su rankenomis laikytis. Reguliuojamas rankenų posvyrio kampas. |  |
|  | Surinkimas naudojimui | Vaikštynė naudojimui surenkama bei reguliuojama be įrankių pagalbos. |  |
|  | Apkrova | Turi išlaikyti ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį. |  |
|  | CE ženklinimas | CE atitkties deklaracija pateikiama kartu su gaminiu |  |
|  | Garantija: | ≥24 mėnesių |  |