Techninė specifikacija Vystymo stalas su komoda – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Vystymo stalas su komoda skirtas vystyti vaikus, pasidėti vystymui reikalingus daiktus. |  |
|  | Konstrukcija | Spintelė iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba iš analogiškų savybių medžiagos) su ne mažiau kaip vienomis durelėmis ir ne mažiau kaip dvejomis lentynomis. Su čiužiniu. Vystymo vietos borteliai minkšti. |  |
|  | Maksimali leidžiama apkrova | Ne mažiau 50 kg |  |
|  | Matmenys | (Plotis, gylis, aukštis) 95 x 75 x 110 cm, visiems matmenims ±10 cm |  |
|  | Stalviršio matmenys | Darbinio paviršiaus aukštis 90 cm ±5 cm. (Gylis, plotis) 75 cm x 100 cm (darbinis paviršius 65 cm x 80 cm) ± 5 cm. |  |
|  | Spalva | Galimybė pasirinkti iš ne mažiau 2 spalvų. |  |
|  | Garantija | ≥ 24 mėn |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |