Techninė specifikacija Ausų nosies gerklės galvinė apžiūros lempa – 1 vnt.

| Eil.Nr. | Parametras | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, modelis, šalis gamintoja | Būtina |  |
|  | Paskirtis | Galvinis šviestuvas su akumuliatoriumi tvirtinamu prie galvinio laikiklio, skirtas pasišviesti procedūrų metu. |  |
|  | Šviesos šaltinis | Baltos šviesos LED lemputė. |  |
|  | Šviesos ryškumas | Ne mažiau 50000 Lux |  |
|  | Akumuliatorius | veikimo laikas ne mažiau 4 darbo valandų. |  |
|  | Akumuliatoriaus pakrovimo laikas | Ne daugiau 2 val. |  |
|  | Komplektacija | Galvos lempa, pakraunama baterija, baterijos kroviklis. |  |
|  | Garantija | Garantija ne mažiau kaip 2 metai. |  |
|  | CE atitiktis | Būtina |  |