Techninė specifikacija Chirurginės žirklės – 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, modelis, šalis gamintoja | Būtina |  |
|  | Konstrukcija | Doyen (arba lygiaverčio) tipo. Chirurginės žirklės pagamintos iš medicininio nerūdijančio plieno. Žirklės lenktos, užapvalintais, bukais galais. |  |
|  | Ilgis | 150 mm - 170mm |  |
|  | CE ženklinimas | CE atitkties deklaracija pateikiama kartu su gaminiu. |  |
|  | Garantija: | ≥24 mėnesių |  |