Techninė specifikacija Introkardinės stimuliacijos rinkinys 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, modelis, šalis gamintoja | Būtina |  |
|  | Introdiuserio rinkinys intrakardinei širdies stimuliacijai |  |  |
|  | Sterilūs | Būtina |  |
|  | Vienkartiniai | Būtina |  |
|  | Pagaminti iš poliuretano | Būtina |  |
|  | Introdiuseris 6F | Būtina |  |
|  | Ilgis 10 cm ± 1 cm | Būtina |  |
|  | Yra šoninis kanalas su hemostatiniu vožtuvu | Būtina |  |
|  | Punkcinė adata 18G | Būtina |  |
|  | Metalinis pravedėjas, vienas galas tiesus, kitas – J formos | Būtina |  |
|  | Dilatatorius 6Fr | Būtina |  |
|  | Bipoliarinis laikinos stimuliacijos elektrodas Spike |  |  |
|  | Elektrodo distalinis galas gali būti pasirenkamas iš trijų kreivių | Būtina |  |
|  | Elektrodo diametras 5F | Būtina |  |
|  | Atstumas tarp elektrodų 10 mm ± 1 mm | Būtina |  |
|  | Proksimaliniame elektrodo gale jungtis — 2 mm diametro kištukai | Būtina |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Įrangai suteikiama garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |