## Pasiūlymo forma
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2
PASIŪLYMO LENTELĖ
Eil. Nr. | Siūlomos Prekės pavadinimas (-ai) ir modelis (-iai) | Prekės aprašymas su minimaliais reikalavimais | Prekės įkainis be PVM (eur/vnt.) | Filtro kaina be PVM, eur/vnt. | Filtrų kiekis, reikalingas siūlomai įrangai 2 metų laikotarpiui* | Terminas, k.d. | Suma, eur be PVM
1. Privaloma Prekių pozicija:
1.1. |  | Vandens aparatas su integruota filtravimo sistema pastatomas ant grindų ir teikiantis karštą ir šaltą vandenį, valdomas bekontakčiu arba mygtukiniu būdu ir vandens aparato aukštis turi būti ne žemesnis nei 1 m. Vandens aparatas turi būti pristatytas, įrengtas ir pajungtas prie esamos vandentiekio sistemos. |  |  |  |  | 0
2. Papildomos (neprivalomos) prekių pozicijos:
2.1. |  | Bekontaktis vandens aparatas su integruota filtravimo sistema pastatomas ant grindų ir teikiantis karštą ir šaltą vandenį ir vandens aparato aukštis turi būti ne žemesnis nei 1 m. Vandens aparatas turi būti pristatytas, įrengtas ir pajungtas prie esamos vandentiekio sistemos. |  |  |  |  | 0
2.2. |  | Bekontaktis vandens aparatas su integruota filtravimo sistema pastatomas ant grindų ir teikiantis karštą ir šaltą vandenį, turi turėti UVC dezinfekcijos funkciją, o jo aukštis turi būti ne žemesnis nei 1 m. Vandens aparatas turi būti pristatytas, įrengtas ir pajungtas prie esamos vandentiekio sistemos.. |  |  |  |  | 0
2.3. |  | Vandens aparatas su integruotomis puodelių padavimo ir filtravimo sistemomis pastatomas ant grindų ir teikiantis karštą ir šaltą vandenį, valdomas bekontakčiu arba mygtukiniu būdu, o jo aukštis ne žemesnis nei 1 m. Vandens aparatas turi būti pristatytas, įrengtas ir pajungtas prie esamos vandentiekio sistemos. |  |  |  |  | 0
2.4. |  | Įmontuojami į sieną vandens stotelė ir fontanėlis, turintys antimikrobinį paviršių, teikiantys vandenį, kurį galima gerti tiesiai iš fontanėlio ir turėtų butelių pildymo įrenginį (stotelę) virš fontanėlio. Įrenginys turi būti valdomas bekontakčiu arba mygtukiniu būdu ir galėtų būti naudojamas be filtrų. Vandens stotelė ir fontanėlis turi būti pristatyti, įrengti ir pajungti prie esamų vandentiekio ir nuotekų sistemų. |  |  |  |  | 0
Maksimalus pagrindinės prekių pozicijos pristatymo terminas**, kalendorinėmis dienomis |  | 0
Pasiūlytų pozicijų kiekis |  | 0
*Gamintojo rekomendacija standartiniam vartojimui.
**Maksimalus pagrindinės prekių pozicijos pristatymo terminas nustatomas kai užsakoma iki 10 vnt. per mėn. Jis negali būti trumpesnis už 2 dienas ir ilgesnis nei 90 dienų.