RINKOS KONSULTACIJA (apibendrinimas)

DĖL FIZINĖS APSAUGOS IR APSAUGOS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VILNIUS TECH), įmonės kodas 111950243, adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva (toliau vadinamas – perkančioji organizacija) numato pirkti fizinės apsaugos ir apsaugos sistemų priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos). Perkamos apsaugos paslaugos apima objektų techninės apsaugos, įrangos aptarnavimo ir techninės priežiūros, fizinės apsaugos, papildomos įrangos montavimo paslaugas, šios paslaugos turi būti teikiamos pastatuose ir objektuose Vilniuje ir Vilniaus rajone.

Pateikiame apibendrintą informaciją apie rinkos konsultacijos metu gautus atsakymus / pastabas / pastebėjimus / pasiūlymus dėl techninės specifikacijos reikalavimų:

1 lentelė. Klausimynas.

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos dalyvio Nr. 1 atsakymas/pastaba/ pasiūlymas | Rinkos dalyvio Nr. 2 atsakymas/pastaba/ pasiūlymas | Rinkos dalyvio Nr. 3 atsakymas/pastaba/pasiūlymas | Perkančiosios organizacijos atsakymai į Rinkos dalyvių pastabas/pasiūlymus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Pateikite argumentuotas pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai. | Taip | - | Nurodyti kabeliai 3.3. lentelėje (29 – 32 eilutės, 34 eilutė), privalo būti ne žemesnės nei Cca degumo klasės, nes naujai montuojami kabeliai privalo būti įrengiami laikantis elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių. | Atsakymas į rinkos dalyvio Nr. 3 pastebėjimą / siūlymą: Dažniausiai kabeliai naudojami esamų sistemų remonto metu keičiant esamą kabelį į tokį patį kabelį, todėl atskiri reikalavimai kabeliams nebus numatyti. |
|  | Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją, yra sunkiai įgyvendinami? | 1)Techninės specifikacijos punktas-mūsų manymu riboja konkurenciją, nes sudaro geresnes sąlygas dabartiniam paslaugų teikėjui. Siūlome pakeisti, kad perkančioji organizacija sudarytų sąlygas gauti visą reikalingą informaciją iš buvusio teikėjo. 2) Yra prieštaravimas tarp specifikacijos 21 p. ir priedo nr. 1. Pirmame yra nurodyta, kad papildomos užsakomos fizinės apsaugos paslaugos teikiamos neatlygintinai, o antrame jau rašoma apie papildomą apmokėjimą. Siūlome palikti nuostatą dėl priede nr. 1 nurodytos apmokėjimo būdo, nes 21 p. labai abstraktus ir pagal jį labai sudėtinga apskaičiuoti kainą | Atskyrus techninę ir elektroninę saugą konkurenciją būtų padidinta kartais. | Ne | Atsakymas į rinkos dalyvio Nr. 1 pastebėjimą Nr. 1: Užsakovas bendradarbiaus ir kiek įmanoma ir pagelbės sklandžiam paslaugų perėmimui. Atsakymas į rinkos dalyvio Nr. 1 pastebėjimą Nr. 2: Atsižvelgus į tai, kas nurodyta rinkos dalyvio, perkančioji organizacija patikslina techninės specifikacijos V dalies 21 punkte nurodytą reikalavimą iš išdėsto jį taip: Papildomos fizinės apsaugos darbuotojų paslaugos, susijusios su viešosios tvarkos užtikrinimu, turto apsauga bei visų VILNIUS TECH padalinių sklandžiu darbu tikslinamos ir derinamos su Užsakovo Administracija ir turi būti vykdomos Vykdytojo apsaugos darbuotoju atskirai suderinta apimtimi bei kaina. Atsakymas į rinkos dalyvio Nr. 2 siūlymą: Perkančioji organizacija neplanuoja skaidyti pirkimo objekto į atskiras dalis, kad sutarties vykdymo (paslaugų teikimo metu) būtų paprasčiau administruoti paslaugų teikimą. Tiek sistemų priežiūra, tiek fizinė apsauga būtų užtikrinama vieno Vykdytojo. Tokiu atveju apsaugos darbuotojai stebėtų ir esant apsaugos sistemos gedimui ar laikinam sutrikimui Vykdytojas tvarkytų be papildomų informavimų ar tarpinių grandžių, visa atsakomybė vienose rankose. |
|  | Ar pirkimo objektas gali būti suskirstytas į dalis, jei taip tai kokios pirkimo dalys (kategorijos) būtų racionalios, kad pirkimas efektyviai būtų suskirstytas į dalis? | Manome, kad racionalu būtų neskaidyti | Taip, Atskirti Fizinę ir elektroninę saugą. | Ne | Atsakymas į rinkos dalyvio Nr. 2 siūlymą: Žr. atsakymą į 2 punktą (aukščiau). |
|  | Nurodykite, kokia būtų preliminari Paslaugų bendra kaina ir (ar) įkainiai įskaitant visas susijusias paslaugas bei sąnaudas Eur be PVM? |  | Negalime pateikti preliminarios kainos, kadangi neteikiame apsaugos paslaugų, tačiau teikiame elektroninių sistemų remonto - priežiūros paslaugas. |  | Dėkojame už atsakymą. Rinkos dalyviai Nr. 1 ir Nr. 3 nurodė preliminarius paslaugų įkainius, kurie viešai nebus skelbiami. |
|  | Numatytas Paslaugų teikimo terminas – 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. | Neprieštaraujame | - | Siūlytume numatyti ilgesnės trukmės sutartį (12 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.). Ilgesnė sutartis leidžia efektyviau planuoti ir įgyvendinti paslaugas – ypač kai jų apimtis yra didesnė (pvz., kelios paslaugos: techninės apsaugos, remonto/ priežiūros, fizinės apsaugos). | Atsakymas į rinkos dalyvio Nr. 3 siūlymą: Perkama pagal turimas ir 2025 metų pirkimų plane suplanuotas lėšas pirkimui. |
|  | Kokios esminės ir svarbiausios sutarties sąlygos Jums yra aktualios, kad norėtumėte ir galėtumėte dalyvauti šiame Pirkime? | Numatyti pilną minimalaus mėnesinio atlyginimo indeksavimą | - | Sutartyje turėtų būti numatomas kainų indeksavimas, pasikeitus minimaliam valandiniam įkainiui. | Atsakymas į rinkos dalyvio Nr. 1 pastebėjimą: Sutarties projekte bus numatyta sutarties kainų peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo ir dėl kainų lygio pokyčio. Atsakymas į rinkos dalyvio Nr. 3 pastebėjimą: Sutarties projekte bus numatyta sutarties kainų peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo ir dėl kainų lygio pokyčio. |
|  | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje teikiamų Paslaugų kontrolei vykdyti? | Vykdyti periodinius, neplaninius fizinės apsaugos postų patikrinimus | - | Tiekėjas privalo turėti civilinės atsakomybės draudimą, kurio suma kiekvienam įvykiui būtų ne mažesnė kaip 1,5 mln. EUR. Toks reikalavimas leis apsisaugoti užsakovui nuo galimos žalos, ypač atsižvelgiant į tai, kad konkurse gali dalyvauti ir labai mažos įmonės, kurios neturėtų pakankamų finansinių išteklių kompensuoti nuostolius savarankiškai; | Atsakymas į rinkos dalyvio Nr. 1 siūlymą: Dėkojame už siūlymą. Jūsų pasiūlymas bus įvertintas. Atsakymas į rinkos dalyvio Nr. 3 siūlymą: Dėkojame už siūlymą. Jūsų pasiūlymas bus įvertintas. |
|  | Perkančioji organizacija nori vykdyti žaliąjį viešąjį pirkimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4 punktą, todėl prašome nurodyti, ar perkamos Paslaugos gali atitikti nurodytus aplinkos apsaugos kriterijus. | Sutinkame | - | Taip | - |
|  | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jei ne, prašome nurodyti kodėl? | Taip | Ne, neplanuojame, jei pirkimas nebus išskaidytas į atskiras dalis: Fizinė ir elektroninė sauga. | Taip | - |
|  | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų dėl Pirkimo dokumentų, nurodykite juos. | Papildomai siūlome numatyti pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijus su priemoka ir fizinės saugos postų patikrinimo skaičių | - | Reikalavimai Tiekėjams: Viena iš esminių sutarties dalių – techninės apsaugos sistemų priežiūra ir gedimų šalinimas, todėl paslaugas teikiantis tiekėjas turėtų turėti bent minimalią patirtį šioje srityje. Tai galėtų būti pagrindžiama tuo, kad tiekėjas per metus generuoja ne mažiau kaip 200 000 EUR (be PVM) pajamų iš apsaugos sistemų aptarnavimo paslaugų. Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą elektroninės apsaugos paslaugų teikimą turėdama tiek pagrindinį, tiek atsarginį centrinį stebėjimo pultą, veikiantį 24/7; Teikėjas turi turėti specialistą turintį patirtį atliekant vaizdo stebėjimo sistemų techninę priežiūrą ir / ar remontą; Teikėjas turi turėti specialistą, kuris turi patirtį atliekant apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos techninę priežiūrą ir / ar remontą (sistemoms FP1216; INTEGRITI; ir kitoms išvardintoms sistemoms). Teikėjas turi turėti specialistą, kuris turi AK kategorijos energetikos darbuotojo pažymėjimą suteikiantį teisę eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius iki 1000 V; Teikėjas turi turėti specialistą, kuris turi PK kategorijos energetikos darbuotojo pažymėjimą suteikiantį teisę eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius iki 1000 V; Teikėjas turi turėti specialistą, kuris turi teisę vykdyti darbus aukštyje. Tiekėjas turi turėti specialistą kuriam yra suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas srityse: procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos įrengimas, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas statiniuose: negyvenamieji pastatai esantys kultūros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Tiekėjas turi įrodyti VPĮ įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. Tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos apsaugos sistemų montavimo ir priežiūros srityje pagal LST EN ISO 9001:2015 Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Atsakymas į rinkos dalyvio Nr. 1 siūlymą: Perkančioji organizacija nenumato šiame pirkime taikyti ekonominio naudingumo kriterijų. Atsakymas į rinkos dalyvio Nr. 3 siūlymus: Dėkojame už siūlymą. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nustatys minimalius reikalavimus tiekėjo kvalifikacijai. |