## Sheet1
Pirkimo Specialiųjų sąlygų 12 priedas
PLANUOJAMOS ĮRENGTI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ
Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė |  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-1. Valdoma IP vaizdo kamera |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-1.1 | Vaizdo raiška | Ne mažesnė kaip 3840 x 2160 UltraHD 4K
TS-1.2 | Jutiklio jautrumas spalvoto vaizdo režime | ne prastesnis kaip 0.5 lux
TS-1.3 | Kadrų skaičius per sekundę | ne mažesnis kaip 30 FPS prie pilnos raiškos
TS-1.4 | Objektyvo optinis priartinimas | ne mažesnis kaip 12x
TS-1.5 | Turi IR pašvietimą | Taip
TS-1.6 | Matymo kampas (FOV) | ne mažesnis kaip 8° iki 45°
TS-1.7 | Platus dinaminis diapazonas (WDR) | ne mažesnis nei 120 db
TS-1.8 | PTZ greitis | ne mažesnis nei Pan: 300°/s Tilt: 300°/s
TS-1.9 | Palaikomi suspaudimo protokolai | H.264, H.265, M-Jpeg
TS-1.10 | Sukimosi kampai | Horizontalus 360°; vertikalus nuo +20 iki -90
TS-1.11 | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | ne žemesnė kaip IP66
TS-1.12 | Maitinimas | Turi palaikyti ne mažiau PoE maitinimo galimybę
TS-1.13 | Darbinė temperatūra | -30°C +40°C
TS-1.14 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
TS-1.15 | Palaikoma analitikos funkcija - linijos kirtimas | palaikoma
TS-1.16 | Palaikoma analitikos funkcija - įėjimas/išėjimas iš zonos, laikas zonoje | palaikoma
TS-1.17 | Palaikoma analitikos funkcija - objektų filtracija: asmuo, automobilis | palaikoma
TS-1.18 | Kamera komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo elementais | Taip
TS-1.19 | Kamera suderinama su TS-7, TS-8 siūlomu įrašymo įrenginiu | Taip
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-2. Lauko IP vaizdo kamera su varifokaliniu objektyvu |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-2.1 | Jutiklio naudingų taškų skaičius | ne mažesnis kaip 1920x1080 (2 MP)
TS-2.2 | Jutiklio jautrumas spalvoto vaizdo režime | ne prastesnis kaip 0.06 lux
TS-2.3 | Kadrų skaičius per sekundę | ne mažesnis kaip 30 FPS prie 1920 H x 1080 V piks. raiškos
TS-2.4 | Integruotas IR pašvietimas | Taip
TS-2.5 | IR pašvietimo nuotolis | ne mažesnis kaip 30m
TS-2.6 | Platus dinaminis diapazonas (WDR) | ne prastesnis nei 120 dB
TS-2.7 | Palaikomi suspaudimo protokolai | H.264, H.265, M-Jpeg
TS-2.8 | Palaikomi, laisvai konfigūruojami vaizdo srautai | Ne mažiau 3
TS-2.9 | Objektyvas | varifokalinis, nemažiau nei 3.5-9mm
TS-2.10 | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | ne žemesnė kaip IP66
TS-2.11 | Apsaugos nuo smūgių klasė | ne žemesnė kaip IK10
TS-2.12 | Maitinimas | Turi palaikyti ne mažiau PoE maitinimo galimybę
TS-2.13 | Darbinė temperatūra | -30°C +40°C
TS-2.14 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
TS-2.15 | Palaikoma analitikos funkcija - linijos kirtimas | Taip
TS-2.16 | Palaikoma analitikos funkcija - įėjimas/išėjimas iš zonos, laikas zonoje | Taip
TS-2.17 | Palaikoma analitikos funkcija - objektų skaičiavimas | Taip
TS-2.18 | Palaikoma analitikos funkcija - objektų filtracija: asmuo, automobilis | Taip
TS-2.19 | Kamera komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo elementais | Taip
TS-2.20 | Kamera suderinama su TS-7, TS-8 siūlomu įrašymo įrenginiu | Taip
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-3. Lauko IP vaizdo kamera su fiksuotu objektyvu |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-3.1 | Vaizdo raiška | ne mažesnė kaip 1920x1080 (2 MP)
TS-3.2 | Jutiklio jautrumas spalvoto vaizdo režime | ne prastesnis kaip 0.2 lux
TS-3.3 | Kadrų skaičius per sekundę | ne mažesnis kaip 30 FPS prie 1920 H x 1080 V piks. raiškos
TS-3.4 | Integruotas IR pašvietimas | Taip
TS-3.5 | IR pašvietimo nuotolis | ne mažesnis kaip 15m
TS-3.6 | Platus dinaminis diapazonas (WDR) | ne prastesnis nei 100 dB
TS-3.7 | Palaikomi suspaudimo protokolai | H.264, H.265, M-Jpeg
TS-3.8 | Palaikomi, laisvai konfigūruojami vaizdo srautai | Ne mažiau 2
TS-3.9 | Objektyvas | ne siauresnis nei 3.2mm, ne platesnis nei 3.8mm (fiksuotas arba kintamo židinio nuotolio. Kintamo židinio nuotolio objektyvas turi palaikyti nurodytas ribas)
TS-3.10 | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | ne žemesnė kaip IP66
TS-3.11 | Apsaugos nuo smūgių klasė | ne žemesnė kaip IK08
TS-3.12 | Maitinimas | Turi palaikyti ne mažiau PoE maitinimo galimybę
TS-3.13 | Darbinė temperatūra | -30°C +40°C
TS-3.14 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
TS-3.15 | Palaikoma analitikos funkcija - linijos kirtimas | Taip
TS-3.16 | Palaikoma analitikos funkcija - įėjimas/išėjimas iš zonos, laikas zonoje | Taip
TS-3.17 | Palaikoma analitikos funkcija - objektų skaičiavimas | Taip
TS-3.18 | Palaikoma analitikos funkcija - objektų filtracija: asmuo, automobilis | Taip
TS-3.19 | Kamera komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo elementais | Taip
TS-3.20 | Kamera suderinama su TS-7, TS-8 siūlomu įrašymo įrenginiu | Taip
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-4. Vidaus IP vaizdo kamera su fiksuotu objektyvu |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-4.1 | Vaizdo raiška | ne mažesnė kaip 1920x1080 (2 MP)
TS-4.2 | Jutiklio jautrumas spalvoto vaizdo režime | ne prastesnis kaip 0.2 lux
TS-4.3 | Kadrų skaičius per sekundę | ne mažesnis kaip 30 FPS prie 1920 H x 1080 V piks. raiškos
TS-4.4 | Integruotas IR pašvietimas | Taip
TS-4.5 | IR pašvietimo nuotolis | ne mažesnis kaip 15m
TS-4.6 | Platus dinaminis diapazonas (WDR) | ne prastesnis nei 100 dB
TS-4.7 | Palaikomi suspaudimo protokolai | H.264, H.265, M-Jpeg
TS-4.8 | Palaikomi, laisvai konfigūruojami vaizdo srautai | Ne mažiau 2
TS-4.9 | Objektyvas | ne siauresnis nei 3.2mm, ne platesnis nei 3.8mm (fiksuotas arba kintamo židinio nuotolio. Kintamo židinio nuotolio objektyvas turi palaikyti nurodytas ribas)
TS-4.10 | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | ne žemesnė kaip IP42
TS-4.11 | Apsaugos nuo smūgių klasė | ne žemesnė kaip IK08
TS-4.12 | Maitinimas | Turi palaikyti ne mažiau PoE maitinimo galimybę
TS-4.13 | Darbinė temperatūra | -10°C +30°C
TS-4.14 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
TS-4.15 | Palaikoma analitikos funkcija - linijos kirtimas | Taip
TS-4.16 | Palaikoma analitikos funkcija - įėjimas/išėjimas iš zonos, laikas zonoje | Taip
TS-4.17 | Palaikoma analitikos funkcija - objektų skaičiavimas | Taip
TS-4.18 | Kamera komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo elementais | Taip
TS-4.19 | Kamera suderinama su TS-7, TS-8 siūlomu įrašymo įrenginiu | Taip
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-5. 360 laipsnių vidaus IP vaizdo kamera |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-5.1 | Vaizdo raiška | Rezoliucija nemažiau 2000x2000 (nemažiau 6 MP)
TS-5.2 | Jutiklio jautrumas spalvoto vaizdo režime | ne prastesnis kaip 0.4 lux
TS-5.3 | Kadrų skaičius per sekundę | ne mažesnis kaip 30 FPS prie 3072 H x 2048 V piks. raiškos
TS-5.4 | Platus dinaminis diapazonas (WDR) | ne prastesnis nei 120 dB
TS-5.5 | Palaikomi suspaudimo protokolai | H.264, H.265, M-Jpeg
TS-5.6 | Palaikomi, laisvai konfigūruojami vaizdo srautai | Ne mažiau 2
TS-5.7 | Maitinimas | Turi palaikyti ne mažiau PoE maitinimo galimybę
TS-5.8 | Darbinė temperatūra | 0°C +30°C
TS-5.9 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
TS-5.10 | Palaikoma analitikos funkcija - linijos kirtimas | Taip
TS-5.11 | Palaikoma analitikos funkcija - įėjimas/išėjimas iš zonos, laikas zonoje | Taip
TS-5.12 | Palaikoma analitikos funkcija - objektų skaičiavimas | Taip
TS-5.13 | Kamera komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo elementais | Taip
TS-5.14 | Kamera suderinama su TS-7, TS-8 siūlomu įrašymo įrenginiu | Taip
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-6. Belaidžio ryšio prieigos taškas |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-6.1 | Belaidžio ryšio dažnis | 5GHz
TS-6.2 | Antenos stiprinimas | ne mažesnis kaip 13dBi
TS-6.3 | Antenos poliarizacija | Dviguba linijinė
TS-6.4 | Palaikomi kanalo juostos pločiai | 10/20/30/40/50/60/80 MHz
TS-6.5 | RJ45 lizdų skaičius | Nemažiau 1 vnt.
TS-6.6 | RJ45 lizdo duomenų perdavimo greitis | Nemažiau 10/100/1000 Mbps
TS-6.7 | Maitinimas | Turi palaikyti ne mažiau PoE maitinimo galimybę
TS-6.8 | Darbinė temperatūra | ne prastesnis nei -30°C iki +50°C
TS-6.9 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
TS-6.10 | Palaikomas nustatymų valdymas naršyklėje | Taip
TS-6.11 | Pritaikytas naudotis lauko salygomis | Taip
TS-6.12 | Darbo temperatūros diapazonas | ne prastesnis nei -30°C iki +50°C
TS-6.13 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-7. Įrašymo įrenginys/ serveris (E2) |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-7.1 | Procesorių kiekis | Ne mažiau 2
TS-7.2 | Procesoriaus dažnis | Ne mažiau 2,1 GHz
TS-7.3 | Procesoriaus fizinių branduolių skaičius | ne mažiau 12
TS-7.4 | Operatyviosios atminties kiekis | Ne mažiau 64GB
TS-7.5 | Operatyviosios atminties greitis | Ne lėčiau kaip 4800 MTs ECC RDIMM
TS-7.6 | Sisteminė atminties talpa | Ne mažiau 480 GB SSD Raid 1 konfigūracija
TS-7.7 | Saugyklos talpa vaizdo archyvo įrašams saugoti | Ne mažiau 100 TB brutto, Raid 6 konfigūracija
TS-7.8 | RAID valdiklio palaikomi diskų apjungimo tipai | RAID 0, 1, 5,6, 10, 50, 60
TS-7.9 | RAID valdiklio spartinančioji atmintis | Ne mažiau 8 GB
TS-7.10 | Saugyklos talpa pirminiam greitam įrašui | Ne mažiau nei 4 x 1,2 TB, 10K rpm SAS diskuose, apjungtų į aparatinį RAID10 masyvą
TS-7.11 | Tinklo plokštė | Ne mažiau kaip 2 vnt. 1GB Base-T tipo ir prievadų, neužimančių PCI Express lizdo.
TS-7.12 |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. 10GB Base-T tipo prievadų , neužimančių PCI Express lizdo.
TS-7.13 | Maitinimo blokas | Dual, Hot-Plug, Power Supply Fully Redundant ne mažiau 1100W galingumo su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90 % efektyvumo
TS-7.14 | Korpusas | Talpina ne mažiau 8vnt. 3,5“ diskų;
TS-7.15 |  | Serveris turi turėti galimybę montavimui į standartinę 19“ spintą.
TS-7.16 |  | Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“).
TS-7.17 |  | Korpuso aukštis neturi viršyti 2U.
TS-7.18 |  | Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga
TS-7.19 | Kietieji diskai | Vaizdo įrašams skirtos saugyklos kietieji diskai; turi būti Near Line SAS tipo arba lygiaverčiai;
TS-7.20 | Operacinė sistema | Windows Server 2022 Standard arba lygiavertė OS. Licencijų kiekis atitinka gamintojo licencijavimo principus ir pilnai licencijuoja visus procesoriaus branduolius;
TS-7.21 | Aptarnavimas | Ne mažesnė kaip 36 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis.
TS-7.22 |  | Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“).
TS-7.23 |  | Turi būti galimybė pratęsti garantiją ne mažiau kaip iki 7 metų išlaikant TS-7.21 ir TS-7.22 paminėtas sąlygas.
TS-7.24 |  | Visi TS-7.21, TS-7.22, TS-7.23 išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo.
TS-7.25 |  | Galimybė pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją.
TS-7.26 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-8. Įrašymo įrenginys/ serveris (RK2, RK7, RK8) |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-8.1 | Procesorių kiekis | Ne mažiau 1
TS-8.2 | Procesoriaus dažnis | Ne mažiau 2 GHz
TS-8.3 | Procesoriaus fizinių branduolių skaičius | ne mažiau 12
TS-8.4 | Operatyviosios atminties kiekis | Ne mažiau 32GB
TS-8.5 | Operatyviosios atminties greitis | Ne lėčiau kaip 4800 MTs ECC RDIMM
TS-8.6 | Sisteminė atminties talpa | Ne mažiau 480 GB SSD Raid 1 konfigūracija
TS-8.7 | Saugyklos talpa vaizdo archyvo įrašams saugoti | Ne mažiau 40 TB brutto, Raid 5 konfigūracija
TS-8.8 | RAID valdiklio palaikomi diskų apjungimo tipai | RAID 0, 1, 5,6, 10, 50, 60
TS-8.9 | RAID valdiklio spartinančioji atmintis | Ne mažiau 8 GB
TS-8.10 | Saugyklos talpa pirminiam greitam įrašui | Ne mažiau nei 4 x 1,2 TB, 10K rpm SAS diskuose, apjungtų į aparatinį RAID10 masyvą
TS-8.11 | Tinklo plokštė | Ne mažiau kaip 2 vnt. 1GB Base-T tipo prievadų, neužimančių PCI Express lizdo.
TS-8.12 | Maitinimo blokas | Dual, Hot-Plug, Power Supply Fully Redundant ne mažiau 1100W galingumo su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90 % efektyvumo
TS-8.13 | Korpusas | Talpina ne mažiau 8vnt. 3,5“ diskų; .
TS-8.14 |  | Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“)
TS-8.15 |  | Korpuso aukštis neturi viršyti 2U.
TS-8.16 |  | Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga
TS-8.17 | Kietieji diskai | Vaizdo įrašams skirtos saugyklos kietieji diskai; turi būti Near Line SAS tipo arba lygiaverčiai;
TS-8.18 | Operacinė sistema | Windows Server 2019 Standard;
TS-8.19 | Aptarnavimas | Ne mažesnė kaip 36 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis.
TS-8.20 |  | Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą („prefailure warranty“).
TS-8.21 |  | Turi būti galimybė pratęsti garantiją ne mažiau kaip iki 7 metų išlaikant TS-8.19 ir TS-8.20 paminėtas sąlygas.
TS-8.22 |  | TS-8.19, TS-8.20, TS-8.21 išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami tarnybinės stoties gamintojo.
TS-8.23 |  | Galimybė pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją.
TS-8.24 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-9. Agreguojantis komutatorius |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-9.1 | Jungtys | ne mažiau 20 vnt. SFP 1Gbps
TS-9.2 |  | ne mažiau 4 vnt. 10 Gbps SFP
TS-9.3 | Turi palaikyti | Layer 3 switching features
TS-9.4 |  | VLAN funkciją
TS-9.5 | Duomenų komutavimo pajėgumas | ne mažesnis nei 128Gbit/s
TS-9.6 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
TS-9.7 | Valdomas | Taip
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-10. Industrinis komutatorius komplekte su maitinimo šaltiniu |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-10.1 | Jungtys | ne mažiau 8 vnt. RJ45 10/100/1000Base-T lizdų su 802.3af/at PoE palaikymu
TS-10.2 |  | ne mažiau 2 vnt. Base-X SFP(Mini-GBIC) lizdų
TS-10.3 | Turi palaikyti | Layer 2 switching features
TS-10.4 |  | VLAN funkciją
TS-10.5 | Darbinės temperatūros diapazonas: | ne prastesnis nei -30℃ - +50℃
TS-10.6 | Apsaugos klasė | 4 lygio apsaugos nuo viršįtampio klasę pagal IEC61000-4-5
TS-10.7 |  | 4 lygio apsaugos nuo elektrostatinės iškrovos klasę pagal IEC61000-4-2
TS-10.8 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
TS-10.9 | Valdomas | Taip
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-11. Komutatorius 8/24 portų POE |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-11.1 | Valdomas | Taip
TS-11.2 | Jungtys (8 portų) | ne mažiau 8 vnt. RJ45 10/100/1000Base-T lizdų su 802.3af/at PoE+ palaikymu
TS-11.3 |  | ne mažiau 2 vnt. 1G SFP(Mini-GBIC) lizdų
TS-11.4 | Jungtys (24 portų) | ne mažiau 24 vnt. RJ45 10/100/1000Base-T lizdų su 802.3af/at PoE+ palaikymu
TS-11.5 |  | ne mažiau 4 vnt. 1G SFP(Mini-GBIC) lizdų
TS-11.6 | Suminė PoE+ galia (8 portų) | ne mažesnė kaip 120W
TS-11.7 | Suminė PoE+ galia (24 portų) | ne mažesnė kaip 350W
TS-11.8 | Turi palaikyti | QoS
TS-11.9 |  | ARP kontrolė
TS-11.10 |  | VLAN funkcija
TS-11.11 |  | SSH/SSL protokolus
TS-11.12 | Duomenų perjungimo pajėgumas | ne mažiau 20 Gbit/s
TS-11.13 | Adresų lentelės talpa | ne mažesnė kaip 8000
TS-11.14 | Palaiko prieigos kontrolės sąrašo (ACL) funkcionalumą | Palaiko
TS-11.15 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-12. SFP modulis |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-12.1 | Pralaidumas | ne mažiau 1 Gbps
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-13. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-13.1 | Nominali talpa | ne mažesnė kaip 2200 VA (E2 serveris, apsaugos darbo vieta)
TS-13.2 |  | ne mažesnė kaip 1000 VA (RK2, RK7, RK8 serveriai ir CVP darbo vieta)
TS-13.3 | Išvesties galia | ne mažesnė kaip 1980 W (E2 serveris, apsaugos darbo vieta)
TS-13.4 |  | ne mažesnė kaip 700 W (RK2, RK7, RK8 serveriai ir CVP darbo vieta)
TS-13.5 | Įėjimo įtampa | 230 VAC
TS-13.6 | Išėjimo įtampa | 230 VAC
TS-13.7 | Turi palaikyti | valdymo per LAN galimybę nemokamos programinės įrangos pagalba (integruotu sąsajos moduliu arba to paties gamintojo ar įrenginio gamintojo sertifikuotu papildomu sąsajos moduliu)
TS-13.8 |  | galimybę montuoti į 19“ komutacinę spintą;
TS-13.9 | Aukštis | ne didesnis kaip 2U
TS-13.10 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-14. Viršįtampio apsauga su UPS funkcija |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-14.1 | Įėjimo įtampa | 230VAC+-10%;
TS-14.2 | Išėjimo įtampa | 230 VAC
TS-14.3 | UPS talpa | ne mažesnė kaip 325A/185W
TS-14.4 | Lizdų su viršįtampio apsauga skaičius | ne mažiau kaip 3 vnt.
TS-14.5 | Lizdų su UPS palaikymu skaičius | ne mažiau kaip 2 vnt
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-15. Komutacinė spinta |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-15.1 | Spintos tipas | Pakabinama
TS-15.2 | Aukštis | Ne mažesnis nei 12U
TS-15.3 | Gylis | Ne mažesnis kaip 60 cm
TS-15.4 | Komplektuojama | su termostatu valdomais aušintuvų bloku
TS-15.5 |  | su įžeminimo rinkiniu
TS-15.6 |  | su maitinimo panele
TS-15.7 |  | su kabeliu sutvarkymo panele
TS-15.8 |  | su įrangos tvirtinimui skirtais elementais
TS-15.9 | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė: | ne žemesnė kaip IP20
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-16. Tarpinės komutacijos skydas |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-16.1 | Matmenys | parenkami, kad tilptų visa reikiama įranga
TS-16.2 | Turi būti | cinkuoto metalo montažinė plokštė skydo viduje
TS-16.3 |  | paruoštos vietos įžeminimui visuose skydo elementuose
TS-16.4 |  | skydas turi būti rakinamas
TS-16.5 | Korpusas | dažytas milteliniu būdu
TS-16.6 |  | Korpuso plieno storis ne mažesnis kaip 1.5 mm
TS-16.7 | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė | ne žemesnė kaip IP66
TS-16.8 | Komplektuojama | su šildytuvu
TS-16.9 |  | su vėdinimo ventiliatoriumi
TS-16.10 |  | su termostatiniais jungikliais šildymui ir vėdinimui
TS-16.11 |  | su įvadiniu automatiniu jungikliu
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-17. Kompiuteris darbo vietai |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-17.1 | Procesorius: | Darbinis dažnis ne mažesnis nei 4 Ghz;
TS-17.2 |  | Ne mažiau 8 branduolių ir 16 gijų;
TS-17.3 |  | Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė nei 3 metai;
TS-17.4 | Vaizdo plokštė: | Atmintis ne mažiau 6GB GDDR5;
TS-17.5 |  | Aktyvus aušinimas;
TS-17.6 |  | turi palaikyti 4 monitorių prijungimą vienu metu aukštos raiškos sąsajom (HDMI/DP)
TS-17.8 |  | turi palaikyti 1920 x 1080 raišką;
TS-17.9 | RAM atmintis | ne mažiau 32 Gb DDR4
TS-17.10 | Kietasis diskas | ne mažiau 1000 GB SSD
TS-17.11 | Tinklo plokštė: | ne mažiau nei 1 vnt. LAN 1Gb/s
TS-17.12 | Operacinė sistema | Ne žemesnė nei Windows 11 64 bit
TS-17.13 | Komplektuojama | su klaviatūra, pele
TS-17.14 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-18. Monitorius |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-18.1 | Dydis | 27 coliai
TS-18.2 | Panelės technologija | IPS arba lygiavertė
TS-18.3 | Rezoliucija | ne mažiau 2560 x 1440 (FHD+)
TS-18.4 | Šviesumas | Ne mažiau 350
TS-18.5 | Kontrastas | Ne prastesnis nei 1000:1
TS-18.6 | Matymo kampas (H x V): | Ne prastesnis nei 178 x 178
TS-18.7 | Reakcijos laikas | Ne daugiau 5 ms
TS-18.8 | Jungtys: | Ne mažiau DP ir HDMI
TS-18.9 | Tvirtinimas: | VESA
TS-18.10 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
TS-18.11 | Komplektacija | su HDMI kabeliu pajungimui
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-19. Ekranas |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-19.1 | Dydis | 43 coliai
TS-19.2 | Panelės technologija | IPS arba lygiavertė
TS-19.3 | Rezoliucija | ne mažiau 3840 x 2160 (UHD)
TS-19.4 | Šviesumas | Ne mažiau 500
TS-19.5 | Kontrastas | Ne prastesnis nei 1000:1
TS-19.6 | Matymo kampas (H x V): | Ne prastesnis nei 178 x 178
TS-19.7 | Reakcijos laikas | Ne daugiau 8 ms
TS-19.8 | Jungtys | Ne mažiau DP ir HDMI
TS-19.9 | Veikimo laikas (valandos/dienos) | 24/7
TS-19.10 | Tvirtinimas | VESA
TS-19.11 | Sertifikatai | RoHS arba analogiškas
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-20. Valdomų kamerų pultas |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-20.1 | Maitinimas | per USB
TS-20.2 | Turi galimybę | valdyti PTZ kameras
TS-20.3 |  | Greitai naršyti tarp darbo sričių, kamerų, vaizdų ir PTZ nustatymų
TS-20.4 |  | Naršyti tarp įrašytų vaizdo įrašų
TS-20.5 | Suderinamumas | Suderinamas su projektuojamais vaizdo stebėjimo sistemos produktais
TS-20.6 |  | Suderinamas su Windows 11 operacine sistema
TS-20.7 | Komplektacija | Komplektuojamas su reikalingais kabeliais pajungimui prie PC
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-22. Keturių monitorių laikiklis |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-22.1 | Tvirtinimas | Prie stalo
TS-22.2 | Turi galimybę | pasukti, paversti monitorių
TS-22.3 | Turi būti parenkamas laikiklis pagal esamų monitorių parametrus (įstrižainę, svorį, VESA ir pan.).
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-22.1 Ekrano laikiklis |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-22.1.1 | Tvirtinimas | Sieninis
TS-22.1.2 | Reguliuojami pasvirimo kampai | Horizontaliai, vertikaliai
TS-22.1.3 | Tinka ekranams | 37"-55"
TS-22.1.4 | Tvirtinimas | Vesa
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-23. Optinė panelė ODF |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-23.1 | Portų kiekis | ne mažiau nei 12
TS-23.2 | Aukštis | 1U
TS-23.3 | Komplektacija | Pilnai sukomplektuota su kasetėmis skaidulų suvirinimui, „pigtail‘ais“, adapteriais ir t. t.
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-24. Optinė komutacinė dėžutė OKD |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-24.1 | Jungčių skaičius | Ne mažiau nei 4 Simplex (8 Duplex)
TS-24.2 | Skaidulų kiekis | Skirta 4-12 skaidulų komutacijai
TS-24.3 | Komplektacija | Pilnai sukomplektuota skaidulų suvirinimui
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-25. LAN kabelio viršsrovio apsauga |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-25.1 | Saugomos gyslos | 8 (8 PIN)
TS-25.2 | Max. Srovės iškrova | 10 KA
TS-25.3 | Perdavimo greitis | Ne mažiau 100 Mbps
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-26. FTP kabelis |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-26.1 | Gyslos | ne mažiau 4 porų
TS-26.2 | Kategorija: | ne žemesnė nei cat. 5E
TS-26.3 | Kabelio tipas | ne prastesnis nei FTP
TS-26.4 | Darbinė aplinka: | Lauko kameroms naudoti lauko sąlygoms tinkamą kabelį
TS-26.5 |  | vidaus kameroms, darbo vietoms – vidaus sąlygų kabelį
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-27. Optinis kabelis |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-27.1 | Skaidulų kiekis | ne mažiau 8 skaidulos
TS-27.2 | Kabelio tipas | Single mode
TS-27.3 | Tinkamas lauko sąlygoms | Taip
TS-27.4 | Atsparus graužikams: | Taip
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-28. Maitinimo kabelis |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-28.1 | Gyslų skaičius | ne mažiau 3
TS-28.2 | Laidininkas | Monolitinis varis
TS-28.3 | Tinkamas lauko sąlygoms | Taip
TS-28.4 | Atsparus UV spindulių poveikiui | Taip
TS-28.5 | Gyslos skerspjūvis | 1.5-2.5 mm2
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-29. Apsauginis vamzdis |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-29.1 | Paskirtis | laidų, kabelių pravedimui, kaip apsauginis šarvas
TS-29.2 | Diametras | ne mažesnis nei D20
TS-29.3 | Sienelės storis | ne mažiau nei 1.8 mm.
TS-29.4 | Atsparus UV spindulių poveikiui | Taip
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-30. Apsauginis vamzdis klojimui po žeme |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-30.1 | Pritaikytas klojimui į žemę | Taip
TS-30.2 | Skersmuo | ne mažesnis nei 75 mm.
TS-30.3 | Sienelės storis | ne mažiau nei 3.5 mm.
|  |  |  | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |  | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo kilmės šalis
TS-31. Programinė įranga |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
Reikalavimo įrangai # | Reikalavimas | Reikalavimo vertė
TS-31.1 | Architektūra: | VSS programinė įranga turi palaikyti architektūrą, kai prie centrinės sistemos (toliau CS) E2 objekte prijungiamos nutolusios sistemos (toliau NS) objektuose
TS-31.2 | Architektūra: | Nutolusių sistemų skaičius ir jų dydis gali būti plečiamas be programinės įrangos apribojimų, įsigyjant papildomas licencijas.
TS-31.3 | Programinės įrangos architektūra privalo palaikyti sekančias funkcijas: | Prie CS galima prijungti įrenginius (kameras) tiek esančius lokaliame tinkle, tiek kameras iš nutolusių sistemų (visas arba pasirinktinai);
TS-31.4 | Programinės įrangos architektūra privalo palaikyti sekančias funkcijas: | CS vartotojai gali pasiekti visas kameras ir jų įrašus, nepriklausomai ar jos yra lokalioje sistemoje, ar NS;
TS-31.5 | Programinės įrangos architektūra privalo palaikyti sekančias funkcijas: | NS kamerų įrašai turi saugomi lokaliuose serveriuose, bet gali būti dubliuojami į CS pagal vartotojo užklausą, tvarkaraštį arba sukonfigūruotą įvykį;
TS-31.6 | Programinės įrangos architektūra privalo palaikyti sekančias funkcijas: | Nutrūkus ryšiui tarp CS ir NS, CS vartotojams turi būti prieinami visi NS kamerų įrašai, kurie buvo dubliuoti į CS iki incidento. Jeigu incidentas įvyksta dubliavimo metu, jis turi būti atnaujintas atsistačius ryšiui tarp CS ir NS
TS-31.7 | Programinės įrangos architektūra privalo palaikyti sekančias funkcijas: | NS sistemos veikimo neįtakoja jos prijungimas prie CS, nutrūkus ryšiui ji toliau funkcionuoja kaip nepriklausoma sistema su lokaliais įrenginiais;
TS-31.8 | Programinės įrangos architektūra privalo palaikyti sekančias funkcijas: | NS įvykiai (kamerų analitikos detekcijos, sistemos įvykiai ar gedimai, vartotojų inicijuoti įvykiai) turi būti matomi CS įvykių žurnaluose, juos galima naudoti aliarmų ar kitų įvykių inicijavimui.
TS-31.9 | Skirta vaizdo stebėjimo sistemų valdymui ir jų galimybių išplėtimui;
TS-31.10 | Turi būti suderinama su ne mažiau nei 5 gamintojų IP kameromis ir įrenginiais;
TS-31.11 | Turi būti suderinama su Windows Server 2022 Standard operacine sistema arba, dirbti 64 bitų architektūroje
TS-31.12 | Turi būti administruojama per vieną administratoriaus sąsają, nepriklausomai nuo sistemos architektūros ir komponentų skaičiaus;
TS-31.13 | Turi būti galima keisti prijungtų įrenginių nustatymus grupėmis, nepriklausomai nuo įrenginių skaičiaus grupėje
TS-31.14 | Visi sistemos nustatymai turi būti saugomi vienoje duomenų bazėje, nepriklausomai nuo sistemos architektūros
TS-31.15 | Maksimalus palaikomų kamerų skaičius – neribojamas
TS-31.16 | Maksimalus palaikomų vartotojų skaičius – neribojamas
TS-31.17 | Programinė įranga turi būti legali ir licencija padengti visas sistemoje naudojamas kameras. Turi būti galimybė plėsti kamerų skaičių įsigyjant papildomas licencijas
TS-31.18 | Programinė įranga turi būti suderinama su kamerų naudojamais H.265, H.264, MPEG-4 ir MJPEG vaizdo glaudinimo formatais;
TS-31.19 | Turi būti galimybė valdyti ne mažiau nei 5 kamerų gamintojų PTZ kameras
TS-31.20 | Programinė įranga turi palaikyti specializuotą vaizdo kamerų valdymo klaviatūrą, kuri leidžia valdyti valdomas kameras, keisti vaizdo atvaizdavimo režimus
TS-31.21 | Siūloma programinė įranga neturi programiškai riboti daromo įrašo raiškos, kadrų spartos ir trukmės
TS-31.22 | Programinė įranga turi gebėti automatiškai ieškoti vaizdo pokyčių, peržiūrimame vaizdo įraše
TS-31.23 | Turi būti galimybė naudoti skirtingus kameros vaizdo srautus stebėjimui ir įrašymui
TS-31.24 | Turi būti galimybė peržiūrėti įrašą pagreitintu režimu
TS-31.25 | Turi būti galimybė peržiūrėti kelių kamerų vaizdo įrašus sinchronizuotus laike
TS-31.26 | Turi būti integruotas judesio aptikimas vaizde (nepriklausoma nuo kameros naudojamo judesio aptikimo) su zonų paslėpimo (mask) galimybe
TS-31.27 | Turi būti galimybė įdiegti 3-ių šalių vaizdo analitikos produktus, tiek integruotus į kameras, tiek veikiančius serverio aplinkoje;
TS-31.28 | Turi galėti priimti ir kaupti metaduomenis iš prijungtų įrenginių arba 3-ių šalių sistemų. Pvz. vaizdo kokybė, atpažinti objektai ir t.t.;
TS-31.29 | Turi valdyti kamerų aliarminius išėjimus
TS-31.30 | Turi turėti skirtingus įrašymo režimus: nuolatinį, pagal tvarkaraštį, pagal vidinį judesio aptikimą, pagal sukonfigūruotus aliarminius įvykius; kiekvienai kamerai įrašymo režimas ir trukmė turi būti nustatomas individualiai
TS-31.31 | Turi turėti galimybę sukurti aliarminius įvykius remiantis bet kurios kameros judesio aptikimu, aliarminiais įėjimais, sistemos įvykiais, išorinių sistemų įvykiais, operatoriaus veiksmais, naudojant skirtingus tvarkaraščius ir papildomas sąlygas
TS-31.32 | Programinė įranga turi saugoti žurnalą apie visus sistemos įvykius (aliarminius įvykius, sistemos įvykius, administratoriaus veiksmus, operatoriaus veiksmus, vaizdo įrašų eksportą, peržiūrą) ir tūrėti žurnalo administravimo įrankį (paieška, filtrai, detali veiksmų ataskaita);
TS-31.33 | Turi būti interaktyvus, daugiasluoksnis, keičiamo mastelio sistemos planas su visų sistemos elementų išdėstymu;
TS-31.34 | Programinė įranga turi rodyti stebimos teritorijos grafinius planus su juose išdėstytomis kamerų interaktyviais simboliais atvaizduojančiais kamerų statusus, pasirinkus norimą kamerą ar kelias kameras, turi būti parodomas langas/langai su realaus laiko vaizdu iš jų
TS-31.35 | Programinėje įrangoje, Šilumos tinklų teritorijų žemėlapiuose, turi būti atvaizduotos visos vaizdo stebėjimo sistemą sudarančios vaizdo kameros
TS-31.36 | Turi būti galima iš žemėlapio pasirinkti norimą peržiūrėti / valdyti kamerą
TS-31.37 | Žemėlapyje kiekviena kamera turi būti su tekstiniu pavadinimu
TS-31.38 | Programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu ne mažiau nei 3 skirtingoms gavėjų grupėms, priklausomai nuo įvykio pobūdžio (gedimas, aliarmas ir pan.);
TS-31.39 | Programinė įranga turi tūrėti galimybę kurti vartotojus su individualiomis prieigos teisėmis kiekvienos kameros atžvilgiu. Vartotojų skaičius turi būti neribotas
TS-31.40 | turi būti galimybė naudoti Windows (Active Directory) autorizaciją
TS-31.41 | Vartotojai turi būti suskirstyti pagal privilegijas į roles (administratoriai, operatoriai, išoriniai vartotojai ir pan.), perkėlus vartotoją iš vienos rolės į kitą, atitinkamai turi pasikeisti jo privilegijos
TS-31.42 | Sistemą turi būti galima prijungti prie 3-ių šalių sistemų kaip ONVIF reikalavimus atitinkantį įrenginį, suteikiant prieigą prie pasirinktų kamerų
TS-31.43 | Programinė įranga turi tūrėti galimybę vykdyti atsarginių sistemos nustatymų kopijavimą avariniam sistemos atkūrimui
TS-31.44 | Programinė įranga turi būti lengvai perkeliama į kitą įrangą gedimo, remonto ar atnaujinimo atveju be papildomo licencijavimo. Turi palaikyti licencijų aktyvavimą prie interneto nepajungtose sistemose
TS-31.45 | Programinė įranga turi turėti galimybę prisijungti, žiūrėti realaus laiko vaizdą ir jo įrašus, peržiūrėti įvykius, eksportuoti įrašus naršyklės pagalba be administratoriaus teisių (neinstaliuojant naršyklės įskiepių), naudojantis PC klientine dalimi, naudojantis išmaniais įrenginiais su Android ir iOS programine įranga
TS-31.46 | Turi būti galimybė pasirinkto vaizdo įrašo fragmentą išsaugoti lokaliame kompiuteryje arba atskiroje laikmenoje, sistemos naudojamais formatais arba AVI/MPEG-4 arba lygiaverčiais, eksportuotą fragmentą turi būti galimybė peržiūrėti bent su šiomis vaizdo peržiūros programomis (nereikalaujant atsisiųsti papildomų kodekų): Windows media player, VLC media player
TS-31.47 | Programinė įranga turi leisti nustatyti įrašo saugojimo laikotarpį, po kurio įrašai bus automatiškai naikinami.
TS-31.48 | Turi palaikyti vaizdo įrašų šifravimą ne prastesniu nei AES-256 šifravimo algoritmu
TS-31.49 | Programinė įranga turi tūrėti galimybę būti plečiama papildomomis tinklo saugyklomis vaizdo įrašų saugojimui SMB arba ISCSI protokolais
TS-31.50 | Teikiama vaizdo įrašymo ir apdorojimo programinė įrangai (serverinė dalis) turi tūrėti ne mažiau nei 24 mėn. gamintojų atnaujinimų ir priežiūros palaikymą
TS-31.51 | Turi būti suderinama su Hanwha QNO-6012R (arba lygiavertis) bei Hanwha QNO-6082R1 (arba lygiavertis)
TS-31.52 | Turi palaikyti gamyklinę integraciją su Suprema Biostar 2 kontrolės programine įranga
TS-31.53 | Turi palaikyti gamyliknės integracijos su Suprema Biostar 2 integracijos galimybes | Atvaizduoti durų būklę realiu laiku;
TS-31.54 |  | Atvaizduoti įeigos kontrolės įvykius realiu laiku;
TS-31.55 |  | Susieti įeigos kontrolės duris su vaizdo stebėjimo kameromis ir stebėti jų būklę vienu metu;
TS-31.56 |  | Stebėti įeigos kontrolės valdomas duris ir vaizdo stebėjimo sistemos valdomas kameras bendrame žemėlapyje
TS-31.57 | Turi būti termovizinių kamerų palaikymo galimybė.
TS-31.58 | Programinėje įranga privaloma, kad būtų galima pažymėti konkretų laiko tarpą įraše, kuris neišsitrintų jeigu ir būtų įjungta užpildyto disko rašymas ant viršaus
TS-31.59 | Programinė įranga turi turėti savyje serverio, diskų, tinklo aprovimo stebėsenos galimybes, kad identifikuoti nukrypimus ar klaidas
TS-31.60 | Operatorius naudodamasis programine įranga turi turėti galimybę palikti komentarus konkrečiuose vaizdo įrašo etapuose.
TS-31.61 | Programinė įranga turi turėti mažiausiai 24 mėnesių įskaičiuotą atnaujinimų planą (palaikymą) su galimybe pratęsti
TS-31.62 | VSS programinė įranga turi tūrėti nemažiau kaip 24 mėnesių gamintojo priežiūros (support) paketą. Licencija užtikrinti nemokamus atnaujinimus programinei įrangai ir prioritetinį gamintojo reagavimą gedimams