| Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija Biudžetinė įstaiga, Miško g. 1, 44321 Kaunas, tel. (8 37) 42 41 72, el.p. dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt, http://www.dgg.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290134150 |  |
| --- | --- |

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ

KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOS, ADRESU MIŠKO G. 1, KAUNAS, VIRTUVĖS GAMYBINIŲ PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOMS ATLIKTI

2025 m. balandžio 03 d. Nr. BD-

Kaunas

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

|  | Reikalavimai projektavimo paslaugoms |
| --- | --- |
| Statytojas (Užsakovas) | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos virtuvės gamybinės 137 m2 patalpos pagal pridedamą virtuvės patalpų planą (2 priedas) (patalpos pažymėtos). |
| Pirkimo objektas: | - Projektiniai pasiūlymai; - Tvarkomieji statybos darbai; - Tvarkomieji paveldosaugos darbai (jeigu reikalinga); - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
| Statinio kategorija: | - Ypatingas statinys; - statinys, esantis kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (Objektas patenka į: Kauno miesto istorinę dalį vadinama naujamiesčiu (kodai kultūros vertybių registre Nr. 22149, 49084). |
| Projekto apimtis ir reikalavimai: | Projekto dalys: - Bendroji dalis; - Architektūros (perplanuojant patalpas); - Tvarkomieji statybos darbai (jeigu reikalinga); - Technologijų (virtuvės įrangos (technologinės linijos) išdėstymas (zonos); - Vandentiekio (karšto ir šalto) ir nuotekų (buitinių); - Vėdinimo (virtuvės (ištraukimo) ventiliacijos įrengimas); - Elektrotechnikos (apšvietimo ir jėgos tinklų pakeitimas); - Gaisrinės ir apsauginės signalizacijos (įvertinti, pritaikyti prie jau esamos); - Gaisrinės saugos; - Skaičiuojamoji statybos kaina (sąmata). - Kiekvienos dalies sprendiniuose turi būti pateikta: detalūs brėžiniai, techninės specifikacijos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba. - Visi projekto sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu. - Techninio projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, statinio skaičiuojamajai kainai nustatyti. - Pagal suderintus projektinius pasiūlymus, rengiamas Projektas ir teikiamas Statytojui (Užsakovui), kuris užsako bendrąją ekspertizę. Esant pastaboms, sprendiniai taisomi. Projektuotojas tikslina sprendinius pagal Kultūros vertybių registro duomenis. - Atlikus bendrąją ir specialiąją ekspertizę gavus teigiamas išvadas be pastabų, Projektas teikiamas Statytojui (Užsakovui) tvirtinti. - Užsakovo pavedimu Projektuotojas pildo prašymus ir išima visus reikalingus dokumentus specialiųjų ar kitų sąlygų gavimui (jei reikalinga). - Projektuotojas suderina Projektą su visomis atitinkamomis institucijomis (jei reikalinga). Projektavimo dokumentai turi atitikti normatyvinius statybos techninius dokumentus: - Statybos įstatymą - Statybos techninius reglamentus – STR - Higienos normas – HN - Kitus normatyvinius statybos techninius reglamentus - Parengtas tvarkybos ir remonto darbų projektas privalo atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius projektavimo, statybos, nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymus, kitus reglamentus; - Projektuotojas kartu su užsakovu gauna specialiuosius projektavimo reikalavimus (jei reikalinga); - Rengiant projektą visi sprendiniai derinami su užsakovu; - Projektuotojas suderina projektą su atitinkamomis institucijomis (jei reikalinga). |
| Techninis darbo projektas | Valgyklos darbai: Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai; Pagal Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių pastabas). Projekto klaidų, pastebėtų remonto metu taisymas; Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. |
| Statinio Projekto vykdymo priežiūra | Statinio Projekto vykdymo priežiūra: turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”, kitais teisės aktais. 2. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą. |
| Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Projektą parengti vadovaujantis Suderintais Tvarkybos darbų projekto projektiniais pasiūlymais, Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais (jei reikalinga). |
| Pasiūlymo ir projekto rengimo dokumentų kalba: | Lietuvių k. |
| Projekto rengimo dokumentų įforminimas, sudėtis ir pan. | Projektuotojas turi pateikti užsakovui 2 (du) egzempliorius parengto Projekto popierinių dokumentų rinkinių ir 1 (vieną) egzempliorių skaitmenine forma kompiuterinėje laikmenoje. |
| Pasiūlymų pateikimo tvarka: | Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant „Pasiūlymo formą“ (1 priedas) Vienas tiekėjas gali pateikti vieną pasiūlymą visai pirkimo apimčiai. Pasiūlymai turi būti pateikti elektroniniu būdu. |
| Pasiūlymų pateikimo data ir laikas: | Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2025 balandžio 18 dienos 10:00 val. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. |
| Pasiūlymų galiojimo laikas | Pasiūlymas turi galioti (30 k. d. nuo pasiūlymo pateikimo datos) |
| Vertinimo kriterijus ir projekto parengimo terminas | Mažiausia kaina, gera paslaugų kokybė ir garantijos. Projektą parengti per devynis mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. |

Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms vykdyti.

Paruošė:  Paulius Vaitekaitis, tel.  +370 60359006

PRIDEDAMA:

- Pasiūlymo forma, 1 lapas

- Virtuvės patalpų planas, 1 lapas.

Direktorė		                                  				                        Dovilė Kaminskė