JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis

Tel. (8 426)  69 162, www.joniskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288712070

| Tiekėjams |  | 2025-04-03 Nr. CVP IS |
| --- | --- | --- |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO

Perkančioji organizacija priėmė šiuos sprendimus:

- Techninės specifikacijos punktas Nr. 7.1

Buvo: Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), ne mažiau 10” ekrano įstrižainė.

Pakeisti į: Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), ne mažiau 21,5” ekrano įstrižainė.

- Techninės specifikacijos punktas Nr. 18.2.4

Buvo: Vieno kristalo technologija.

Pakeisti į: Šis punktas išbrauktas iš techninės specifikacijos.

- Techninės specifikacijos punktas Nr. 11.4

Buvo: Pulso pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,3 iki 12,5 kHz.

Pakeisti į: Pulso pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,3 iki 7,0 kHz.

- Techninės specifikacijos punktas Nr. 12

Buvo: PRF keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 kHz iki 22 kHz.

Pakeisti į: PRF keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 iki 6,0 kHz.

- Techninės specifikacijos punktas Nr. 14

Buvo: PRF keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,3 iki 12,5 kHz.

Pakeisti į: PRF keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 iki 6,0 kHz.

- Techninės specifikacijos punktas Nr. 18.2.1

Buvo: Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis nei 2,0–11,0 MHz.

Pakeisti į: Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 11,0 MHz.

Atsižvelgiant į padarytus pakeitimus Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ – (aktuali redakcija 2025-04-03) pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. balandžio 16 d. 10:00 val.

Paaiškinimus ir paklausimus galima teikti iki 2025 m. balandžio 9 d. 17:00 val.

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė				Jūratė Buivydienė