1 PRIEDAS

Statinio DAŽYMO IR SKARDINIMO darbų Techninė  specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g.43 g. Turto valdymo skyriaus viršininkas Tadas Ivanauskas tel. +370 614 98298. |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Nuotekų siurblinė vieno aukšto statinys su giluminiu rūsiu, Betygalos g.4 |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Ypatingas Statybos rūšis: Paprastasis remontas. Statinio lauko sienų dažymas (spalvą priderinti prie teritorijoje esančių statinių komplekso). Parapetų skardų keitimas. Naudojimo paskirtis: Nuotekų siurblinė |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Atlikus minėto objekto apžiūrą buvo nustatyta: Statinio būklė – statinio kapitalinės sienos sumūrytos iš molinių plytų veikiamos oro sąlygų ardosi būtina padengti apsauginiais dažais. Parapetų skardos supuvusios – reikia keisti. |
|  | Kita | - |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Parapetų skardinės dangos keitimas | Apie 170 m2 |
|  | Lauko sienų dažymas apsauginiai dažais. | Apie 1100 m2 |
|  | Mūrinės tvoros dažymas | 90 m2 |
|  | Tinklinės tvoros metalo profilio rėmuose dažymas | 173 m2 |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Medžiagas įsigyja rangovas. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Pateikiama pasiūlymų forma |
|  | Privalomoji dokumentacija | Atliktų darbų aktas |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | Atlieka Techninis projektų skyrius ir Turto valdymo skyrius. Garantija pagal statybos įstatymą. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Atlieka Rangovas. Atliekas priduoti sutvarkymui (utilizavimui) tai atliekančioms bendrovėms. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Susidariusį galimą metalo laužą Rangovas priduoda įstaigai UAB „Kauno vandenys“ |
|  | Kita | Garantijų suteikimas atliktiems darbams |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Pasirašius darbų sutartį, Rangovas per 10 darbo dienų pateikia tikslų planuojamų darbų kalendorinį grafiką. Grafike turi būti nurodyta numatomų darbų trukmė. |
|  | Papildomi reikalavimai | Laikoma, kad iki pasiūlymo pateikimo ir sutarties pasirašymo Rangovas yra pilnai susipažinęs su numatytais atlikti darbų kiekiais, esama situacija objekte ir įsivertinęs visus reikalingus resursus. |
|  | Žalieji reikalavimai | Rangovo naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) XIII Skyriaus „Statybinės medžiagos“ nuostatas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1 |

Pridedama:

1. Statinio nuotrauka.

_____________________________________________________________