## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
BMR MAGNETOM AVANTO S/N:157033 IR ŠALČIO MAŠINŲ: WBA-E 1083, S/N: 0726/16 IR S/N: NRL0330*F*E*J*03, S/N: 2306006856230001 PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | BRANDUOLINIO MAGNETINIO REZONANSO MAGNETOM AVANTO S/N:157033 ĮSKAITANT ŠALČIO MAŠINOS WBAE 1083, S/N: 0726/16 PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Paslaugų kiekis per 36 mėn. | Mato vieneto (metų ketvirčio) įkainis EUR be PVM | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur
1. | BRANDUOLINIO MAGNETINIO REZONANSO MAGNETOM AVANTO S/N:157033 ĮSKAITANT ŠALČIO MAŠINOS WBAE 1083, S/N: 0726/16 PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS
1.1. | Branduolinio magnetinio rezonanso MAGNETOM AVANTO S/N:157033 po garantinio aptarnavimo paslaugos | 12 | Metų ketvirtis
1.2. | Branduolinio magnetinio rezonanso Magnetom AVANTO šalčio mašinos WBA-E 1083, S/N 0726/16 po garantinio aptarnavimo paslaugos | 12 | Metų ketvirtis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ŠALČIO MAŠINOS NRL0330*F*E*J*03, S/N: 2306006856230001 PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Paslaugų kiekis per 36 mėn. | Mato vieneto (metų ketvirčio) įkainis EUR be PVM | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur
2. | ŠALČIO MAŠINOS NRL0330*F*E*J*03, S/N: 2306006856230001 PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS
2.1. | Šalčio mašinos NRL0330*F*E*J*03, S/N: 2306006856230001 po garantinio aptarnavimo paslaugos | 12 | Metų ketvirtis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RKL-3990 2025-04-01 15:03:19

## Techninė specifikacija
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Pirkimas skaidomas į 2-i (dvi) pirkimo objekto dalis:
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: BRANDUOLINIO MAGNETINIO REZONANSO MAGNETOM AVANTO S/N:157033 ĮSKAITANT ŠALČIO MAŠINOS WBA-E 1083, S/N: 0726/16 PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS
2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: ŠALČIO MAŠINOS NRL0330*F*E*J*03, S/N: 2306006856230001 PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS
BRANDUOLINIO MAGNETINIO REZONANSO AVANTO 157033, ĮSKAITANT ŠALČIO MAŠINŲ WBA-E 1083 S/N: 0726/16 (1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS), IR ŠALČIO MAŠINOS NRL0330*F*E*J*03 SN: 2306006856230001 (2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS) PO GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS:
Lentelė Nr. 1 (po garantinio paslaugų apimtis):
Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas
1 | Perkamų paslaugų apimtis (įskaičiuota į pasiūlymo kaina) | 1 pirkimo dalis. Branduolinio magnetinio rezonanso Magnetom Avanto s/n:157033 įskaitant šalčio mašinos WBA-E 1083, s/n: 0726/16 po garantinio aptarnavimo paslaugos: 1. Techninės priežiūros paslauga TPP, taikoma Branduolinio magnetinio rezonanso aparatui ir šalčio mašinai* (pagal gamintojo rekomendacijasatliekama 4 kartus per metus, viso TPP per 36 mėn. 12 kartų); 2. Techninės būklės tikrinimas (TBT), taikomas tik Branduolinio magnetinio rezonanso aparatui* (pagal gamintojo rekomendacijas atliekama 1 kartą per 2 metus, viso TBT per 36 mėn. 2 kartai); 3. Remontas (įskaitant visų sugedusių atsarginių dalių keitimas naujomis (įskaitant ir BMR helio regeneravimo įrenginį „šaldymo galvos“). 4. Kalibravimas ir testavimas. 5. Konsultacijos susijusios su įrangos eksploatacija. 2 pirkimo dalis. Šalčio mašinos NRL0330*F*E*J*03, s/n: 2306006856230001 : 1. Techninės priežiūros paslauga TPP* (pagal gamintojo rekomendacijas atliekama 4 kartus per metus, viso TPP per 36 mėn. 12 kartų); 2. Remontas (įskaitant visų sugedusių atsarginių dalių keitimas naujomis. 3. Kalibravimas ir testavimas. Konsultacijos susijusios su įrangos eksploatacija.
1.1. | Techninės priežiūros paslauga TPP: | 1. Sistemos techninės priežiūros paslauga kas tris mėnesius pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas (į kaina turi būti įskaičiuota: kelionės kaštai, profilaktikai atlikti atsarginės dalys); 2. Monitoringo sistemos, kuri nuolat seka sistemos darbą, suformuoja ir siunčia elektronines žinutes apie galimus sistemos sutrikimus įdiegimas, eksploatavimas ir administravimas. 3. Nuotolinio valdymo būdu įrangos, gedimų diagnostika. 4. Periodiškas gamintojo oficialiai išleistos ir patvirtintos programinės įrangos atnaujinimas. 5. Gamintojo išleidžiamų FMI (vietoje atliekamų modifikacijų ) instaliacija.
1.2. | BMR Techninės būklės tikrinimas TBT | 1. Sistemos profilaktinė techninė būklė kas dvejus metus.
1.3. | Remontas: | 1. Sistemos gedimų diagnostika. 2. Sugedusių dalių keitimas naujomis (be papildomo užmokesčio pakeičiama bet kuri sugedusi dalis, įskaitant BMR helio regeneravimo įrenginio „šaldymo galvos“; sugedusios dalys keičiamos be jokių apribojimų, išskyrus netinkamo įrangos naudojimo atvejus bei atvejus, kai detalės ir priedai natūraliai susidėvi (kriaušės, pagalvėlės ir t.t.)). 3. Kalibravimo ir testavimo darbai.
1.4. | Konsultacijos, susijusios su įrangos eksploatacija | Vietoje (VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje) bent vieną kartą per metus specialisto atliekamos konsultacijos technologams ir gydytojams.
2 | Darbingumo užtikrinimas | Aptarnaujamos sistemos darbingumas metų bėgyje užtikrinamas: a) eksploatuojant sistemą darbo dienomis (Bendras darbo laikas reiškia tik darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio 08:00-18:00 darbo valandomis) - ne mažiau kaip 90% bendro darbo laiko. * Sistema laikoma nedarbinga, kai MRT neveikia (negalima atlikti jokių tyrimų), pacientai nepriimami. Sistemos darbingumas sutarties galiojimo bėgyje skaičiuojamas kas 12 mėnesių.
2.1. | Gedimo šalinimas | a) iki 3 darbo dienų kai nereikalingos atsarginės detalės; b) iki 10 darbo dienų kai reikalingos atsarginės detalės.
3 | Reikalavimai paslaugos teikėjui:
3.1. | Bendradarbiavimas su VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Medicininės aparatūros priežiūros skyriumi | Techninės informacijos, reikalingos pilnaverčiam sistemos eksploatavimui, teikimas, taip pat konsultacijos dėl įrangos profilaktinio aptarnavimo, gedimu nustatymo bei remonto klausimais. Konsultacijos teikiamos telefonu, tiesioginiai bendraujant arba , nuotolinio valdymo sistemos pagalba.
4 | Sistemos aptarnavimo organizavimas:
4.1. | Paklausimų bei iškvietimų priėmimas | Elektroniniu paštu, telefonu, gedimų registravimo informacinę sistemą.
4.2. | Nuotolinio prisijungimo, specialisto atvykimo (tais atvejais, kai gedimo negalima pašalinti nuotoliniu būdu prisijungus prie sistemos) laikas | Reakcija į iškvietimą darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos. a) nuotolinio prisijungimo pagalba – ne vėliau kaip tos pačios darbo dienos bėgyje. b) specialisto atvykimo atveju – ne vėliau kaip per 8 darbo valandas.
4.3. | VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės medicininės aparatūros priežiūros skyriaus specialisto (ų) dalyvavimas atliekant profilaktinio aptarnavimo ir remonto darbus | Sistemos aptarnavimo paslaugą teikiančios įmonės specialisto atvykimo laikas turi būti suderintas su VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Medicininės aparatūros priežiūros skyriumi bei sudaryta galimybė atliekant darbus dalyvauti šios tarnybos inžinieriui (-iams).
5 | Remonto atlikimas | Sistemos remontas
6 | Garantija | Tiekiamoms profilaktinėms priemonėms, atsarginėms dalims ir atliktiems darbams suteikiama 6 mėnesių garantija.
*Pastaba. Medicinos priemonės (MP) techninės priežiūros paslauga (TPP) – tai techninių priemonių ir darbų kompleksas naudojamo MP darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. MP TPP apima apžiūrą, valymą, elektrinių, mechaninių dalių, eksploatacinių medžiagų ir pan. pakeitimą (kaip tai numatyta gamintojo techninės priežiūros reglamentuose), MP derinimą (jei reikia) ir funkcionalumo patikrinimą. MP techninės būklės tikrinimo paslauga (TBT) - medicinos priemonių naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais ir MP gamintojo nustatyta tvarka ir terminais atliekama medicinos priemonės privaloma apžiūra, taip pat visų MP parametrų patikrinimas ir MP saugos bandymai. BMR (branduolinio megnetinio rezonanso) aparato kompleksą sudaro: BMR aparatas, AW stotis, nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, BMR šaldymo sistema.

## BENDRIEJI REIKALAVIMAI
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra techninėje specifikacijoje nurodytos medicinos priemonės gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliotas techninėje specifikacijoje nurodytos medicinos priemonės gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai), ar yra sudaręs atitinkamą bendradarbiavimo sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu gamintojo suteiktą teisę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti įrangos gamintoją, skaitmeninė kopija bei ūkio subjektui, su kuriuo sudaryta bendradarbiavimo sutartis, gamintojo išduotas įgaliojimas) atlikti medicinos priemonės techninę priežiūrą.
2. Medicinos priemonės techninės būklės tikrinimą, neturėdamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą, gali atlikti tik šios medicinos priemonės gamintojas (pateikti tai pagrindžiančius dokumentus). Priešingu atveju, asmenys, kurie nėra medicinos priemonės gamintojai, atliekantys MP techninės būklės tikrinimo paslaugas, turi atitikti LR sveikatos sistemos įstatymo 592 str. 5 dalyje nustatytus reikalavimus ir turėti valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos išduotą pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti medicinos priemonių techninės būklės tikrinimą, kurį kartu su pasiūlymu privalo pateikti.