## TS
Išorinės kokybės kontrolės paslaugos techninė specifikacija VPP-1912
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Paslaugos pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato, vnt. | Orientacinis kiekis
1 | 72225000-8 | Išorinės kokybės kontrolės paslauga | Metinės tarptautinės išorinės kokybės kontrolės programos molekulinių genetinių tyrimų, biocheminių genetinių tyrimų, klinikinių genetinių tyrimų įvertinimo kokybei įvertinimui, atitinkant LR SAM įsakymo V-998 bei jo pakeitimų ir LST EN ISO 15189 standarto reikalavimus. Programų pakete turi būti ne mažiau kaip 15 skirtingų genetinių tyrimų: molekulinių genetinių tyrimų ne mažiau 9 programų, citogenetinių tyrimų įvertinimo ne mažiau kaip 2 programas, biocheminių genetinių tyrimų įvertinimui ne mažiau kaip 4 programos. | vnt | 4
Papildoma sąlyga: Už paslaugos vykdymą bei su tuo susijusias patirtas išlaidas (užsakymus, siuntos apmokėjimą, muitinimą) apmoka paslaugos teikėjas.