ATSAKYMAI NR. 1

1. Klausimas. Patikslinkite prašau ar priešgaisrinės signalizacijos centralę reikia įrengti naują ar naudoti esamą? Jeigu į esamą, kokia ji: adresinė ar paprasta? Ir kurioje pastato patalpoje ji yra?

Atsakymas. Priešgaisrinės signalizacijos centralė esama, pirmo aukšto hole. Naujos įrengti nereikia, naudoti esamą.

2. Klausimas. SA MŽ grindų apdaila nurodyta grindjuostės 153 m2. Prašome patikslinti ar kiekis ir kiekio mato vnt. yra teisingi?

Atsakymas. Grindjuostės - 153,00 m.

3. Klausimas. SA MŽ sienų apdaila nurodytas sienų dažymas 350 m‘ ir 20 m‘. Prašome patikslinti ar kiekis ir kiekio mato vnt. yra teisingi?

Atsakymas. Sienos – dažytos, Spalva - Winter white RAL 000 90 00 - 350,00 m2.
Sienos – dažytos, Spalva - RAL 130 70 10, Nile green 120 70 10 - 20,00 m2.

4. Klausimas. SA MŽ sienų apdaila nurodytas radiatorių uždengimas, baldinė plokštė 44 m‘. Prašome patikslinti ar kiekis ir kiekio mato vnt. yra teisingi?

Atsakymas. Radiatorių uždengimas baldine plokšte - 44,00 m2.

5. Klausimas. SA dalis. Išklotinė C. Ar sienos atkarpos tarp radiatorių dažomos, ar dengiama baldine plokšte?

Atsakymas. Visuose remontuojamuose kabinetuose radiatoriai uždengiami baldine plokšte su tarpeliais. Spalva artima -  Limestone green RAL 130 70 10, Nile green 120 70 10. Įsivertinti į pasiūlymo kainą.

6. Klausimas. SA dalis. Išklotinė D. Nišos pufams sudėti. Ar baldas formuojamas iš baldinės plokštės? Ar reikalinga įsivertinti teikiant pasiūlymą?

Atsakymas. Visi elementai išklotinėje D gaminami iš baldinės plokštės. Įsivertinti į pasiūlymo kainą.

7. Klausimas. SA dalis. Išklotinė D. Ar sienos ornamentas – arkos formos, esančios už spintelių dažomos, ar montuojama baldinė plokštė?

Atsakymas. Visi elementai išklotinėse D ir E gaminami iš baldinės plokštės. Įsivertinti į pasiūlymo kainą.

8. Klausimas. SK-MŽ Ardymo darbai nurodyta sluoksnių ardymas rėmo VMR-1 įrengimui, prašome patikslinti kokio storio šiltinimo sluoksnis?

Atsakymas. Šiltinimo sluoksnio storis apie 250 mm storio.

9. Klausimas. SK-MŽ Ardymo darbai nurodyta stogo dangos ardymas 7 m2, o stogo dangos atstatymas numatytas 15 m2. Prašome patikslinti kiekį.

Atsakymas. Atstatomos stogo dangos plotas 7 m².

10. Klausimas. SK-MŽ 5. Stogo atstatymo darbai nurodyta polistireninis putplastis 15 m2, prašome patikslinti kokio storio šiltinimo sluoksnis?

Atsakymas. Šiltinimo medžiagos storis 250 mm.

11. Klausimas. SA dalyje nurodyta naujų dangų įrengimas, tačiau nėra numatyta senų dangų ardymo. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Ardoma sena grindų danga 290,00 m².

12. Klausimas. Techninėse specifikacijose pateiktas šviestuvų aprašymas, schemose yra Dialux skaičiavimai apšvietimo, tačiau kiek ir kokių šviestuvų neaišku - žiniaraštyje nėra. Ar galite pateikti skaičių reikalingų šviestuvų?

Atsakymas. Projektuojama 38 vnt. įleidžiamų LED šviestuvų. Matmenys 60x60 cm.

13. Klausimas. Prašome patikslinti kokio tipo lubos montuojamos, aiškinamajame rašte ir techninėje specifikacijoje minimos pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos, o tuo tarpu Detalė D-1 ir Detalė D-2 atvaizduoti gipso kartono lubų mazgai.

Atsakymas. Montuojamos ,,Armstrong'' tipo lubos.

Viešųjų pirkimų komisija