Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VĖDINIMO, DRĖKINIMO IR ŠALDYMO SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS, ĮSKAITANT REMONTUI REIKALINGAS DALIS/MEDŽIAGAS

1. Pirkimo objektas ir apimtys
	Pirkimo objektas
	Planuojamos apimtys
	Informacija

	1. Pirkimo objektas - Nacionalinio vėžio centro (toliau – Užsakovas) pastatų įrangos – vėdinimo, drėkinimo, šaldymo sistemų/įrenginių (toliau – įranga):
	Išperkamoji sutarties suma (12 mėn.)  – 25000,00 Eur su PVM:

	Informacija apie įrangą, planinius TP darbus, kiekius ir jų periodiškumą pateikiama šios specifikacijos prieduose.
Tiekėjas privalo užpildyti lenteles ir pateikti kartu su pasiūlymu.

	1.1. techninė priežiūra (TP planiniai darbai)
	
	

	1.2. filtrų* keitimas (TP planiniai darbai)
	
	

	1.3. gedimų diagnostika, remontas
	
	

	1.4. remontui reikalingos dalys ir eksploatacinės medžiagos
	
	

	1.5. Neviršijant išperkamosios sutarties sumos, Užsakovas pagal poreikį (dalimis) užsakys eksploatacines medžiagas, atsargines dalis ir techninės priežiūros paslaugas pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus fiksuotus įkainius ir kainas.

	1.6. Esant poreikiui, Užsakovas užsakys įrangos – vėdinimo, drėkinimo, šaldymo sistemų / įrenginių automatikos remonto ir kitas susijusias paslaugas už nurodytą valandinį įkainį. Pirkimo sutartyje bus nurodytas valandinis paslaugos įkainis ir Tiekėjo pasiūlyme pateiktų nurodytų detalių (medžiagų) kainos bei išperkamoji sutarties suma.

	1.7. Jeigu tam tikram darbui atlikti bus reikalingos detalės (medžiagos), kurių nėra nurodyta sutarties priede „Techninė specifikacija“ (ir Tiekėjo pasiūlyme), minėtas detales (medžiagas) pateiks Tiekėjas, ne didesnėmis, nei Tiekėjo kainyne nurodytomis kainomis defektinio akto pateikimo dieną arba Užsakovas įsigis jas iš Tiekėjo atskiru pirkimu.

	1.8. Tiekėjas suremontuotoms/pakeistoms dalims ir remonto paslaugoms suteikia ne mažesnę kaip 6 mėnesių garantiją. Jei atsarginės dalies gamintojas nustato kitokį garantinį terminą, taikoma gamintojo garantija.

	1.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu sutartyje numatytas įrangos kiekis gali keistis, t.y. didėti arba mažėti (Užsakovui įsigijus naujus įrenginius/atsisakius eksploatuojamų). Tačiau atsižvelgiant į šį pokytį, paslaugos teikiamos, neviršijant numatytos bendros sutarties vertės.

	1.10. Į vienos valandos darbų įkainį turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant: darbuotojo darbo užmokestis, privalomi mokėtini mokesčiai VMI ir socialiniam draudimui, administraciniai, išlaikymo, transporto, draudimo kaštai ir kt.) bei atvykimo į vietą išlaidos.

	1.11. Šioje techninėje specifikacijoje pateiktas orientacinis detalių (medžiagų) kiekių sąrašas ir darbo valandų skaičius yra skirtas tik pasiūlymų kainoms palyginti.

	* Filtrus Užsakovas perka atskirai. Informacija apie filtrus pateikiama Techninės specifikacijos 3 priede 
,,Vėdinimo, drėkinimo ir šildymo įrangos keičiamų filtrų sąrašas“.



2. Reikalavimai paslaugų suteikimo laikui:
	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Reagavimo laikas
	Reagavimo į iškvietimą laikas

	2.1.
	Reagavimo laikas atvykstant į vietą 
	Per 2 valandas d. d.
Per 4 valandas ne d. d. 
	Laikas į iškvietimą pradedamas skaičiuoti nuo informacijos apie gedimą perdavimo elektroniniu paštu arba mobiliojo ryšio priemonėmis (darbo valandomis), ir mobiliojo ryšio priemonėmis (ne darbo valandomis).

	2.2.
	Įrenginio gedimo šalinimas
	Ne ilgiau kaip per 1 d. d.*
	

	2.3.
	Įrangos techninė priežiūra 
(TP planiniai darbai)
	Periodiškumu, nurodytu šios specifikacijos prieduose.

	2.4
	Įrangos filtrų keitimas
(TP planiniai darbai)
	

	2.5. Visais atvejais, prieš atliekant remonto darbus, Tiekėjas 2 egz. surašo laisvos formos įrangos gedimų (defektinį) aktą, kuriame nurodo laiko limitą (jei įmanoma) ir reikalingas detales (medžiagas) gedimui pašalinti. Jeigu laiko limito dėl gedimo pobūdžio (pvz. neišardžius įrangos) nėra galimybės nustatyti – tokiu atveju nurodomas laiko limitas „nuo – iki“.

	* Jeigu paslaugoms suteikti reikia daugiau laiko, Tiekėjas turi nurodyti galimo vėlavimo priežastis ir susitarti su sutarties vykdytoju iš Užsakovo pusės dėl paslaugų teikimo terminų. 



3. Užsakovo įgalioti asmenys:
	3.1. Sutarties vykdymo ir techniniais klausimais
	Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vyriausiasis koordinatorius infrastruktūrai ir ūkio reikalams Kazimir Savlan,  tel. +370 5 278 6707, +370 688 77297,
el. p. kazimieras.savlan@nvc.santa.lt 



4. Pageidaujama Tiekėjo kontaktinė informacija:
4.1. Tiekėjo atstovas su Sutartimi susijusiais klausimais (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas);
4.2. Tiekėjo operatyviniais (gedimų ir aptarnavimų) klausimais (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas).

5. Dokumentacija.
5.1. Įvykus gedimui, Tiekėjas Užsakovui el. p. teikia defektinį aktą, kuriame turi būti tiksliai nurodoma, kokiam įrenginiui, koks gedimas įvyko (trumpai gedimas aprašomas). Nurodoma, kokios dalys (pavadinimai, kiekiai, kainos) reikalingos gedimui pašalinti ir kiek bus sunaudota remonto val. Remontas atliekamas Užsakovo įgaliotam asmeniui pasirašius defektinį aktą.
5.2. Atlikus įrenginio profilaktiką ar remontą Užsakovas parengia ir kartu su sąskaita apmokėjimui teikia atliktų darbų aktą; akte turi būti aiškiai nurodyta, kuriam įrenginiui paslauga buvo suteikta, kokia konkrečiai paslauga buvo suteikta. Aktas turi būti pasirašytas Užsakovo įgalioto asmens.
5.3. Sąskaitos apmokėjimui teikiamos tik per informacinę sistemą SABIS.

6. Papildoma informacija:
6.1 Jei Tiekėjas, atlikdamas darbus, padaro žalą Užsakovo įrenginiams, jis atlygina Užsakovui visus dėl šios žalos kilusius nuostolius.
	
	PRIDEDAMA:
	1. 1 Priedas - Vėdinimo, drėkinimo ir šildymo įrangos techninės priežiūros aprašymas ir filtrų keitimo įkainiai.	
	2. 2 Priedas - Vėdinimo, drėkinimo ir šildymo įrangos techninės priežiūros, remonto ir atsarginių dalių įkainiai.
	3. 3 Priedas - Vėdinimo, drėkinimo ir šildymo įrangos keičiamų filtrų sąrašas.
	 
