## Saldymas vedinimas
Techninės specifikacijos 2 priedas
Vėdinimo, drėkinimo ir šildymo įrangos techninės priežiūros, remonto ir atsarginių dalių įkainiai 2 lentelė
Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Orientacinis kiekis 1 metams (vnt.) | Įrangos modelis/ atsarginės dalies pavadinimas (arba lygiavertė dalis) | TP period. per metus | Vienos TP kaina € be PVM | Bendra TP kaina 1 metams € be PVM | Įrangos dalių 1vnt kaina, € be PVM | Bendra įrangos dalių kaina 1 metams, € be PVM | Preliminarus įrangos remonto valandų skaičius per 1 metus | Vienos remonto darbų valandos įkainis € be PVM | Bendra remonto darbų kaina 1 metams € be PVM | Bendra kaina 1 metams € be PVM (7+9+12) | Bendra kaina 1 metams, € su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I. Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius I korpusas Operacinė / inventorinis Nr.1000015/
1.1. | Vėdinimo sistema | 1 | Komfovent klasik 10000 m3/h | 12 |  |  | x | x | 4
| Valdymo plokštė Konfovent klasik | 3 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
| Koloriferis Konfovent klasik | 2 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
1.2. | Vėdinimo sistema | 1 | Komfovent klasik 10000 m3/h | 12 |  |  | x | x | 4
1.3. | Vėdinimo sistema | 1 | Komfovent klasik 10000 m3/h | 12 |  |  | x | x | 4
1.4. | Vėdinimo sistema | 1 | Komfovent klasik 10000 m3/h | 12 |  |  | x | x | 4
1.5. | Vėdinimo sistema | 1 | Komfovent kompakt 2000 m3/h | 12 |  |  | x | x | 4
| Valdymo plokštė Konfovent kompakt | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
| Koloriferis Konfovent klasik | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
1.6. | Šaldymo įrenginys | 1 | Clivet 250 kw | 1 |  |  | x | x | 2
| Kompresorius R410 125KW | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
| Drenažo siurblys 100L/h | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
1.7. | Drėkinimo įrenginys | 1 | Hygromatic po 30kg/h | TP neatliekama |  |  |  |  | 1
| Drėkintuvo bakelis | 2 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
1.8. | Drėkinimo įrenginys | 1 | Hygromatic po 30kg/h | TP neatliekama |  |  | x | x | 1
Viso skyriuje
II. Spindulinio gydymo skyrius, Dienos stacionaro paskyris, IV korpusas /pastato inv. Nr. 1000017/
2.1. | Vėdinimo įrenginys su šilumos reguliavimu | 1 | Komfovent klasik 20000 m3/h | 12 |  |  | x | x | 5
| Valdymo plokštė Konfovent klasik su šilumos reguliavimu | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
| Koloriferis Konfovent klasik | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
III. Infekcijų kontrolės skyrius (Sterilizacinė) /pastato inv. Nr. 1000022/
3.1. | Vėdinimo įrenginys su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1 | Komfovent klasik 6000 m3/h | 12 |  |  | x | x | 5
| Valdymo plokštė Konfovent klasik su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
| Koloriferis Konfovent klasik | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
3.2. | Šaldymo įrenginys | 1 | McQuay 90 kW | 1 |  |  | x | x | 1
| Kompresorius 45KW | 2 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
3.3. | Drėkinimo įrenginys | 1 | Hygromatic po 30kg/h | TP neatliekama |  |  | x | x | 1
| Drėkintuvo bakelis | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
IV. Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės sk. (Endoskopinė urologinė operacinė VI a.) /pastato inv. Nr. 1000015/
4.1. | Vėdinimo įrenginys su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1 | Komfovent klasik 2000 m3/h | 12 |  |  | x | x | 5
| Valdymo plokštė Konfovent klasik su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
4.2. | Šaldymo įrenginys | 1 | Šaldymo įrenginys AlpicA 24kW | 1 |  |  | x | x | 1
| Kompresorius 24 KW | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
4.3. | Drėkinimo įrenginys | 1 | Hygromatic po 30kg/h | TP neatliekama |  |  | x | x | 1
| Drėkintuvo bakelis | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
V. Administracija II korpusas /pastato inv. Nr. 1000016/
5.1. | Vėdinimo įrenginys su šilumos ir šalčio reguliavimu ir šaldymo įrenginiu | 1 | LENNOX 3000 m3/h šaldymas 1,3 kW | TP neatliekama |  |  | x | x | 2
| Valdymo plokštė LENNOX3000 | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
| Koloriferis | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
VI. BMS terapijos skyrius, V korpusas /pastato inv. Nr. 1000018/
6.1. | Vėdinimo įrenginys su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1 | Komfovent klasik 3000 m3/h | 12 |  |  | x | x | 5
| Valdymo plokštė Konfovent klasik su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
VII. Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės sk. (REANIMACIJA) I korpusas /pastato inv. Nr. 1000015/
7.1. | Vėdinimo įrenginys su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1 | Komfovent klasik 5000 m3/h | 12 |  |  | x | x | 5
| Valdymo plokštė Konfovent klasik su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
7.2. | Vėdinimo įrenginys su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1 | Komfovent klasik 3000 m3/h | 12 |  |  | x | x | 5
| Valdymo plokštė Konfovent klasik su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
7.3. | Drėkinimo įrenginys | 1 | Hygromatic po 30kg/h | TP neatliekama |  |  | x | x | 1
| Drėkintuvo bakelis | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
7.4. | Šaldymo įrenginys | 1 | MTA 70 kw | 1 |  |  | x | x | 1
| Kompresorius 45KW | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
7.5. | Šildymo sistema | 2 | Radiatoriai ir sieninis šildymas | TP neatliekama |  |  | x | x | 1
| Ventilis | 3 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
VIII. Stacionarinio gydymo poskyris (buvęs Brachiterapijos skyrius) /operacinė, V korpusas /pastato Inv. Nr. 1000018/
8.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | DOSPEL, professional DEIMOS 1/N-5a/1-1/P | TP neatliekama |  |  | x | x | 5
| Valdymo automatikos skydas DOSPEL Deimos | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
| Valdymo plokštė DOSPEL DEIMOS | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
IX. Konsultacinės poliklinikos skyrius (kab. 20) / III korpusas /pastato Inv. Nr. 1000016/
9.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | Systemair KVO 250 | TP neatliekama |  |  | x | x | 5
| Valdymo plokštė Systemair KVO250 | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
X. Branduolinės medicinos skyrius V korpusas /pastato inv. Nr. 1000018/
10.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | Komfovent OTK-200 PIE22 5-C2 | TP neatliekama |  |  | x | x | 5
| Valdymo plokštė Komfovent OTK-200 | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
10.2. | Vėdinimo įrenginys | 1 | Komfovent FKAK-315 | TP neatliekama |  |  | x | x | 5
| Valdymo plokštė Komfovent FKAK-315 | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
10.3. | Vėdinimo įrenginys | 1 | SALDA OTA 160-200 | TP neatliekama |  |  | x | x | 2
| Valdymo plokštė Salda OTA 160-200 | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
XI. Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius, angiografas IV korpusas / pastato Inv. Nr. 1000017/
11.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | SALDA EKA 200-6-2f | TP neatliekama |  |  | x | x | 2
| Valdymo pkokštė SALDA EKA 200-6-2f | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
11.2. | Vėdinimo įrenginys | 1 | Komfovent kompakt 3000 m3/h | 12 |  |  | x | x | 5
| Valdymo plokštė Konfovent kompakt su šilumos ir šalčio reguliavimu | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
XII. Konsultacinės poliklinikos skyrius /operacinė/, III korpusas /pastato Inv. Nr. 1000016/
12.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | LESSTRO R1500HE-DE CH35E-08D01 | TP neatliekama |  |  | x | x | 2
| Valdymo plokštė LESSTRO R150 HE | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
XIII. Vaistinė - Vaistinių preparatų paruošimo patalpos (1 a.) / I korpusas / pastato Inv. Nr. 1000015/
13.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | VTS Clima VVS021-R | 12 |  |  | x | x | 3
| Valdymo plokštė VTS Clima VVS021-R | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
13.2. | Šaldymo įrenginys | 1 | AERMEC ANL041A | 1 |  |  | x | x | 1
| Kompresorius 45 kW | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
XIV. Finansų ir ekonomikos skyrius (3 a.), III korpusas /pastato Inv. Nr. 1000016/
14.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | SALDA RIS 700 PE 3.0 | TP neatliekama |  |  | x | x | 2
| Valdymo plokštė Salda Ris 700 | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
XV. Vaistinė, I korpusas /pastato Inv. Nr. 1000015/
15.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | SALDA TORNADO RIS 400 HE | TP neatliekama |  |  | x | x | 2
| Valdymo plokštė SALDA TORNADO RIS 400 HE | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
XVI. Endoskopinių tyrimų grupė, I korpusas /pastato Inv. Nr. 1000015/
16.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | VTS VVS 020s-L-FPVH | TP neatliekama |  |  | x | x | 2
| Valdymo plokštė VTS VVS 020s-L-FPVH | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
XVII. K.Pelčaro salė, II korpusas /pastato Inv. Nr. 1000016/
17.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | FlaktWoods AHU-1 Recooleris 7'344 180Pa | 12 |  |  | x | x | 3
| Valdymo pkokštė FlaktWoods AHU-1 Recooleris 7'344 180Pa | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
XVIII. Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius (254 kab.), IV korpusas /pastato Inv. Nr. 1000017/
18.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | Salda EKA 200-6-2f | TP neatliekama |  |  | x | x | 1
| Valdymo plokštė Salda SALDA EKA 200-6-2f | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
XIX. Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius (registratūra 2a.), I korpusas /pastato Inv. Nr. 1000015/
19.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | Komfovent Verso | 12 |  |  | x | x | 5
| Valdymo pkokštė Komfovent Verso | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
XX. Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius (operacinė 2a.), I korpusas /pastato Inv. Nr. 1000015/
20.1. | Vėdinimo įrenginys | 1 | Komfovent klasik | 12 |  |  | x | x | 5
| Valdymo plokštė Konfovent klasik | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
| Koloriferis Konfovent klasik | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
20.2. | Šaldymo įrenginys | 1 | MOU-55HFN8 | 1 |  |  | x | x | 1
| Kompresorius 24 KW | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
XXI. Laboratorinių tyrimų skyrius, I korpusas /pastato Inv. Nr. 1000015/
21.1. | Vėdinimo įrenginys |  | VTC-VENTUS | TP neatliekama |  |  | x | x | 2
| Valdymo pokštė VTC-VENTUS | 1 |  | x | x | x |  |  | x | x | x
Viso skyriuje
XXII.Vaistinių preparatų paruošimo pagalbinės patalpos 1-55 (1 a.) I korpusas /pastato Inv. Nr. 1000015/
22.1. | Vėdinimo įrenginys |  | Electrolux EPVC-1300 | TP neatliekama |  |  | x | x | 2
Viso skyriuje
Dalys ir eksploatacinės medžiagos, tinkančios išvardintoms vėdinimo, drėkinimo ir šildymo sistemoms 3 lentelė
Vėdinimo įrangos medžiagų/detalių pavadinimas | [10 empty] | Mato vnt. | Kiekis | Įkainis su 21 proc. PVM
Valdiklis kameros | [10 empty] | vnt. | 1
Valdiklis su panele | [10 empty] | vnt. | 1
Vandeninis cirkuliacinis siurblys vėsinimo sistemai 3kW, našumas 200-520m³/min. | [10 empty] | vnt. | 1
Freonas R410A | [10 empty] | kg | 1
Azotas | [10 empty] | kg | 1
Displėjus | [10 empty] | vnt. | 1
Kontaktorius | [10 empty] | vnt. | 1
Ventiliatorius D450S | [10 empty] | vnt. | 1
Dažnio keitiklis 400V 3,0KW | [10 empty] | vnt. | 1
Kontaktorius 63A 400V 4-polis | [10 empty] | vnt. | 1
Slėgio jutiklis | [10 empty] | vnt. | 1
Trieigis vožtuvas DIN20 | [10 empty] | vnt. | 1
Balansinis vožtuvas DIN20 | [10 empty] | vnt. | 1
Drėgmės jutiklis | [10 empty] | vnt. | 1
Temperatūros jutiklis | [10 empty] | vnt. | 1
Oro srauto jutiklis | [10 empty] | vnt. | 1
Pavara TAC oro užsklandos valdymo | [10 empty] | vnt. | 1
Cirkuliacinis siurblys | [10 empty] | vnt. | 1
Balansinis ventilis | [10 empty] | vnt. | 1
Elektrinė pavara | [10 empty] | vnt. | 1
10 bar. manometras su sklende | [10 empty] | vnt. | 1
Iš viso
Pasiūlymo kaina - 1, 2 ir 3 lentelės kainų suma eurais - naudojama pasiūlymų palyginimui, vertinimui ir įkainio ar kainos nustatymui.