VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Tiekėjams						 2025-04-03

ATSAKYMAS Į PATEIKTĄ KLAUSIMĄ

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Fizinės apsaugos ir apsaugos sistemų priežiūros paslaugos“ (CVP IS ID 1912627).

Informuojame, kad perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisija CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo klausimą dėl techninės specifikacijos 16 punkte nurodyto reikalavimo.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 6 dalimi ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5 skyriaus „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ nuostatomis, teikiame atsakymą į klausimą (klausimo tekstas neredaguotas):

| Eil. Nr. | Dalyvio klausimas / prašymas | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome paaiškinti šį reikalavimą: ,,Vykdytojas turi pats pasirūpinti visos reikalingos techninės informacijos gavimu iš dabartinio paslaugų tiekėjo, kad užtikrinti VILNIUS TECH turimos ASS, PGSS, VSS, PKS, EPS, KUS (automatikos) įrangos nepriekaištingą veikimą (pvz. spindulių sąrašus, inžinierinius kodus, apsauginių bei priešgaisrinių adresinių centralių programas ir pan.).“. Kaip tiekėjams būti užtikrintiems, kad dabartinis tiekėjas perduos visą reikiamą informaciją? Ar tai neturėtų būti perkančiosios atsakomybėje perduoti reikiamą informaciją? O jeigu dabartinis tiekėjas neperduos visos techninės informacijos, kas už tai bus atsakingas? | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 straipsniu, sutarties vykdymo metu sutarties šalys laikosi sutarčių vykdymo principų. Perkančioji organizacija bendradarbiaus su sutarties Vykdytoju ir pagelbės sklandžiam paslaugų perėmimui bei reikalingos techninės informacijos gavimui. Jeigu sutarties vykdymo metu paaiškėtų, kad ne dėl Vykdytojo kaltės (veiksmų ar neveikimo) dabartinis paslaugų teikėjas nesuteikia visos turimos techninės informacijos ar piktnaudžiauja / delsia tokią informaciją pateikti, tokiu atveju Vykdytojui atsakomybė nebus taikoma. |

Atsižvelgus į tai, kad atsakymas tiekėjams pateiktas iki pirkimo dokumentų Specialiosiose sąlygose 1 priede 4 punkte nurodyto termino (t. y. ne vėliau kaip 4 dienos iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos; pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2025-04-10), pasiūlymų pateikimo terminas nubus nukeliamas.

Visi perkančiosios organizacijos pateikti atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymą.

Viešojo pirkimo komisija