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LIETAUS NUOTEKŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ M. RIOMERIO G. 1, ROKIŠKYJE, STATYBOS DARBŲ ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS 


	Eil.
Nr.
	Darbų grupės pavadinimas
	Darbų grupės kaina, Eur be PVM

	1.
	Paruošiamieji darbai
	

	2.
	Žemės darbai
	

	3.
	Lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai

	3.1.
	110 mm skersmens vamzdžių įrengimas
	

	3.2.
	160 mm skersmens vamzdžių įrengimas
	

	3.3.
	200 mm skersmens vamzdžių įrengimas
	

	3.4.
	PP šulinio įrengimas iki 1,5 m gylio su D400 liuku
	

	3.5.
	PP šulinių įrengimas iki 1,5 m gylio su A15 liukais
	

	3.6.
	PP šulinių įrengimas iki 2,0 m gylio su A15 liukais
	

	3.7.
	PP šulinių įrengimas iki 2,5 m gylio su A15 liukais
	

	3.8.
	Vandens rinktuvų su nubėgimu įrengimas
	

	3.9.
	Vandens pašalinimas iš tranšėjų
	

	3.10.
	Vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų
	

	3.11.
	Lietvamzdžių prijungimas
	

	4.
	Baigiamieji darbai
	

	5.
	Tinklų geodezinės nuotraukos parengimas
	

	6.
	Tinklų kadastrinių matavimų bylos parengimas
	

	Kaina be PVM:
	

	PVM 21%:
	

	Iš viso bendra kaina su PVM:
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