- Pirkimo sąlygų 8 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“

Lietaus nuotekų inžinerinių tinklų M. Riomerio g. 1, Rokiškyje, statybos darbŲ ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | - Darbų grupės pavadinimas | - Darbų grupės kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji darbai |  |
| 2. | Žemės darbai |  |
| 3. | Lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai |  |
| 3.1. | 110 mm skersmens vamzdžių įrengimas |  |
| 3.2. | 160 mm skersmens vamzdžių įrengimas |  |
| 3.3. | 200 mm skersmens vamzdžių įrengimas |  |
| 3.4. | PP šulinio įrengimas iki 1,5 m gylio su D400 liuku |  |
| 3.5. | PP šulinių įrengimas iki 1,5 m gylio su A15 liukais |  |
| 3.6. | PP šulinių įrengimas iki 2,0 m gylio su A15 liukais |  |
| 3.7. | PP šulinių įrengimas iki 2,5 m gylio su A15 liukais |  |
| 3.8. | Vandens rinktuvų su nubėgimu įrengimas |  |
| 3.9. | Vandens pašalinimas iš tranšėjų |  |
| 3.10. | Vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų |  |
| 3.11. | Lietvamzdžių prijungimas |  |
| 4. | Baigiamieji darbai |  |
| 5. | Tinklų geodezinės nuotraukos parengimas |  |
| 6. | Tinklų kadastrinių matavimų bylos parengimas |  |
| Kaina be PVM: |  |  |
| PVM 21%: |  |  |
| Iš viso bendra kaina su PVM: |  |  |

_________________