Tiekėjams                                                                                                                    2025-04-03

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- KLAUSIMAS: „1. Ar tiekėjams reikalinga vertinti ESO dalies projektavimo darbus, jei toks poreikis atsirastų? Rekomenduojame šias paslaugas pirkti atskirai, kadangi ESO projektavimo apimtys paaiškėja tik išėmus prijungimo sąlygas.“

- ATSAKYMAS: Tiekėjas turi įsivertinti ESO dalies projektavimo darbus, jeigu toks poreikis atsirastų išėmus ESO prisijungimo sąlygas.