| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametro reikšmė | Kiekis, vnt. | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARTROSKOPINIS KANDIKLIS, su ergonomiška rankena: mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais, darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos | Darbinė dalis ovalo formos, tiesi, 6,57 ±0,1 mm pločio, kirpimo plotis 4,39 ±0,1mm, profilio aukštis 1,65 ±0,1mm. Garantija >24 mėn. | 5 vnt. | 5100,00 | 6171,00 |
|  | ARTROSKOPINĖ KAMERA SU MONITORIUMI IR KITAIS PRIEDAIS |  |  | 28983,00 | 35069,43 |
| 2.1. | Naujos kartos artroskopinė kamera LENS-4K su integruotu šviesos šaltiniu LED, ir vaizdo įrašymo įrenginiu. Planšetė kameros LENS valdymui | Naujos kartos artroskopinė kamera LENS-4K ar lygiavertė su integruotu šviesos šaltiniu (LED ar lygiavertis) ir vaizdo įrašymo įrenginiu. Planšetė kameros valdymui. | 1 kompl. |  |  |
| 2.2. | Kameros galvutė su artoskopine mova optikoms | Būtina | 1 kompl. |  |  |
| 2.3. | Monitorius | Didelės raiškos monitorius 4K ar lygiavertis. >32‘‘. | 1 kompl. |  |  |
| 3. | SPAUSTUKAI TIPAS KOCHER |  |  | 1000,00 | 1210,00 |
| 3.1. | SPAUSTUKAI TIPAS KOCHER | Lenkti, ilgis 14-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 10 vnt. |  |  |
| 3.2. | SPAUSTUKAI TIPAS KOCHER | Tipas Kocher, tiesūs, ilgis 14-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 10 vnt. |  |  |
| 4. | SPAUSTUKAI TIPAS MIKULICZ | Tipas Mikulicz, lenkti, ilgis 18-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 12 vnt. | 600,00 | 726,00 |
| 5. | SPAUSTUKAI TIPAS BAKHAUZ | Tipas Bakhauz, ilgis 13 cm (+0,5 cm). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 15 vnt. | 750,00 | 907,50 |
| 6. | SPAUSTUKAI TIPAS MOSKIT |  |  | 800,00 | 968,00 |
| 6.1. | SPAUSTUKAI TIPAS MOSKIT | Tipas Moskit, lenkti, ilgis 14-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 8 vnt. |  |  |
| 6.2. | SPAUSTUKAI TIPAS MOSKIT | Tipas Moskit, tiesūs, ilgis 14-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 8 vnt. |  |  |
| 7. | SPAUSTUKAI TIPAS PEAN |  |  | 1350 | 1633,50 |
| 7.1. | SPAUSTUKAI TIPAS PEAN | Tipas Pean, tiesūs, ilgis 14-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 10 vnt. |  |  |
| 7.2. | SPAUSTUKAI TIPAS PEAN | Tipas Pean, lenkti, ilgis 14-20 cm (bus renkamasi keletas variantų). Pagaminti iš nerūdijančio plieno, matiniai, markiruoti. Garantija >24 mėn. | 17 vnt. |  |  |
| 8. | PLĖTIKLIS PĖDOS OPERACIJOMS | Ilgis 170 mm (+5 mm), darbinė dalis lenkta, su dantukais. Darbinės dalies ilgis 50 mm (+2 mm). Lopetėlių plotis >7,8 mm ir ne daugiau 8,0 mm. Rankenos užsifiksuoja ant bėginio mechanizmo, kurios ilgis >85 mm ir ne daugiau 90 mm | 1 vnt. | 300,00 | 363,00 |