Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MATININKŲ IR GEODEZININKŲ ĮRANGOS PATIKRA IR KALIBRAVIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

  - Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Užsakovas) siekia įsigyti Matininkų ir geodezininkų patikros ir kalibravimo paslaugas (toliau – Paslaugos).

| - Pirkimo objektas | Matininkų ir geodezininkų įrangos patikra ir kalibravimas |
| --- | --- |
| - Paslaugų tekimo terminai | Paslaugų teikimo trukmė – 36 mėn. |
| - Paslaugų teikimo vieta | Vilnius |
| - Kiti reikalavimai | - Perkamos Paslaugos turi atitikti Lietuvos metrologijos inspekcijos keliamus reikalavimus bei turi atitikti valstybinės metrologinės patikros reikalavimus. - Paslaugos turi būti suteiktos per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo Paslaugų teikėjui dienos. - Suteikus Paslaugas išduodamas patikros sertifikatas ir/arba patikros liudijimas skaitmeninė forma). - Paslaugų teikimo metu nustačius, kad įranga galimai yra netvarkinga, pateikiamas neatitikties (žinomo arba numanomo gedimo) sertifikatas-defektinis aktas (skaitmenine forma). - Įrangą Paslaugos teikėjui pristato Užsakovas. |
| - Aplinkosauginiai reikalavimai | Atsižvelgiant į tai, kad perkamos paslaugos yra nematerialaus pobūdžio intelektinės paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nebus sukurtas neigiamas poveikis aplinkai, taip pat nebus sukuriamas taršos šaltinis ar generuojamos atliekos, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.3 puntu pirkimas laikomas žaliuoju. |

2. Techniniai reikalavimai

| Tolimačių patikra ir kalibravimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įranga | Detalizacija | Reikalingos Paslaugos | Kiekis | Maksimalus Paslaugų kiekis sutarties galiojimo terminu* |
| 1 | Gamintojas | Leica | Lazerio patikra, bandymas ir kalibravimas (jei atliekamas) | 60 | 130 |
| 1.1 | Modelis (-iai) | X310, Lite 5, Classic 5, D210, A3, DXT, X3 |  |  |  |
| 2 | Gamintojas | Spectra |  | 5 |  |
| 2.1 | Modelis | Precision HD50 |  |  |  |
| 3 | Viso |  |  | 65 | 130 |

* Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso paslaugų kiekio.

| Tacheometrų patikra ir kalibravimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įranga | Detalizacija | Reikalingos Paslaugos | Kiekis | Maksimalus Paslaugų kiekis sutarties galiojimo terminu* |
| 1 | Gamintojas | Sokkia | Patikra ir kalibravimas (jei atliekamas) | 1 | 16 |
| 1.1 | Modelis (-iai) | SET 510, SET 530RK3T |  |  |  |
| 2 | Gamintojas | Leica |  | 1 |  |
| 2.1 | Modelis | Nova MS60 |  |  |  |
| 3 | Gamintojas | Trimble |  | 6 |  |
| 3.1 | Modelis | 3505 DR; C5 |  |  |  |
| 4 | Viso |  |  | 8 | 16 |

* Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso paslaugų kiekio.

__________________