| Pasiūlymo priedas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SIŪLOMOS VIRTUVĖS ĮRANGOS ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA |  |  |  |
| Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. PASTABOS: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka arba pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje į konkretų įrenginį (jo tikslų kodą/modelį) su jo parametrais. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi techninio aptarnavimo centrą, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą ir jis sutinka teikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą. |  |  |  |
| Prekės pavadinimas Eil. Nr. | Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas) | Atitikimas reikalavimams (užpildyti išsamiai, siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas pagal 2 stulpelio reikalavimus). (pildo tiekėjas) | Konkreti nuoroda į pridedamą gamintojo katalogą (prekių aprašymą) Nr. ir psl. (pildo tiekėjas) |
| Ventiliacijos gaubtai – 3 vnt. |  |  |  |
| 1 | Ventiliacinis centrinis gaubtas – 2 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Trapecijos formos Labirintiniai filtrai (arba analogiški) Ištraukimo angos diam. ne mažiau kaip 1x400mm LED apšvietimas arba lygiavertis Matmenys ne mažiau 1500x1800x450 mm |  |  |
| 2 | Ventiliacinis priesienis gaubtas – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Trapecijos formos Labirintiniai filtrai (arba analogiški) Ištraukimo angos diam. ne mažiau kaip 2x315 mm Matmenys ne mažiau 2200x1000x450 mm |  |  |
| Mechaninė įranga – 5 vnt. |  |  |  |
| 3 | Mėsmalė – 2 vnt. peiliukai ir sieteliai nerūdijančio plieno tiektuvo anga ne mažiau 52mm, greitis ne mažiau 140 aps/min apsauga nuo perkaitimo, variklio ventiliacija, našumas ne mažiau 300 kg/val. Elektros pajungimas ne mažiau 1,1 kW, 400 V |  |  |
| 4 | Daržovių tarkavimo mašina - 1 vnt. Nerūdijančio plieno peiliai Našumas ne mažiau 80 kg/val. Elektros pajungimas ne mažiau 0,25 kW, 230 V, 1 F |  |  |
| 5 | Daržovių pjaustyklė – 1 vnt. Stalo modelis variklio apsauga nuo perkaitimo tiektuvo anga ne mažiau 56 mm greitis ne mažiau 350 aps/min našumas: ne mažiau 5 kg/min komplektacijoje: Peiliai pjaustyti griežinėliais 1,5 mm, 10 mm (paklaida 0,5mm) Peiliai pjaustyti šiaudeliais 2x2 mm, 3x3 mm(paklaida 0,5mm) Peilis kubeliais pjaustyti 10x10 mm (paklaida 0,5mm) Peilis-trintuvė 4,5mm (paklaida 0,5mm) Sieniniai laikikliai ne mažiau 6 peiliams Elektros pajungimas ne mažiau 0,25 kW, 230 V, 1 F |  |  |
| 6 | Planetarinė maišyklė – 1 vnt. Talpa ne mažiau 40 l; Turi turėti mechaninį valdymą su ne mažiau 3 greičiais; Turi turėti avarinio išjungimo mygtuką; Matmenys ne daugiau 640x750x1300 mm Galingumas ne mažiau 1,2 kW, 400V Su rankiniu katilo pakėlimo mechanizmu Komplektacijoje turi būti: Nerūdijančio plieno indai 2 vnt. Ne mažiau 3 skirtingų maišymo antgalių. |  |  |
| Šaldymo įranga – 7 vnt. |  |  |  |
| 7 | Šaldiklis – 1 vnt. Su apšvietimu Ventiliuojamas šaldymas Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas Temperatūra turi būti reguliuojama ne mažiau kaip nuo -18° iki -24ºC ribose. Šaltnešis R290 (arba analogiškas šaltnešis) Talpa ne mažiau 500 l Komplektacijoje ne mažiau 3 vnt. lentynos GN 2/1 Šaldiklis su 4 ratukais, du su stabdžiais Elektros pajungimas ne mažiau 0,65 kW, 230 V. Matmenys ne daugiau 740x850x2010 mm |  |  |
| 8 | Šaldiklis – 1 vnt. Keičiamos krypties durys Ventiliuojamas šaldymas Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas Temperatūra turi būti reguliuojama ne mažiau kaip nuo -10° iki -24ºC ribose. Šaltnešis R290 (arba analogiškas šaltnešis) Talpa ne mažiau 200 l Komplektacijoje ne mažiau 3 vnt. lentynos Šaldiklis su 4 reguliuojamomis kojomis ir 2 ratukais Elektros pajungimas ne mažiau 0,18 kW, 230 V. Matmenys ne daugiau 600x600x860 mm |  |  |
| 9 | Šaldiklis – 1 vnt. Keičiamos krypties durys Ventiliuojamas šaldymas Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas Temperatūra turi būti reguliuojama ne mažiau kaip nuo -18° iki -24ºC ribose. Šaltnešis R290 (arba analogiškas šaltnešis) Talpa ne mažiau 465 l. Komplektacijoje ne mažiau 3 vnt. lentynos Šaldiklis su 4 ratukais, du su stabdžiais Elektros pajungimas ne mažiau 0,45 kW, 230 V. Matmenys ne daugiau 680x710x2010 mm |  |  |
| 10 | Šaldytuvas – 3 vnt. Ventiliuojamas šaldymas Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas Temperatūra turi būti reguliuojama ne mažiau kaip nuo -2° iki +10ºC ribose. Šaltnešis R600 (arba analogiškas šaltnešis) Talpa ne mažiau 520 l Komplektacijoje ne mažiau 3 vnt. lentynos GN 2/1 Šaldytuvas su 4 ratukais, du su stabdžiais Elektros pajungimas ne mažiau 0,25 kW, 230 V. Matmenys ne daugiau 740x850x2010 mm (paklaida 50 mm) |  |  |
| 11 | Šaldytuvas – 1 vnt. Keičiamos krypties durys Ventiliuojamas šaldymas Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas Temperatūra turi būti reguliuojama ne mažiau kaip nuo -2° iki +8ºC ribose. Šaltnešis R600a (arba analogiškas šaltnešis) Talpa ne mažiau 465 l Komplektacijoje ne mažiau 3 vnt. lentynos Šaldytuvas su 4 ratukais, du su stabdžiais Elektros pajungimas ne mažiau 0,25 kW, 230 V Matmenys ne daugiau 680x710x2010 mm (paklaida 50 mm) |  |  |
| Šiluminė įranga – 4 vnt. |  |  |  |
| 12 | Elektrinė viryklė - 1 vnt. Ne mažiau šešios lygaus ketaus kaitvietės ir ne daugiau 7 lygaus ketaus kaitvietės Kiekvienos kaitvietės dydis ne mažiau 280 x 280 mm ir ne daugiau 330 x 330 mm Kaitvietė su lanksto pakėlimo mechanizmu Kiekviena kaitvietė turi turėti ne mažiau 6 padėčių jungiklį ir signalinę lemputę Rėmo konstrukcija turi būti iš nerūdijančio plieno Po virykle nerūdijančio plieno lentyna Matmenys ne daugiau 1250x800x900 mm; Elektros pajungimas ne daugiau 18,5 kW, 400 V, 3 F |  |  |
| 13 | Elektrinė keptuvė -1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija, su dangčiu Turi būti elektrinis pavertimas Talpa ne mažiau 75 l Kepimo paviršiaus matmenys ne mažiau 790x530x180 mm Kepimo temperatūra turi pasiekti +250 °C; Elektros pajungimas ne mažiau 10,5 kW, 400V, 3 F Turi būti apsauga nuo perkaitimo Matmenys ne daugiau 855x820x965 mm |  |  |
| 14 | Elektrinė viryklė – stovas – 2 vnt. Konstrukcija nerūdijančio plieno, statoma ant grindų Kaitvietės skersmuo ne mažiau 300 mm Matmenys ne daugiau 500x500x500 mm Temperatūra reguliuojama termostatu, su signaline lempute Elektros pajungimas ne daugiau kaip 4 kW, 3 F, 400V |  |  |
| Maisto išdavimo linijos komplektas – 15 vnt. |  |  |  |
| 15 | Šaldoma vitrina su šaldoma spintele – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Skaitmeninis temperatūros ekranas Grūdinto stiklo lentynos ne mažiau 3 vnt. LED apšvietimas arba lygiavertis Atskiri jungikliai vitrinai ir spintelei Šaldomos spintelės temperatūra turi pasiekti ne mažiau + 4 °C Durelės savitarnai ir pardavėjui Matmenys ne mažiau 1200x650x1600 mm Elektros pajungimas ne daugiau 0,6 kW, 230V, 1F |  |  |
| 16 | Stalas be bortelio su lentyna -1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su reguliuojamomis kojelėmis Išpjova įmontuojam vandens dispenseriui poz. 17 Matmenys ne mažiau 1900x650x900 mm |  |  |
| 17 | Įmontuojamas vandens dispenseris – 1 vnt. Mechaninė rankenėlė Su vandens nutekėjimo padėklu po kranu Matmenys ne daugiau 340x400x20 mm |  |  |
| 18 | Stalas be bortelio su lentyna-1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Išpjova įleidžiamiems sriubos puodams poz. 19 Su reguliuojamomis kojelėmis Matmenys ne mažiau 900x700x900 mm |  |  |
| 19 | Įleidžiamas į stalviršį sriubos puodas – 2 vnt. Pagamintas iš nerūdijančio plieno Su termostatu Dangtis pagamintas iš nerūdijančio plieno su išpjova samčiui Talpa ne mažiau 10 l Elektros pajungimas ne mažiau 1 kW, 1F. 230 V |  |  |
| 20 | Pastatoma lentyna – 1 vnt. Su stiklo uždanga kliento pusėje Matmenys ne daugiau 900x300x400 mm |  |  |
| 21 | Marmitas su šildoma spintele – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Vonelės talpa ne mažiau 3xGN 1/1-200 Spintelėje ne mažiau 6 poros kreipiančiųjų GN1/1 dydžio grotelėms Atskiri termostatai temperatūros reguliavimui vonelei ir spintelėms Temperatūra turi pasiekti +95 °C Matmenys ne mažiau 1200x700x900 mm Elektros pajungimas ne daugiau 3 kW, 1F, 230 V Komplektacijoje: Dušas vandens užpildymui, žarnos ilgis ne mažiau 1,5 m. GN konteineris GN 1/2-200 – 4vnt. Dangtis GN 1/2 – 4 vnt. GN konteineris GN 1/3-200 – 3 vnt. Dangtis GN 1/3 – 3 vnt. GN konteineris GN 1/1-200 – 1vnt. GN konteineris GN 1/1-150 – 1vnt. GN konteineris GN 1/1-65 – 1vnt. GN konteineris GN 1/1-20 – 1vnt. Dangtis GN 1/1– 4 vnt. |  |  |
| 22 | Pastatoma lentyna – 2 vnt. Su stiklo uždanga kliento pusėje Šildoma lempa Matmenys ne daugiau 1200x300x400 mm |  |  |
| 23 | Marmitas su atviru stovu – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Vonelės talpa ne mažiau 3xGN 1/1-200 Temperatūra turi pasiekti +95 °C Matmenys ne mažiau 1200x700x900 mm Elektros pajungimas ne daugiau 2 kW, 1F, 230 V Komplektacijoje: GN konteineris GN 1/2-200 – 4vnt. Dangtis GN 1/2 – 4 vnt. GN konteineris GN 1/3-200 – 3 vnt. Dangtis GN 1/3 – 3 vnt. GN konteineris GN 1/1-200 – 1vnt. GN konteineris GN 1/1-150 – 1vnt. GN konteineris GN 1/1-65 – 1vnt. GN konteineris GN 1/1-20 – 1vnt. Dangtis GN 1/1– 4 vnt. |  |  |
| 24 | Stalas be bortelio su lentyna – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su reguliuojamomis kojelėmis Matmenys ne mažiau 600x700x900 mm |  |  |
| 25 | Stalas be bortelio su lentyna – 1 vnt. Nerūdijančio plieno konstrukcija Su reguliuojamomis kojelėmis Matmenys ne mažiau 1500x600x900 mm Su MDF plokštės uždanga |  |  |
| 26 | Kavavirė – 1 vnt. Konstrukcija nerūdijančio plieno Pusiau automatinis aparatas Sistema "percolator" talpa ne mažiau 12 ltr. Našumas ne mažiau 15 ltr/val. |  |  |
| 27 | Padėklų slinkimo takelis L formos dviejų dalių - 1 vnt. MDF stalviršio plokštės padėklų slydimo takelis su MDF plokšte uždanga Slydimo takelis ne mažiau 300 mm gylio su įpresuotomis kreipiančiosiomis Per visą ilgį nerūdijančio plieno uždanga nuo spardymo Su grotelėmis vitrinos ventiliacijai Poz.15 Slydimo takelio uždangos ilgis ne mažiau 2400 mm ir 4170 mm |  |  |
| Indų plovimo mašina – 1 vnt. |  |  |  |
| 28 | Kupolinė indų plovimo mašina – 1 vnt. Gaubtas pasikelia ir nusileidžia automatiškai prasidėjus ir pasibaigus plovimo procesui Ne mažiau trys plovimo programos Plaunamų indų aukštis (diametras) ne mažiau 400 mm Plovimo ir skalavimo temperatūras galima programuoti Automatinė išsivalymo po darbų programa Elektroninis valdymo skydelis Su garų kondensatoriumi Su saugikliu, kad skalavimas prasidėtų tik vandeniui įkaitus iki 85o C Plovimo vonios talpa ne mažiau 50 l Su pilna termo ir garso izoliacija kasetėms 500x500 mm Matmenys ne mažiau 600x650x1440mm, ne daugiau 710x700x2150 mm El. pajungimas ne mažiau 12,5 kW,400 V, 3F Su reguliuojamomis kojelėmis pastatymo išlyginimui Komplektacijoje: Automatinis vandens minkštintojas Druskos kiekis ne mažiau 25 kg Vandens srautas ne mažiau 1000 l / val. Matmenys ne daugiau 535x250x555 mm 2 vnt. kasetės lėkštėms 2 vnt. puodeliams 2 vnt. įrankiams |  |  |

* Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame, centrinei perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti  siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir / ar informaciją.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | Parašas |  | Vardas, pavardė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |