2

Pirkimo dokumentų

Priedas Nr. 2

PRIEŠGAISRINIO VANDENS REZERVUARO  DVARININKŲ K. 1C, MIEŽIŠKIŲ SEN., PANEVĖŽIO R. SAV., STATYBOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Projektas apima UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro priešgaisrinio vandens rezervuaro Dvarininkų k. 1C, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., statybos darbus. 
Statybos darbai finansuojami iš užsakovo - UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras lėšų.

Šiuose pirkimo dokumentuose (detali darbų sąmata, ši techninė specifikacija, supaprastintas statybos projektas) pateikiami užsakovo reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Projekte pateikti brėžiniai ir kita techninė informacija yra detalizuoti tik tiek, kiek reikalinga projekto ribų ir pagrindinio darbo turinio nustatymui. Detalus numatomų darbų, kuriuos turės atlikti Rangovas, aprašymas yra pateiktas detalioje darbų sąmatoje (priedas Nr. 3).
Konkurso laimėtojas (Rangovas) bus atsakingas už:  
· Esamo priešgaisrinio rezervuaro demontavimą; 

· Naujo priešgaisrinio rezervuaro įrengimą;

· Visų atliktų darbų išpildomosios geodezinės dokumentacijos, bei atnaujinto sklypo plano parengimą ir suderinimą su Užsakovu;

· visos statybinės dokumentacijos parengimą, ir perdavimą Užsakovui.
Darbų rezultatas – pasirašytas statybos darbų perdavimo - priėmimo aktas.

Konkurso dalyvis, norėdamas pilnai įgyvendinti Užsakovo iškeltus tikslus ir tinkamai įvykdyti Sutartį, privalo įtraukti visus, detalioje darbų sąmatoje nurodytiems statybos darbams reikalingus resursus, kad statybos darbai būtų atlikti tinkamai. Vėliau, po sutarties pasirašymo, nėra numatytas įkainio koregavimas.
Rangovas turi įvertinti, kad statybos darbai bus vykdomi veikiančios įmonės teritorijoje, todėl statybos darbų eiliškumas ir darbų zonos privalės būti derinamos su Užsakovu 
Rangovas turi numatyti, kad darbų metu susidaręs perteklinis gruntas turės būti išvežamas iki 1 km. atstumu (įmonės teritorijoje).
