VIEŠASIS PIRKIMAS „VAIKUTĖNŲ SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIO PASTATŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIO ĮRENGIMO DARBAI”

“ (TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 1970267

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ

Perkančioji organizacija atsako į tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Preliminarioje schemoje yra parodyta kad infiltraciniame šulinyje tam tikrais sluoksniais yra pripilta akmenų, skaldos, žvyro ir smėlio (tai stipriai mažina talpos tūrį) - kadangi objektui nėra atlikti grunto tyrimai ir neaišku ar esamas gruntas yra tinkamas infiltracijai siūlytume sumontavus g/b žiedus juos palikti tuščius. Techninėje specifikacijoje 6.7. punkte nurodyta kad reikalinga atliktiems darbams atlikti geodeziniai matavimai (tai suprantama), tačiau keisti kadastrines bylas, atnaujinti sklypo kadastro duomenis bei atlikti jų patikrą VĮ „Registrų centras“ ar tikrai tai bus reikalinga atlikti objekto pridavimui? | Kadangi nėra žinoma kokie gruntai vyrauja nuotekų valymo įrenginio ir infiltracinio šulinio įrengimo vietoje, prašome prieš teikiant pasiūlymą įsivertinti pagrindų įrengimą. Užsakovas turės užpildyti deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą. Vienas iš prie deklaracijos apie statinio statybos užbaigimą pridedamų dokumentų yra parengta ir suderinta statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os), taip pat atnaujinta ir pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles suderinta žemės sklypo, kuriame pastatytas ar rekonstruotas statinys, kadastro duomenų byla (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo, 93.3, 93.4 punktai). Todėl kadastrinių bylų parengimas pagal techninės specifikacijos 6.7. punktą bus privalomas. | 2025-04-04 |

Utenos rajono savivaldybės administracijos

Centralizuotų pirkimų skyriaus

vyr. specialistė

Dovilė Darvidienė

tel. +370 389 43530

el.p.:dovile.darvidiene@utena.lt